{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","6.613","7.105","7.187","7.246","8.417","0.062","0.013","0","0.071","0.001","0.0031","0","6.964","0.05"]
["01~02时","63.226","7.118","7.282","7.567","10.121","0.64","0.015","0.001","0.101","0.006","0.0019","0.0001","7.883","0.498"]
["02~03时","80.764","7.019","7.24","7.599","10.182","0.824","0.016","0.001","0.088","0.007","0.0017","0.0001","7.034","0.549"]
["03~04时","76.155","7.018","7.115","7.431","10.3","0.784","0.017","0.001","0.051","0.004","0.0013","0.0001","5.668","0.432"]
["04~05时","24.015","7.429","7.544","7.59","8.344","0.223","0.015","0","0.048","0.001","0.0011","0","4.159","0.116"]
["05~06时","1.764","7.253","7.363","7.56","4.602","0.008","0.013","0","0.04","0","0.0007","0","1.552","0.003"]
["06~07时","11.988","6.467","6.89","7.276","4.358","0.054","0.011","0","0.038","0","0.013","0","1.409","0.018"]
["07~08时","31.959","6.223","6.711","7.434","3.892","0.124","0.008","0","0.031","0.001","0.035","0.0011","1.162","0.037"]
["08~09时","5.542","7.433","7.504","7.533","24.18","0.053","0.008","0","0.031","0","0.027","0.0002","0.843","0.006"]
["09~10时","3.201","7.415","7.453","7.49","60.509","0.194","0.008","0","0.031","0","0.014","0","0.291","0.001"]
["10~11时","86.521","6.936","7.121","7.426","40.953","2.549","0.008","0.001","0.032","0.003","0.011","0.0008","0.201","0.013"]
["11~12时","58.413","6.961","7.081","7.359","3.272","0.191","0.007","0","0.037","0.002","0.0066","0.0004","0.046","0.003"]
["12~13时","13.69","7.353","7.43","7.468","3.605","0.049","0.007","0","0.038","0.001","0.0053","0.0001","0.069","0.001"]
["13~14时","7.788","7.367","7.384","7.413","4.246","0.033","0.006","0","0.043","0","0.0033","0","0.105","0.001"]
["14~15时","7.358","7.384","7.405","7.434","4.126","0.03","0.005","0","0.042","0","0.0029","0","0.301","0.002"]
["15~16时","7.654","7.427","7.444","7.467","3.892","0.03","0.005","0","0.038","0","0.0022","0","0.623","0.005"]
["16~17时","7.757","7.359","7.402","7.483","3.952","0.031","0.006","0","0.038","0","0.0018","0","0.393","0.003"]
["17~18时","6.972","7.4","7.481","7.518","4.069","0.028","0.008","0","0.038","0","0.0011","0","0.017","0"]
["18~19时","82.364","7.069","7.258","7.534","4.129","0.343","0.007","0.001","0.043","0.004","0.0011","0.0001","0.051","0.006"]
["19~20时","134.467","7.086","7.133","7.185","4.246","0.571","0.006","0.001","0.056","0.008","0.0012","0.0002","0.106","0.014"]
["20~21时","85.723","7.007","7.129","7.172","4.638","0.393","0.006","0","0.06","0.005","0.0011","0.0001","1.612","0.117"]
["21~22时","126.449","6.729","6.893","7.009","5.4","0.683","0.005","0.001","0.069","0.009","0.0009","0.0001","4.07","0.515"]
["22~23时","107.15","6.608","6.754","7.145","21.956","2.572","0.008","0.001","0.074","0.008","0.085","0.01","4.847","0.531"]
["23~24时","35.205","6.761","7.119","7.319","56.605","1.993","0.013","0","0.089","0.003","0.225","0.0079","6.032","0.212"]
["有效日均值","","","7.2222","","12.916","","0.009","","0.051","","0.0187","","2.310",""]
["最大值","134.467","7.433","7.544","7.599","60.509","2.572","0.017","0.001","0.101","0.009","0.225","0.01","7.883","0.549"]
["最小值","1.764","6.223","6.711","7.009","3.272","0.008","0.005","0","0.031","0","0.0007","0","0.017","0"]
["总量","1072.7474","","","","","12.462","","0.010","","0.064","","0.0219","","3.132"]