{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.007","7.99","8.06","8.11","60.118","0.001","0.005","0","0.005","0","0.072","0","0.004","0","0.542","0"]
["01~02时","0.001","7.9","8.05","8.1","2.8","0","0.008","0","0.005","0","0.0097","0","0.005","0","0.473","0"]
["02~03时","0","7.97","8.04","8.07","6.727","0","0.007","0","0.005","0","0.0089","0","0.005","0","0.481","0"]
["03~04时","0","7.96","8.02","8.06","19.391","0","0.007","0","0.005","0","0.0038","0","0.005","0","0.514","0"]
["04~05时","0","7.94","8","8.04","27.413","0","0.006","0","0.005","0","0.0035","0","0.005","0","0.514","0"]
["05~06时","0","7.94","8","8.04","55.491","0","0.004","0","0.005","0","0.0016","0","0.005","0","0.514","0"]
["06~07时","0","7.86","7.97","8.02","50.355","0","0.005","0","0.005","0","0.0017","0","0.004","0","0.522","0"]
["07~08时","0","7.9","7.97","8.02","33.788","0","0.006","0","0.004","0","0.0028","0","0.004","0","0.556","0"]
["08~09时","0","7.9","7.98","8.02","49.506","0","0.006","0","0.004","0","0.0026","0","0.004","0","0.529","0"]
["09~10时","0","7.84","7.96","8.02","104.521","0","0.006","0","0.004","0","0.0011","0","0.004","0","0.411","0"]
["10~11时","0","7.87","7.96","8.02","86.988","0","0.004","0","0.005","0","0.0023","0","0.003","0","0.422","0"]
["11~12时","0","7.83","7.97","8.04","31.466","0","0.001","0","0.006","0","0.01","0","0.003","0","0.473","0"]
["12~13时","0","7.86","7.98","8.05","25.027","0","0.003","0","0.006","0","0.0093","0","0.004","0","0.515","0"]
["13~14时","8.377","7.99","8.06","8.13","2.2","0.018","0.005","0","0.006","0","0.0038","0","0.005","0","0.703","0.006"]
["14~15时","14.512","8","8.06","8.1","29.992","0.156","0.004","0","0.006","0","0.0037","0.0001","0.005","0","0.696","0.010"]
["15~16时","0","7.99","8.04","8.1","89.996","0","0.002","0","0.006","0","0.0027","0","0.005","0","0.662","0"]
["16~17时","0.357","8","8.05","8.08","1.5","0.001","0.004","0","0.006","0","0.0026","0","0.005","0","0.662","0"]
["17~18时","0.555","8.01","8.06","8.09","1.5","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0021","0","0.005","0","0.662","0"]
["18~19时","0.377","7.93","8.03","8.08","1.5","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0020","0","0.006","0","0.634","0"]
["19~20时","0.237","7.97","8.03","8.06","1.5","0","0.002","0","0.005","0","0.0011","0","0.006","0","0.514","0"]
["20~21时","0.178","7.94","8","8.05","2.417","0","0.002","0","0.005","0","0.0012","0","0.006","0","0.54","0"]
["21~22时","0.144","7.87","7.98","8.03","5.576","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0017","0","0.006","0","0.66","0"]
["22~23时","0.102","7.9","7.97","8.02","7.924","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0016","0","0.006","0","0.653","0"]
["23~24时","0.084","7.83","7.96","8.01","15.227","0.001","0.004","0","0.006","0","0.0011","0","0.006","0","0.619","0"]
["有效日均值","","","8.01","","29.705","","0.004","","0.005","","0.0064","","0.005","","0.561",""]
["最大值","14.512","8.01","8.06","8.13","104.521","0.156","0.008","0","0.006","0","0.072","0.0001","0.006","0","0.703","0.01"]
["最小值","0","7.83","7.96","8.01","1.5","0","0.001","0","0.004","0","0.0011","0","0.003","0","0.411","0"]
["总量","24.932","","","","","0.180","","0","","0","","0.0001","","0","","0.017"]