{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41394.894","--","2.412","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.44","0.059","--","--","--","20.5","--","--","5.722","--","24.918","--","2.034","--","0.069","--"]
["01~02","41828.793","--","2.356","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.425","0.059","--","--","--","20.482","--","--","5.782","--","24.75","--","2.016","--","0.071","--"]
["02~03","42180.085","--","2.338","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.409","0.059","--","--","--","20.48","--","--","5.829","--","24.664","--","1.995","--","0.072","--"]
["03~04","41680.066","--","2.313","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.418","0.059","--","--","--","20.479","--","--","5.762","--","24.399","--","1.995","--","0.071","--"]
["04~05","41491.73","--","2.31","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.435","0.059","--","--","--","20.475","--","--","5.735","--","24.041","--","2.011","--","0.07","--"]
["05~06","41008.371","--","2.384","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","1.371","0.056","--","--","--","20.474","--","--","5.668","--","24.487","--","1.992","--","0.068","--"]
["06~07","41580.062","--","2.393","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.411","0.058","--","--","--","20.476","--","--","5.746","--","24.961","--","2.015","--","0.07","--"]
["07~08","40307.835","--","2.38","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.277","0.051","--","--","--","20.489","--","--","5.571","--","25.277","--","1.971","--","0.066","--"]
["08~09","38924.378","--","2.391","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.362","0.053","--","--","--","20.507","--","--","5.38","--","25.273","--","1.962","--","0.062","--"]
["09~10","40027.734","--","2.378","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.445","0.057","--","--","--","20.522","--","--","5.532","--","25.266","--","1.99","--","0.065","--"]
["10~11","33297.335","--","2.556","0.084","--","--","--","0","0","--","--","--","1.426","0.047","--","--","--","20.521","--","--","4.601","--","25.266","--","2.001","--","0.046","--"]
["11~12","29386.154","--","2.597","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","1.357","0.039","--","--","--","20.513","--","--","4.062","--","25.275","--","1.989","--","0.036","--"]
["12~13","32228.533","--","2.6","0.083","--","--","--","0","0","--","--","--","1.267","0.04","--","--","--","20.488","--","--","4.456","--","25.191","--","1.949","--","0.043","--"]
["13~14","41318.617","--","2.322","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.192","0.049","--","--","--","20.48","--","--","5.71","--","24.858","--","1.891","--","0.069","--"]
["14~15","41058.875","--","2.345","0.096","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","1.344","0.055","--","--","--","20.49","--","--","5.676","--","24.733","--","1.885","--","0.069","--"]
["15~16","41005.031","--","2.335","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.222","0.05","--","--","--","20.488","--","--","5.668","--","24.7","--","1.867","--","0.069","--"]
["16~17","42256.113","--","2.303","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","1.262","0.053","--","--","--","20.482","--","--","5.84","--","24.732","--","1.851","--","0.073","--"]
["17~18","41094.593","--","2.314","0.095","--","--","--","0.021","0.0008","--","--","--","1.309","0.053","--","--","--","20.494","--","--","5.681","--","24.765","--","1.856","--","0.069","--"]
["18~19","41774.41","--","2.15","0.089","--","--","--","1.224","0.051","--","--","--","1.324","0.055","--","--","--","20.509","--","--","5.774","--","23.732","--","1.835","--","0.071","--"]
["19~20","41875.918","--","2.043","0.085","--","--","--","0.103","0.0044","--","--","--","1.287","0.053","--","--","--","20.523","--","--","5.788","--","23.447","--","1.79","--","0.072","--"]
["20~21","40899.464","--","2.058","0.084","--","--","--","0","0","--","--","--","1.264","0.051","--","--","--","20.527","--","--","5.652","--","23.696","--","1.784","--","0.068","--"]
["21~22","41444.078","--","1.942","0.08","--","--","--","0.076","0.0031","--","--","--","1.272","0.052","--","--","--","20.527","--","--","5.729","--","23.04","--","1.777","--","0.071","--"]
["22~23","41549.855","--","2.153","0.089","--","--","--","0.249","0.01","--","--","--","1.277","0.053","--","--","--","20.526","--","--","5.742","--","23.178","--","1.786","--","0.071","--"]
["23~24","40385.988","--","2.327","0.093","--","--","--","0.0013","0.0001","--","--","--","1.242","0.05","--","--","--","20.53","--","--","5.581","--","23.442","--","1.777","--","0.067","--"]
["平均值","","","2.3213","","--","--","","0.0699","","--","--","","1.3354","","--","--","","20.4996","--","--","5.5290","--","24.5042","--","1.9180","--","0.0661","--"]
["最大值","42256.113","--","2.6","0.099","--","--","--","1.224","0.051","--","--","--","1.445","0.059","--","--","--","20.53","--","--","5.84","--","25.277","--","2.034","--","0.073","--"]
["最小值","29386.154","--","1.942","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","1.192","0.039","--","--","--","20.474","--","--","4.062","--","23.04","--","1.777","--","0.036","--"]
["日排放总量(吨)","95.9999","--","","0.0022188","","","--","","0.0000699","","","--","","0.0012817","","","--","","","","","","","","","","",""]