{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","36114.81","--","16.31","0.59","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.47","--","--","7.82","--","25.72","--","3.81","--","-0.049","--"]
["01~02","35187.73","--","10.35","0.35","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.41","--","--","7.6","--","25.23","--","3.69","--","-0.053","--"]
["02~03","35399.8","--","15.31","0.54","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.49","--","--","7.65","--","25.4","--","3.72","--","-0.054","--"]
["03~04","35465.93","--","8.84","0.31","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.48","--","--","7.67","--","25.5","--","3.77","--","-0.051","--"]
["04~05","34897.22","--","19.47","0.68","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.47","--","--","7.54","--","25.39","--","3.73","--","-0.053","--"]
["05~06","32836.85","--","11.1","0.36","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.11","--","25.71","--","3.8","--","-0.051","--"]
["06~07","33505.15","--","18.99","0.63","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.25","--","25.61","--","3.78","--","-0.051","--"]
["07~08","32178.37","--","12.97","0.41","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.47","--","--","7","--","25.76","--","4.17","--","-0.052","--"]
["08~09","34692.89","--","13.28","0.47","--","--","--","0.08","0","--","--","--","2.68","0.09","--","--","--","20.3","--","--","7.51","--","25.16","--","4.04","--","-0.052","--"]
["09~10","31952.03","--","15.6","0.5","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","1.67","0.05","--","--","--","20.29","--","--","6.96","--","26.52","--","4.14","--","-0.049","--"]
["10~11","32293.73","--","11.94","0.39","--","--","--","1.89","0.06","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.4","--","--","7.06","--","27.3","--","4.19","--","-0.055","--"]
["11~12","31382.98","--","12.68","0.38","--","--","--","1.89","0.06","--","--","--","5.4","0.15","--","--","--","19.53","--","--","6.96","--","29.27","--","5.06","--","-0.055","--"]
["12~13","35838.54","--","12.96","0.47","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.51","--","--","7.85","--","27.09","--","4.46","--","-0.059","--"]
["13~14","33619.82","--","9.46","0.32","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.52","--","--","7.3","--","25.99","--","4.01","--","-0.058","--"]
["14~15","33069.47","--","20.07","0.66","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","0.11","0","--","--","--","20.46","--","--","7.15","--","25.34","--","3.75","--","-0.059","--"]
["15~16","35105.5","--","8.02","0.28","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.14","0.01","--","--","--","20.46","--","--","7.56","--","24.91","--","3.6","--","-0.057","--"]
["16~17","34440.41","--","20.17","0.7","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.42","--","24.51","--","3.68","--","-0.056","--"]
["17~18","33352.04","--","7.61","0.25","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.42","--","--","7.17","--","24.24","--","3.56","--","-0.055","--"]
["18~19","32052.34","--","17.47","0.56","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.47","--","--","6.87","--","23.96","--","3.45","--","-0.056","--"]
["19~20","33581.49","--","10.07","0.33","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.48","--","--","7.21","--","24.09","--","3.53","--","-0.058","--"]
["20~21","35706.56","--","17.14","0.61","--","--","--","0","0","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.45","--","--","7.65","--","23.73","--","3.44","--","-0.058","--"]
["21~22","37224.31","--","6.45","0.24","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.96","--","23.51","--","3.37","--","-0.062","--"]
["22~23","35659.71","--","17.37","0.62","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","20.49","--","--","7.62","--","23.3","--","3.36","--","-0.058","--"]
["23~24","34313.69","--","9.26","0.32","--","--","--","0","0","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.48","--","--","7.34","--","23.48","--","3.38","--","-0.059","--"]
["平均值","","","13.45","","--","--","","0.27","","--","--","","0.58","","--","--","","20.40","--","--","7.38","--","25.28","--","3.81","--","-0.055","--"]
["最大值","37224.31","--","20.17","0.7","--","--","--","1.89","0.06","--","--","--","5.4","0.15","--","--","--","20.52","--","--","7.96","--","29.27","--","5.06","--","-0.049","--"]
["最小值","31382.98","--","6.45","0.24","--","--","--","0","0","--","--","--","0.05","0","--","--","--","19.53","--","--","6.87","--","23.3","--","3.36","--","-0.062","--"]
["日排放总量(吨)","81.987138","--","","0.01096","","","--","","0.00022","","","--","","0.00044","","","--","","","","","","","","","","",""]