{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34374.56","--","7","11.87","0.24","--","--","--","--","--","13.17","22.48","0.45","--","--","--","--","--","0.52","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.22","--","37.87","--","16.27","--","-0.032","--"]
["01~02","34135.3","--","6.89","11.59","0.24","--","--","--","--","--","1.43","2.41","0.05","--","--","--","--","--","0.14","0.23","0","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.21","--","38.06","--","16.36","--","-0.037","--"]
["02~03","34133.95","--","7.64","14.14","0.26","--","--","--","--","--","13.74","24.91","0.48","--","--","--","--","--","5.79","11.42","0.2","--","--","--","--","--","14.27","--","--","2.2","--","36.98","--","16.19","--","-0.038","--"]
["03~04","34281.88","--","6.11","10.24","0.21","--","--","--","--","--","1.09","1.82","0.04","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.22","--","37.84","--","16.32","--","-0.035","--"]
["04~05","34087.02","--","7.23","13.02","0.25","--","--","--","--","--","1.18","2.14","0.04","--","--","--","--","--","1.78","3.3","0.06","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.21","--","37.91","--","16.33","--","-0.040","--"]
["05~06","33661.49","--","6.76","11.58","0.23","--","--","--","--","--","1.08","1.84","0.04","--","--","--","--","--","0.16","0.27","0.01","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.18","--","37.89","--","16.31","--","-0.036","--"]
["06~07","33634.34","--","7.97","13.56","0.27","--","--","--","--","--","1.95","3.3","0.07","--","--","--","--","--","0.9","1.56","0.03","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.18","--","38.48","--","16.42","--","-0.036","--"]
["07~08","33779.59","--","7.44","13.11","0.25","--","--","--","--","--","1.45","2.54","0.05","--","--","--","--","--","0.17","0.3","0.01","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.19","--","38.24","--","16.41","--","-0.039","--"]
["08~09","34291.54","--","7.26","14.12","0.25","--","--","--","--","--","1.24","2.4","0.04","--","--","--","--","--","0.67","1.35","0.02","--","--","--","--","--","14.61","--","--","2.22","--","38.08","--","16.39","--","-0.043","--"]
["09~10","34599.73","--","6.95","16.28","0.24","--","--","--","--","--","0.98","2.3","0.03","--","--","--","--","--","0.12","0.27","0","--","--","--","--","--","15.69","--","--","2.22","--","35.67","--","16.03","--","-0.040","--"]
["10~11","34985.69","--","7.46","18.73","0.26","--","--","--","--","--","1.38","3.48","0.05","--","--","--","--","--","0.13","0.32","0","--","--","--","--","--","16.07","--","--","2.25","--","37.19","--","16.1","--","-0.042","--"]
["11~12","35680.11","--","5.97","13.7","0.21","--","--","--","--","--","1.33","3.07","0.05","--","--","--","--","--","0.12","0.28","0","--","--","--","--","--","15.61","--","--","2.3","--","37.35","--","16.18","--","-0.041","--"]
["12~13","35292.02","--","7.14","13.14","0.25","--","--","--","--","--","2.11","3.88","0.07","--","--","--","--","--","0.12","0.22","0","--","--","--","--","--","14.16","--","--","2.27","--","37.01","--","16.09","--","-0.037","--"]
["13~14","35369.92","--","7.01","20.85","0.25","--","--","--","--","--","8.52","23.11","0.3","--","--","--","--","--","0.2","0.63","0.01","--","--","--","--","--","16.62","--","--","2.28","--","36.8","--","16.06","--","-0.043","--"]
["14~15","34214.88","--","7.04","12.57","0.24","--","--","--","--","--","7.56","12.99","0.26","--","--","--","--","--","0.57","1","0.02","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.19","--","36.29","--","15.95","--","-0.040","--"]
["15~16","34629.9","--","8.17","16.09","0.28","--","--","--","--","--","3.41","6.86","0.12","--","--","--","--","--","7.39","15.88","0.25","--","--","--","--","--","14.55","--","--","2.22","--","36.58","--","15.99","--","-0.040","--"]
["16~17","34244.79","--","6.56","11.47","0.22","--","--","--","--","--","19.67","34.17","0.67","--","--","--","--","--","0.52","0.89","0.02","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.2","--","36.78","--","16.01","--","-0.042","--"]
["17~18","34448.46","--","6.79","12.36","0.23","--","--","--","--","--","11.59","20.85","0.4","--","--","--","--","--","0.19","0.35","0.01","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.21","--","36.61","--","16","--","-0.040","--"]
["18~19","33909.38","--","6.68","11.38","0.23","--","--","--","--","--","20.83","34.8","0.71","--","--","--","--","--","0.26","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.19","--","37.27","--","16.12","--","-0.043","--"]
["19~20","34420.9","--","5.91","11.18","0.2","--","--","--","--","--","1.28","2.42","0.04","--","--","--","--","--","0.19","0.35","0.01","--","--","--","--","--","14.45","--","--","2.22","--","36.91","--","16.11","--","-0.038","--"]
["20~21","33968.51","--","6","10.49","0.2","--","--","--","--","--","10.49","18.07","0.36","--","--","--","--","--","0.83","1.5","0.03","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.19","--","37.52","--","16.16","--","-0.038","--"]
["21~22","34434.87","--","5.83","13.41","0.2","--","--","--","--","--","4.32","10.92","0.15","--","--","--","--","--","0.92","2.3","0.03","--","--","--","--","--","15.43","--","--","2.22","--","37.19","--","16.17","--","-0.037","--"]
["22~23","33826.46","--","7.11","13.7","0.24","--","--","--","--","--","21.8","40.96","0.74","--","--","--","--","--","0.38","0.72","0.01","--","--","--","--","--","14.52","--","--","2.18","--","37.17","--","16.14","--","-0.038","--"]
["23~24","34769.99","--","6.57","12.81","0.23","--","--","--","--","--","1.84","3.59","0.06","--","--","--","--","--","0.26","0.51","0.01","--","--","--","--","--","14.61","--","--","2.24","--","36.96","--","16.11","--","-0.040","--"]
["平均值","","","6.90","13.39","","--","--","--","--","","6.39","11.89","","--","--","--","--","","0.94","1.88","","--","--","--","--","","14.46","--","--","2.22","--","37.28","--","16.18","--","-0.039","--"]
["最大值","35680.11","--","8.17","20.85","0.28","--","--","--","--","--","21.8","40.96","0.74","--","--","--","--","--","7.39","15.88","0.25","--","--","--","--","--","16.62","--","--","2.3","--","38.48","--","16.42","--","-0.032","--"]
["最小值","33634.34","--","5.83","10.24","0.2","--","--","--","--","--","0.98","1.82","0.03","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.18","--","35.67","--","15.95","--","-0.043","--"]
["日排放总量(吨)","82.517519","--","","","0.00569","","","","","--","","","0.00526","","","","","--","","","0.00077","","","","","--","","","","","","","","","","",""]