{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-31 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","6.716","7.218","7.266","7.356","39.717","0.274","0.016","0","0.125","0.001","0.156","0.0011","4.817","0.033"]
["01~02时","76.817","6.687","7.039","7.423","7.176","0.551","0.02","0.002","0.225","0.017","0.041","0.0032","2.827","0.217"]
["02~03时","77.741","6.948","7.16","7.488","6.098","0.46","0.019","0.001","0.203","0.016","0.032","0.0023","2.827","0.22"]
["03~04时","56.283","7.025","7.221","7.41","3.981","0.224","0.017","0.001","0.138","0.008","0.015","0.0009","2.827","0.159"]
["04~05时","65.462","6.964","7.162","7.461","3.831","0.249","0.013","0.001","0.129","0.008","0.012","0.0008","1.737","0.094"]
["05~06时","16.515","7.109","7.397","7.503","3.538","0.058","0.009","0","0.103","0.002","0.0073","0.0001","0.102","0.002"]
["06~07时","34.58","6.809","7.36","7.539","3.478","0.118","0.009","0","0.101","0.003","0.018","0.0010","0.105","0.004"]
["07~08时","35.515","6.974","7.309","7.508","3.361","0.119","0.008","0","0.095","0.003","0.036","0.0013","0.109","0.004"]
["08~09时","12.99","7.502","7.523","7.545","3.15","0.041","0.007","0","0.093","0.001","0.029","0.0004","0.084","0.001"]
["09~10时","9.718","7.528","7.571","7.603","2.741","0.027","0.007","0","0.087","0.001","0.018","0.0002","0.044","0"]
["10~11时","35.705","7.196","7.356","7.616","3.253","0.121","0.006","0","0.092","0.003","0.015","0.0005","0.038","0.001"]
["11~12时","91.327","7.17","7.389","7.697","4.246","0.388","0.005","0","0.105","0.010","0.0096","0.0009","0.027","0.002"]
["12~13时","80.397","7.197","7.448","7.872","5.001","0.38","0.005","0","0.101","0.008","0.0087","0.0007","1.249","0.074"]
["13~14时","19.109","7.118","7.204","7.245","6.468","0.124","0.006","0","0.091","0.002","0.0073","0.0001","3.243","0.062"]
["14~15时","3.69","7.221","7.277","7.297","7.609","0.026","0.007","0","0.088","0","0.0056","0","3.507","0.012"]
["15~16时","2.481","6.972","7.086","7.223","9.857","0.024","0.009","0","0.078","0","0.0029","0","3.939","0.010"]
["16~17时","1.309","6.967","7.041","7.119","9.223","0.012","0.011","0","0.078","0","0.0025","0","3.956","0.005"]
["17~18时","3.244","7.112","7.218","7.349","7.978","0.026","0.013","0","0.078","0","0.0019","0","3.984","0.013"]
["18~19时","57.158","6.906","7.16","7.384","7.888","0.444","0.013","0.001","0.075","0.004","0.0020","0.0001","3.573","0.176"]
["19~20时","104.444","6.708","6.901","7.021","7.712","0.805","0.013","0.001","0.067","0.007","0.0021","0.0002","2.894","0.302"]
["20~21时","113.276","6.595","6.944","7.249","6.752","0.754","0.012","0.001","0.072","0.008","0.0019","0.0002","2.122","0.231"]
["21~22时","99.076","6.744","7.059","7.295","4.867","0.482","0.010","0.001","0.087","0.009","0.0015","0.0001","0.859","0.085"]
["22~23时","39.252","6.693","7.069","7.299","4.778","0.188","0.011","0","0.099","0.004","0.0014","0.0001","0.572","0.024"]
["23~24时","49.404","6.717","6.983","7.263","4.603","0.227","0.013","0.001","0.136","0.007","0.0011","0.0001","0.103","0.005"]
["有效日均值","","","7.2148","","6.971","","0.011","","0.106","","0.0180","","1.898",""]
["最大值","113.276","7.528","7.571","7.872","39.717","0.805","0.02","0.002","0.225","0.017","0.156","0.0032","4.817","0.302"]
["最小值","1.309","6.595","6.901","7.021","2.741","0.012","0.005","0","0.067","0","0.0011","0","0.027","0"]
["总量","1092.2192","","","","","6.123","","0.013","","0.123","","0.0144","","1.737"]