{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-31 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.068","7.92","7.96","8","12.271","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0011","0","0.005","0","0.606","0"]
["01~02时","0.031","7.84","7.93","7.98","2.997","0","0.007","0","0.005","0","0.0012","0","0.005","0","0.554","0"]
["02~03时","0.021","7.84","7.91","7.97","50.606","0.001","0.007","0","0.005","0","0.0012","0","0.006","0","0.499","0"]
["03~04时","0.02","7.83","7.9","7.95","200","0.004","0.006","0","0.005","0","0.0009","0","0.006","0","0.261","0"]
["04~05时","0.019","7.83","7.87","7.93","161.449","0.003","0.006","0","0.005","0","0.0010","0","0.005","0","0.307","0"]
["05~06时","0.02","7.81","7.85","7.89","28.661","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0014","0","0.005","0","0.511","0"]
["06~07时","0.012","7.78","7.84","7.89","69.782","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0013","0","0.006","0","0.531","0"]
["07~08时","0.001","7.77","7.83","7.88","200","0","0.003","0","0.005","0","0.0005","0","0.006","0","0.617","0"]
["08~09时","0.001","7.78","7.83","7.87","158.882","0","0.003","0","0.005","0","0.0005","0","0.006","0","0.633","0"]
["09~10时","0.001","7.76","7.82","7.87","28.676","0","0.003","0","0.004","0","0.0002","0","0.006","0","0.701","0"]
["10~11时","0.001","7.75","7.83","7.88","25.066","0","0.004","0","0.005","0","0.0016","0","0.005","0","0.665","0"]
["11~12时","6.955","7.82","7.88","7.93","13.636","0.095","0.005","0","0.006","0","0.012","0.0001","0.004","0","0.511","0.004"]
["12~13时","14.954","7.84","7.89","7.92","10.993","0.164","0.006","0","0.006","0","0.011","0.0002","0.005","0","0.545","0.008"]
["13~14时","14.58","7.85","7.89","7.9","1.8","0.026","0.007","0","0.005","0","0.0066","0.0001","0.005","0","0.699","0.010"]
["14~15时","4.094","7.79","7.87","7.91","48.359","0.081","0.006","0","0.005","0","0.0061","0","0.006","0","0.664","0.003"]
["15~16时","0","7.79","7.86","7.9","196.699","0","0.005","0","0.006","0","0.0026","0","0.007","0","0.51","0"]
["16~17时","0","7.76","7.83","7.88","143.269","0","0.005","0","0.006","0","0.0027","0","0.005","0","0.53","0"]
["17~18时","0","7.74","7.81","7.85","0.427","0","0.004","0","0.006","0","0.0032","0","0.004","0","0.616","0"]
["18~19时","0","7.77","7.81","7.84","10.651","0","0.005","0","0.005","0","0.0032","0","0.004","0","0.577","0"]
["19~20时","0","7.76","7.8","7.84","40.262","0","0.007","0","0.005","0","0.0035","0","0.004","0","0.406","0"]
["20~21时","0","7.74","7.79","7.82","32.659","0","0.005","0","0.005","0","0.0034","0","0.005","0","0.46","0"]
["21~22时","0","7.71","7.78","7.82","12.331","0","0.001","0","0.005","0","0.0025","0","0.005","0","0.699","0"]
["22~23时","0","7.71","7.76","7.81","22.225","0","0.003","0","0.005","0","0.0023","0","0.006","0","0.699","0"]
["23~24时","0","7.7","7.75","7.79","50.881","0","0.005","0","0.005","0","0.0011","0","0.006","0","0.699","0"]
["有效日均值","","","7.84","","63.441","","0.005","","0.005","","0.0030","","0.005","","0.562",""]
["最大值","14.954","7.92","7.96","8","200","0.164","0.007","0","0.006","0","0.012","0.0002","0.007","0","0.701","0.01"]
["最小值","0","7.7","7.75","7.79","0.427","0","0.001","0","0.004","0","0.0002","0","0.004","0","0.261","0"]
["总量","40.778","","","","","0.377","","0","","0","","0.0004","","0","","0.025"]