{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-31 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41343.992","--","2.277","0.094","--","--","--","0.148","0.0061","--","--","--","1.244","0.051","--","--","--","20.528","--","--","5.715","--","23.813","--","1.778","--","0.07","--"]
["01~02","41542.644","--","2.091","0.086","--","--","--","0","0","--","--","--","1.235","0.051","--","--","--","20.517","--","--","5.742","--","22.881","--","1.766","--","0.071","--"]
["02~03","41553.605","--","2.116","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","1.335","0.055","--","--","--","20.515","--","--","5.743","--","22.855","--","1.764","--","0.071","--"]
["03~04","41357.152","--","2.069","0.085","--","--","--","0","0","--","--","--","1.351","0.055","--","--","--","20.51","--","--","5.716","--","22.592","--","1.729","--","0.07","--"]
["04~05","41005.878","--","2.212","0.09","--","--","--","0.11","0.0045","--","--","--","1.34","0.055","--","--","--","20.513","--","--","5.668","--","22.685","--","1.729","--","0.069","--"]
["05~06","39884.617","--","2.311","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","1.352","0.054","--","--","--","20.518","--","--","5.512","--","23.148","--","1.738","--","0.065","--"]
["06~07","40494.898","--","2.307","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.355","0.054","--","--","--","20.531","--","--","5.597","--","23.441","--","1.727","--","0.067","--"]
["07~08","40968.402","--","2.284","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.336","0.054","--","--","--","20.537","--","--","5.662","--","23.44","--","1.716","--","0.069","--"]
["08~09","41367.703","--","2.291","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","1.277","0.052","--","--","--","20.552","--","--","5.718","--","23.437","--","1.706","--","0.07","--"]
["09~10","23411.173","--","1.178","0.047","--","--","--","0","0","--","--","--","1.239","0.029","--","--","--","20.554","--","--","3.23","--","23.415","--","1.722","--","0.037","--"]
["10~11","24633.386","--","2.149","0.061","--","--","--","0","0","--","--","--","1.304","0.032","--","--","--","20.559","--","--","3.41","--","23.306","--","1.763","--","0.04","--"]
["11~12","41682.265","--","2.322","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.316","0.054","--","--","--","20.536","--","--","5.761","--","24.044","--","1.752","--","0.071","--"]
["12~13","40677.089","--","2.301","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.316","0.053","--","--","--","20.528","--","--","5.622","--","24.012","--","1.748","--","0.067","--"]
["13~14","41447.043","--","2.271","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","1.292","0.053","--","--","--","20.528","--","--","5.728","--","23.414","--","1.752","--","0.07","--"]
["14~15","41326.507","--","2.223","0.091","--","--","--","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","1.352","0.056","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","18.626","--","--","5.711","--","23.413","--","1.766","--","0.07","--"]
["15~16","40732.25","--","2.262","0.092","--","--","--","223.305","8.833","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","102.687","4.062","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","17.821","--","--","5.631","--","23.079","--","1.766","--","0.068","--"]
["16~17","41451.539","--","2.331","0.096","--","--","--","0.498","0.02","--","--","--","0.659","0.027","--","--","--","20.551","--","--","5.729","--","23.351","--","1.785","--","0.07","--"]
["17~18","41324.507","--","2.386","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.661","0.027","--","--","--","20.554","--","--","5.711","--","23.127","--","1.803","--","0.07","--"]
["18~19","41466.687","--","2.379","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.66","0.027","--","--","--","20.544","--","--","5.732","--","23.573","--","1.8","--","0.071","--"]
["19~20","41335.125","--","2.232","0.092","--","--","--","0.048","0.0020","--","--","--","0.66","0.027","--","--","--","20.545","--","--","5.713","--","22.905","--","1.758","--","0.07","--"]
["20~21","41314.523","--","2.242","0.092","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.661","0.027","--","--","--","20.543","--","--","5.71","--","23.041","--","1.776","--","0.07","--"]
["21~22","42202.25","--","2.083","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.662","0.028","--","--","--","20.545","--","--","5.832","--","22.562","--","1.768","--","0.073","--"]
["22~23","41795.574","--","2.199","0.091","--","--","--","0.143","0.0060","--","--","--","0.662","0.027","--","--","--","20.541","--","--","5.777","--","22.259","--","1.78","--","0.072","--"]
["23~24","40878.621","--","2.367","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.658","0.026","--","--","--","20.535","--","--","5.65","--","22.878","--","1.781","--","0.069","--"]
["平均值","","","2.2038","","--","--","","9.3440","","--","--","","5.3178","","--","--","","20.3434","--","--","5.5014","--","23.1951","--","1.7577","--","0.0676","--"]
["最大值","42202.25","--","2.386","0.098","--","--","--","223.305","8.833","0.498","0.498","0.02","102.687","4.062","1.355","1.355","0.055","20.559","--","--","5.832","--","24.044","--","1.803","--","0.073","--"]
["最小值","23411.173","--","1.178","0.047","--","--","--","0","0","0","0","0","0.658","0.026","0.658","0.658","0.026","17.821","--","--","3.23","--","22.259","--","1.706","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","95.51974375","--","","0.0021513","","","--","","0.0088729","","","--","","0.0050469","","","--","","","","","","","","","","",""]