{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-31 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32589.66","--","18.29","0.59","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.46","--","--","6.98","--","23.56","--","3.41","--","-0.058","--"]
["01~02","34315.23","--","9.03","0.31","--","--","--","0","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.52","--","--","7.34","--","23.31","--","3.37","--","-0.060","--"]
["02~03","35555.38","--","17.81","0.63","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.41","--","--","7.6","--","23.33","--","3.36","--","-0.058","--"]
["03~04","32979.01","--","9.02","0.3","--","--","--","0","0","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.45","--","--","7.06","--","23.42","--","3.44","--","-0.055","--"]
["04~05","35221.93","--","17.75","0.63","--","--","--","0","0","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.46","--","--","7.54","--","23.36","--","3.44","--","-0.057","--"]
["05~06","34084.56","--","10.26","0.35","--","--","--","0","0","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.3","--","23.44","--","3.42","--","-0.054","--"]
["06~07","35444.71","--","16.75","0.59","--","--","--","0","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.45","--","--","7.59","--","23.56","--","3.44","--","-0.057","--"]
["07~08","36646.15","--","10.45","0.38","--","--","--","0","0","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.84","--","23.51","--","3.42","--","-0.062","--"]
["08~09","36069.84","--","14.73","0.53","--","--","--","0","0","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.46","--","--","7.72","--","23.41","--","3.37","--","-0.061","--"]
["09~10","35507.86","--","7.32","0.26","--","--","--","0","0","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.48","--","--","7.57","--","22.87","--","3.24","--","-0.059","--"]
["10~11","32593.52","--","20.73","0.67","--","--","--","6.61","0.2","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.49","--","--","6.97","--","23.3","--","3.34","--","-0.055","--"]
["11~12","31933.54","--","7.95","0.25","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.42","--","--","6.84","--","23.81","--","3.46","--","-0.052","--"]
["12~13","30234.23","--","20.87","0.63","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.48","--","23.95","--","3.46","--","-0.054","--"]
["13~14","32267.47","--","8.36","0.27","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.46","--","--","6.92","--","24","--","3.47","--","-0.053","--"]
["14~15","32310.67","--","21.46","0.69","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.45","--","--","6.93","--","23.95","--","3.46","--","-0.053","--"]
["15~16","32178.63","--","7.98","0.26","--","--","--","0","0","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.39","--","--","6.91","--","24.04","--","3.49","--","-0.055","--"]
["16~17","32766.22","--","20.8","0.68","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","20.41","--","--","7.02","--","23.87","--","3.45","--","-0.053","--"]
["17~18","31623.53","--","7.67","0.24","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.45","--","--","6.78","--","23.77","--","3.44","--","-0.053","--"]
["18~19","32150.12","--","22.07","0.71","--","--","--","3.54","0.11","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.47","--","--","6.88","--","23.62","--","3.4","--","-0.052","--"]
["19~20","33042.91","--","8.59","0.28","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.48","0.02","--","--","--","20.48","--","--","7.08","--","23.76","--","3.41","--","-0.054","--"]
["20~21","31136.67","--","23.07","0.72","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","20.38","--","--","6.67","--","23.9","--","3.43","--","-0.053","--"]
["21~22","31248.65","--","6.23","0.19","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.5","--","--","6.75","--","23.97","--","4.17","--","-0.054","--"]
["22~23","33049.2","--","19.47","0.64","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.47","--","--","7.1","--","23.48","--","3.76","--","-0.053","--"]
["23~24","32174.67","--","10.05","0.33","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.46","--","--","6.91","--","23.71","--","3.64","--","-0.054","--"]
["平均值","","","14.03","","--","--","","0.46","","--","--","","0.34","","--","--","","20.45","--","--","7.12","--","23.62","--","3.47","--","-0.055","--"]
["最大值","36646.15","--","23.07","0.72","--","--","--","6.61","0.2","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.84","--","24.04","--","4.17","--","-0.052","--"]
["最小值","30234.23","--","6.23","0.19","--","--","--","0","0","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.48","--","22.87","--","3.24","--","-0.062","--"]
["日排放总量(吨)","79.712438","--","","0.01114","","","--","","0.00035","","","--","","0.00027","","","--","","","","","","","","","","",""]