{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-31 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34480.13","--","6.39","11.13","0.22","--","--","--","--","--","23.76","40.84","0.82","--","--","--","--","--","0.49","0.85","0.02","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.22","--","37.01","--","16.05","--","-0.038","--"]
["01~02","34329.14","--","5.39","10.62","0.18","--","--","--","--","--","1.74","3.62","0.06","--","--","--","--","--","1.01","2.2","0.03","--","--","--","--","--","14.63","--","--","2.2","--","36.15","--","15.97","--","-0.038","--"]
["02~03","34104.94","--","6.4","11.12","0.22","--","--","--","--","--","1.95","3.4","0.07","--","--","--","--","--","0.2","0.34","0.01","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.18","--","35.95","--","15.84","--","-0.034","--"]
["03~04","33752.66","--","5.62","9.68","0.19","--","--","--","--","--","1.44","2.5","0.05","--","--","--","--","--","1.71","3.53","0.06","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.17","--","37.07","--","15.99","--","-0.041","--"]
["04~05","33394.43","--","6.9","11.32","0.23","--","--","--","--","--","27.48","44.24","0.91","--","--","--","--","--","0.76","1.24","0.03","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.16","--","37.64","--","16.11","--","-0.043","--"]
["05~06","33179.14","--","6.98","11.53","0.23","--","--","--","--","--","1.34","2.21","0.04","--","--","--","--","--","0.37","0.64","0.01","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.15","--","37.9","--","16.18","--","-0.042","--"]
["06~07","33840.95","--","5.33","9.1","0.18","--","--","--","--","--","1.68","2.83","0.06","--","--","--","--","--","2.11","3.69","0.07","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.19","--","37.66","--","16.19","--","-0.043","--"]
["07~08","34007.02","--","5.69","9.47","0.19","--","--","--","--","--","1.17","1.94","0.04","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.2","--","37.69","--","16.18","--","-0.044","--"]
["08~09","33614.14","--","5.34","8.75","0.18","--","--","--","--","--","2.85","4.65","0.1","--","--","--","--","--","0.1","0.16","0","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.17","--","37.51","--","16.18","--","-0.042","--"]
["09~10","34177.18","--","5.98","10.77","0.2","--","--","--","--","--","1.36","2.43","0.05","--","--","--","--","--","0.09","0.17","0","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.2","--","37.04","--","16.08","--","-0.045","--"]
["10~11","34519.43","--","5.85","9.6","0.2","--","--","--","--","--","1.35","2.21","0.05","--","--","--","--","--","0.24","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.22","--","37.02","--","16.05","--","-0.045","--"]
["11~12","34215.36","--","6.1","10.27","0.21","--","--","--","--","--","1.44","2.45","0.05","--","--","--","--","--","0.15","0.25","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.21","--","37.33","--","16.08","--","-0.038","--"]
["12~13","33819.09","--","5.45","9.09","0.18","--","--","--","--","--","5.95","9.65","0.2","--","--","--","--","--","0.19","0.31","0.01","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.19","--","37.87","--","16.19","--","-0.042","--"]
["13~14","33494.79","--","6.39","11","0.21","--","--","--","--","--","1.64","2.84","0.06","--","--","--","--","--","0.19","0.33","0.01","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.17","--","37.88","--","16.21","--","-0.039","--"]
["14~15","33933.79","--","5.89","9.69","0.2","--","--","--","--","--","8.66","13.72","0.29","--","--","--","--","--","2.81","4.55","0.1","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.2","--","37.98","--","16.27","--","-0.037","--"]
["15~16","34593.08","--","6.91","11.48","0.24","--","--","--","--","--","1.37","2.27","0.05","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.23","--","37.52","--","16.21","--","-0.039","--"]
["16~17","34431.61","--","6.11","10.14","0.21","--","--","--","--","--","7.15","11.6","0.25","--","--","--","--","--","1.03","1.68","0.04","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.23","--","37.9","--","16.24","--","-0.043","--"]
["17~18","33878.5","--","6.75","11.15","0.23","--","--","--","--","--","1.45","2.39","0.05","--","--","--","--","--","0.16","0.27","0.01","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.19","--","37.61","--","16.24","--","-0.040","--"]
["18~19","33858.38","--","6.61","10.96","0.22","--","--","--","--","--","7.66","12.3","0.26","--","--","--","--","--","1.54","2.52","0.05","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.18","--","36.93","--","16.1","--","-0.040","--"]
["19~20","33875.07","--","6.72","11","0.23","--","--","--","--","--","1.88","3.08","0.06","--","--","--","--","--","0.12","0.2","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.19","--","37.8","--","16.2","--","-0.041","--"]
["20~21","34286.75","--","6.66","11.4","0.23","--","--","--","--","--","10.5","16.88","0.36","--","--","--","--","--","0.76","1.28","0.03","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.22","--","38.18","--","16.31","--","-0.042","--"]
["21~22","33810.14","--","7.55","13.03","0.26","--","--","--","--","--","1.37","2.35","0.05","--","--","--","--","--","0.12","0.2","0","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.19","--","37.79","--","16.24","--","-0.041","--"]
["22~23","33817.98","--","6.45","11.01","0.22","--","--","--","--","--","1.44","2.43","0.05","--","--","--","--","--","0.3","0.49","0.01","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.19","--","38.03","--","16.29","--","-0.041","--"]
["23~24","33793.36","--","8.15","15.48","0.28","--","--","--","--","--","1.32","2.44","0.04","--","--","--","--","--","0.15","0.28","0.01","--","--","--","--","--","14.4","--","--","2.18","--","37.31","--","16.21","--","-0.040","--"]
["平均值","","","6.32","10.78","","--","--","--","--","","4.91","8.14","","--","--","--","--","","0.62","1.08","","--","--","--","--","","13.71","--","--","2.19","--","37.45","--","16.15","--","-0.041","--"]
["最大值","34593.08","--","8.15","15.48","0.28","--","--","--","--","--","27.48","44.24","0.91","--","--","--","--","--","2.81","4.55","0.1","--","--","--","--","--","14.63","--","--","2.23","--","38.18","--","16.31","--","-0.034","--"]
["最小值","33179.14","--","5.33","8.75","0.18","--","--","--","--","--","1.17","1.94","0.04","--","--","--","--","--","0.09","0.16","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.15","--","35.95","--","15.84","--","-0.045","--"]
["日排放总量(吨)","81.520706","--","","","0.00515","","","","","--","","","0.004","","","","","--","","","0.00051","","","","","--","","","","","","","","","","",""]