{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34837.52","--","7.01","12.02","0.24","--","--","--","--","--","29.97","48.13","1.04","--","--","--","--","--","0.13","0.23","0","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.24","--","36.78","--","16.11","--","-0.037","--"]
["01~02","35011.57","--","8.2","13.93","0.29","--","--","--","--","--","4.04","6.78","0.14","--","--","--","--","--","0.15","0.26","0.01","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.25","--","36.86","--","16.08","--","-0.036","--"]
["02~03","34297.76","--","8.6","14.28","0.3","--","--","--","--","--","11.21","18.47","0.39","--","--","--","--","--","0.12","0.19","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.2","--","36.68","--","16.02","--","-0.038","--"]
["03~04","34415.46","--","8.36","14.04","0.29","--","--","--","--","--","1.58","2.66","0.05","--","--","--","--","--","0.11","0.19","0","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.22","--","36.98","--","16.08","--","-0.040","--"]
["04~05","33686.42","--","7.6","12.6","0.26","--","--","--","--","--","25.66","41.78","0.86","--","--","--","--","--","5.02","8.25","0.17","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.17","--","37.42","--","16.1","--","-0.042","--"]
["05~06","33378.41","--","8.46","14.08","0.28","--","--","--","--","--","2.54","4.25","0.08","--","--","--","--","--","0.2","0.34","0.01","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.15","--","37.18","--","16.09","--","-0.040","--"]
["06~07","33633.82","--","8.37","14.06","0.28","--","--","--","--","--","19.44","31.92","0.65","--","--","--","--","--","1.09","1.86","0.04","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.17","--","37.45","--","16.13","--","-0.042","--"]
["07~08","33304.38","--","9.97","17.11","0.33","--","--","--","--","--","7.38","12.77","0.25","--","--","--","--","--","0.19","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.15","--","37.08","--","16.09","--","-0.042","--"]
["08~09","32741.11","--","8.33","13.9","0.27","--","--","--","--","--","3.44","5.74","0.11","--","--","--","--","--","1.72","2.79","0.06","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.11","--","36.99","--","16.07","--","-0.040","--"]
["09~10","34331.73","--","7.48","21.91","0.26","--","--","--","--","--","16.96","54.64","0.59","--","--","--","--","--","0.32","0.83","0.01","--","--","--","--","--","16.12","--","--","2.2","--","36.18","--","15.93","--","-0.037","--"]
["10~11","34239.89","--","7.78","31.61","0.27","--","--","--","--","--","20.43","67.68","0.7","--","--","--","--","--","0.88","2.64","0.03","--","--","--","--","--","17.86","--","--","2.18","--","35.03","--","15.78","--","-0.040","--"]
["11~12","34863.82","--","9.34","18.15","0.33","--","--","--","--","--","6.51","13.6","0.23","--","--","--","--","--","12.33","26.53","0.43","--","--","--","--","--","14.52","--","--","2.22","--","35.26","--","15.68","--","-0.032","--"]
["12~13","34664.08","--","8.2","13.62","0.28","--","--","--","--","--","1.44","2.39","0.05","--","--","--","--","--","0.17","0.28","0.01","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.22","--","36.55","--","15.86","--","-0.031","--"]
["13~14","34357.94","--","7.41","12.22","0.25","--","--","--","--","--","3.86","6.23","0.13","--","--","--","--","--","0.67","1.08","0.02","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.22","--","37.83","--","16.13","--","-0.036","--"]
["14~15","34835.44","--","8.39","15.03","0.29","--","--","--","--","--","2.12","3.83","0.07","--","--","--","--","--","1.77","3.49","0.06","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.25","--","37.95","--","16.24","--","-0.037","--"]
["15~16","33529.73","--","8.84","15.24","0.3","--","--","--","--","--","24.92","42.96","0.79","--","--","--","--","--","0.22","0.38","0.01","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.18","--","38.32","--","16.36","--","-0.035","--"]
["16~17","33148.91","--","9.28","15.92","0.31","--","--","--","--","--","3.12","5.41","0.1","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.15","--","38.3","--","16.39","--","-0.031","--"]
["17~18","33332.44","--","9.32","17.01","0.31","--","--","--","--","--","3.46","6.16","0.12","--","--","--","--","--","2.11","3.84","0.07","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.16","--","37.35","--","16.35","--","-0.033","--"]
["18~19","33412.15","--","9.44","17.14","0.31","--","--","--","--","--","0.9","1.64","0.03","--","--","--","--","--","0.13","0.23","0","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.15","--","36.24","--","16.08","--","-0.030","--"]
["19~20","33629.21","--","8.64","16.6","0.29","--","--","--","--","--","1.49","2.81","0.05","--","--","--","--","--","15.05","30.22","0.5","--","--","--","--","--","14.53","--","--","2.16","--","36.6","--","16.06","--","-0.036","--"]
["20~21","33557.27","--","6.8","12.02","0.23","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","0.07","0.12","0","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.16","--","36.67","--","16.03","--","-0.037","--"]
["21~22","33301.5","--","7.19","12.53","0.24","--","--","--","--","--","0.52","0.89","0.02","--","--","--","--","--","0.41","0.71","0.01","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.15","--","37.24","--","16.1","--","-0.037","--"]
["22~23","33368.48","--","7.04","12.09","0.23","--","--","--","--","--","0.22","0.37","0.01","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.15","--","37.02","--","16.11","--","-0.036","--"]
["23~24","33898.3","--","8.29","14.05","0.28","--","--","--","--","--","2.96","4.87","0.1","--","--","--","--","--","0.17","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.19","--","37.19","--","16.13","--","-0.040","--"]
["平均值","","","8.26","15.47","","--","--","--","--","","8.10","16.10","","--","--","--","--","","1.80","3.56","","--","--","--","--","","14.09","--","--","2.18","--","36.96","--","16.08","--","-0.037","--"]
["最大值","35011.57","--","9.97","31.61","0.33","--","--","--","--","--","29.97","67.68","1.04","--","--","--","--","--","15.05","30.22","0.5","--","--","--","--","--","17.86","--","--","2.25","--","38.32","--","16.39","--","-0.03","--"]
["最小值","32741.11","--","6.8","12.02","0.23","--","--","--","--","--","0.22","0.37","0.01","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.11","--","35.03","--","15.68","--","-0.042","--"]
["日排放总量(吨)","81.377731","--","","","0.00673","","","","","--","","","0.00659","","","","","--","","","0.00146","","","","","--","","","","","","","","","","",""]