{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","36411.492","--","0.35","0.873","0.013","--","--","--","--","--","0.479","1.082","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.896","--","--","8.946","--","50.825","--","10.439","--","-0.0273","--"]
["01~02","31445.32","--","0.227","0.495","0.0072","--","--","--","--","--","7.849","17.036","0.244","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.32","--","--","7.723","--","49.459","--","9.78","--","-0.0271","--"]
["02~03","31412.812","--","0.189","0.442","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.51","--","--","7.724","--","49.883","--","9.948","--","-0.0266","--"]
["03~04","31749.181","--","0.236","0.535","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.531","--","--","7.797","--","49.795","--","9.971","--","-0.0267","--"]
["04~05","29292.927","--","0.16","0.355","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0018","0.0038","0.0001","--","--","--","--","--","15.428","--","--","7.2","--","49.306","--","9.555","--","-0.0263","--"]
["05~06","38204.351","--","0.308","0.83","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.378","--","--","9.389","--","49.56","--","9.659","--","-0.0262","--"]
["06~07","37659.546","--","0.195","0.471","0.0073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.061","0.137","0.0025","--","--","--","--","--","15.673","--","--","9.257","--","49.326","--","9.565","--","-0.0261","--"]
["07~08","33725.007","--","0.126","0.277","0.0043","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.094","0.203","0.0029","--","--","--","--","--","15.356","--","--","8.284","--","49.038","--","9.487","--","-0.0262","--"]
["08~09","41626.246","--","0.311","0.727","0.013","--","--","--","--","--","6.956","16.023","0.247","--","--","--","--","--","0.0025","0.0051","0.0001","--","--","--","--","--","15.637","--","--","10.228","--","50.296","--","10.133","--","-0.0268","--"]
["09~10","37557.91","--","0.258","0.556","0.0097","--","--","--","--","--","0.018","0.04","0.0005","--","--","--","--","--","0.041","0.086","0.0015","--","--","--","--","--","15.267","--","--","9.232","--","49.598","--","9.794","--","-0.0274","--"]
["10~11","39271.48","--","0.315","0.72","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.024","0.051","0.0010","--","--","--","--","--","15.395","--","--","9.648","--","50.051","--","10.075","--","-0.0280","--"]
["11~12","39265.679","--","0.357","0.782","0.014","--","--","--","--","--","7.134","15.55","0.275","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.323","--","--","9.648","--","49.976","--","10.191","--","-0.0297","--"]
["12~13","37373.308","--","0.396","0.83","0.014","--","--","--","--","--","0.014","0.029","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.11","--","--","9.185","--","50.831","--","10.585","--","-0.0307","--"]
["13~14","38937.25","--","0.526","1.169","0.02","--","--","--","--","--","1.834","3.775","0.067","--","--","--","--","--","0.073","0.153","0.0029","--","--","--","--","--","15.386","--","--","9.565","--","50.675","--","10.503","--","-0.0286","--"]
["14~15","37822.363","--","0.465","1.039","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.01","0.022","0.0004","--","--","--","--","--","15.277","--","--","9.293","--","50.812","--","10.61","--","-0.0312","--"]
["15~16","38104.027","--","0.453","0.974","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.23","--","--","9.362","--","51.069","--","10.728","--","-0.0310","--"]
["16~17","33370.195","--","0.453","0.993","0.015","--","--","--","--","--","3.714","7.941","0.122","--","--","--","--","--","0.0017","0.0035","0.0001","--","--","--","--","--","15.324","--","--","8.2","--","51.302","--","10.777","--","-0.0286","--"]
["17~18","28774.005","--","0.217","0.51","0.0063","--","--","--","--","--","1.209","2.799","0.037","--","--","--","--","--","0.119","0.263","0.0033","--","--","--","--","--","15.661","--","--","7.07","--","49.145","--","9.683","--","-0.0281","--"]
["18~19","25399.035","--","0.231","0.617","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0073","0.017","0.0002","--","--","--","--","--","16.113","--","--","6.238","--","48.713","--","9.476","--","-0.0274","--"]
["19~20","21731.55","--","0.2","0.451","0.0044","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.035","0.076","0.0008","--","--","--","--","--","15.522","--","--","5.341","--","49.944","--","9.969","--","-0.0268","--"]
["20~21","18799.744","--","0.256","0.601","0.0052","--","--","--","--","--","0.248","0.661","0.0062","--","--","--","--","--","0.0022","0.0048","0.0001","--","--","--","--","--","15.624","--","--","4.619","--","50.988","--","10.49","--","-0.0264","--"]
["21~22","21592.607","--","0.171","0.414","0.0038","--","--","--","--","--","1.487","3.761","0.033","--","--","--","--","--","0.047","0.101","0.0009","--","--","--","--","--","15.692","--","--","5.302","--","49.566","--","9.744","--","-0.0239","--"]
["22~23","17965.32","--","0.12","0.271","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.095","0.202","0.0015","--","--","--","--","--","15.29","--","--","4.417","--","50.486","--","10.157","--","-0.0256","--"]
["23~24","20829.568","--","0.144","0.317","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.377","--","--","5.117","--","51.744","--","10.732","--","-0.0253","--"]
["平均值","","","0.2781","0.6358","","--","--","--","--","","1.2895","2.8626","","--","--","--","--","","0.0258","0.0556","","--","--","--","--","","15.5137","--","--","7.8664","--","50.1000","--","10.0858","--","-0.0274","--"]
["最大值","41626.246","--","0.526","1.169","0.02","--","--","--","--","--","7.849","17.036","0.275","--","--","--","--","--","0.119","0.263","0.0033","--","--","--","--","--","16.378","--","--","10.228","--","51.744","--","10.777","--","-0.0239","--"]
["最小值","17965.32","--","0.12","0.271","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.11","--","--","4.417","--","48.713","--","9.476","--","-0.0312","--"]
["日排放总量(吨)","76.83209375","--","","","0.0002276","","","","","--","","","0.0010479","","","","","--","","","0.000018","","","","","--","","","","","","","","","","",""]