{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.69","7.74","7.78","38.389","0","0.004","0","0.005","0","0.0010","0","0.005","0","0.57","0"]
["01~02时","0","7.67","7.72","7.77","2","0","0.003","0","0.005","0","0.0006","0","0.004","0","0","0"]
["02~03时","0","7.65","7.71","7.76","7.426","0","0.004","0","0.005","0","0.0006","0","0.005","0","0.095","0"]
["03~04时","0","7.65","7.7","7.74","23.232","0","0.007","0","0.005","0","0.0004","0","0.005","0","0.509","0"]
["04~05时","0","7.65","7.7","7.73","17.857","0","0.007","0","0.005","0","0.0005","0","0.005","0","0.463","0"]
["05~06时","0","7.64","7.68","7.72","2.2","0","0.006","0","0.005","0","0.0013","0","0.005","0","0.259","0"]
["06~07时","0","7.61","7.68","7.72","7.764","0","0.005","0","0.005","0","0.0013","0","0.006","0","0.312","0"]
["07~08时","0","7.62","7.67","7.71","23.972","0","0.003","0","0.005","0","0.0014","0","0.006","0","0.551","0"]
["08~09时","0","7.63","7.69","7.73","18.699","0","0.003","0","0.005","0","0.0014","0","0.007","0","0.577","0"]
["09~10时","0","7.65","7.72","7.79","1.9","0","0.002","0","0.005","0","0.0013","0","0.007","0","0.698","0"]
["10~11时","0","7.72","7.78","7.84","52.085","0","0.003","0","0.005","0","0.0029","0","0.006","0","0.698","0"]
["11~12时","0","7.76","7.84","7.93","200","0","0.005","0","0.007","0","0.014","0","0.006","0","0.699","0"]
["12~13时","0","7.85","7.96","8.05","149.941","0","0.006","0","0.007","0","0.013","0","0.005","0","0.571","0"]
["13~14时","0","7.92","8.04","8.1","2.4","0","0.007","0","0.007","0","0.0063","0","0.004","0","0","0"]
["14~15时","0","7.98","8.05","8.11","2.458","0","0.006","0","0.007","0","0.0058","0","0.005","0","0.075","0"]
["15~16时","0","7.96","8.05","8.12","2.6","0","0.004","0","0.008","0","0.0027","0","0.006","0","0.411","0"]
["16~17时","0","7.98","8.08","8.14","43.08","0","0.003","0","0.008","0","0.0025","0","0.005","0","0.431","0"]
["17~18时","0","8","8.06","8.12","152.834","0","0.001","0","0.009","0","0.0014","0","0.005","0","0.516","0"]
["18~19时","0","7.99","8.05","8.1","109.43","0","0.003","0","0.008","0","0.0013","0","0.004","0","0.47","0"]
["19~20时","0","7.94","8.03","8.08","1.426","0","0.007","0","0.007","0","0.0009","0","0.004","0","0.266","0"]
["20~21时","0","7.92","8","8.06","33.574","0","0.006","0","0.007","0","0.0008","0","0.006","0","0.331","0"]
["21~22时","0","7.89","7.97","8.02","120.737","0","0.004","0","0.006","0","0.0005","0","0.007","0","0.622","0"]
["22~23时","0","7.85","7.98","8.05","90.014","0","0.004","0","0.006","0","0.0008","0","0.006","0","0.609","0"]
["23~24时","0","7.93","8.03","8.11","6.715","0","0.004","0","0.005","0","0.0027","0","0.006","0","0.556","0"]
["有效日均值","","","7.87","","有效数据不足","","0.004","","0.006","","0.0028","","0.005","","有效数据不足",""]
["最大值","0","8","8.08","8.14","200","0","0.007","0","0.009","0","0.014","0","0.007","0","0.699","0"]
["最小值","0","7.61","7.67","7.71","1.426","0","0.001","0","0.005","0","0.0004","0","0.004","0","0","0"]
["总量","0","","","","","涉及因子无效","","0","","0","","0","","0","","涉及因子无效"]