{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","16.224","7.194","7.351","7.424","4.392","0.072","0.014","0","0.127","0.002","0.0012","0","0.237","0.004"]
["01~02时","77.618","6.876","7.101","7.435","3.981","0.309","0.015","0.001","0.105","0.008","0.0015","0.0001","0.456","0.035"]
["02~03时","68.075","6.931","7.143","7.423","3.95","0.269","0.015","0.001","0.103","0.007","0.0015","0.0001","0.335","0.024"]
["03~04时","61.976","7.006","7.169","7.371","3.891","0.241","0.015","0.001","0.098","0.006","0.0016","0.0001","0.135","0.008"]
["04~05时","51.901","7.022","7.329","7.413","4.13","0.219","0.015","0.001","0.094","0.005","0.0014","0.0001","0.119","0.006"]
["05~06时","20.95","7.307","7.382","7.445","4.601","0.096","0.014","0","0.086","0.002","0.0011","0","0.093","0.002"]
["06~07时","20.881","7.097","7.379","7.471","4.362","0.092","0.012","0","0.082","0.002","0.013","0.0002","0.096","0.002"]
["07~08时","11.326","7.366","7.402","7.44","3.892","0.044","0.009","0","0.071","0.001","0.033","0.0004","0.101","0.001"]
["08~09时","3.704","7.296","7.362","7.398","3.713","0.014","0.008","0","0.073","0","0.027","0.0001","0.103","0"]
["09~10时","2.11","7.198","7.259","7.386","3.361","0.007","0.008","0","0.078","0","0.018","0","0.106","0"]
["10~11时","35.977","7.101","7.25","7.34","3.421","0.124","0.007","0","0.086","0.003","0.014","0.0004","0.069","0.002"]
["11~12时","51.803","7.192","7.207","7.221","3.539","0.183","0.006","0","0.107","0.006","0.0073","0.0004","0.007","0"]
["12~13时","29.634","7.179","7.285","7.394","3.569","0.105","0.006","0","0.101","0.003","0.0058","0.0002","0.789","0.015"]
["13~14时","8.288","7.3","7.345","7.405","3.628","0.03","0.006","0","0.083","0.001","0.0032","0","2.091","0.017"]
["14~15时","4.916","7.316","7.342","7.37","3.807","0.019","0.007","0","0.083","0","0.0025","0","2.055","0.010"]
["15~16时","6.204","7.29","7.357","7.4","4.159","0.026","0.009","0","0.083","0.001","0.0014","0","1.995","0.012"]
["16~17时","5.665","7.322","7.39","7.437","4.009","0.023","0.009","0","0.083","0","0.0014","0","1.81","0.010"]
["17~18时","4.814","7.43","7.458","7.474","3.714","0.018","0.008","0","0.083","0","0.0015","0","1.501","0.007"]
["18~19时","37.773","7.169","7.353","7.479","3.655","0.137","0.008","0","0.083","0.003","0.0013","0","1.009","0.028"]
["19~20时","41.759","7.119","7.205","7.281","3.537","0.148","0.008","0","0.083","0.003","0.0009","0","0.189","0.008"]
["20~21时","42.683","7.106","7.198","7.253","3.449","0.146","0.007","0","0.088","0.004","0.0032","0.0002","0.224","0.010"]
["21~22时","69.748","6.944","7.166","7.239","3.272","0.228","0.007","0","0.101","0.007","0.0071","0.0005","0.283","0.02"]
["22~23时","82.585","6.917","7.052","7.175","3.597","0.287","0.007","0.001","0.108","0.009","0.0077","0.0006","0.846","0.054"]
["23~24时","80.33","6.718","6.971","7.157","4.246","0.341","0.006","0","0.128","0.010","0.0086","0.0007","1.801","0.145"]
["有效日均值","","","7.2696","","3.828","","0.009","","0.092","","0.0069","","0.685",""]
["最大值","82.585","7.43","7.458","7.479","4.601","0.341","0.015","0.001","0.128","0.01","0.033","0.0007","2.091","0.145"]
["最小值","2.11","6.718","6.971","7.157","3.272","0.007","0.006","0","0.071","0","0.0009","0","0.007","0"]
["总量","836.9537","","","","","3.179","","0.008","","0.084","","0.0043","","0.421"]