{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-01 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40894.804","--","2.313","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","0.659","0.027","--","--","--","20.524","--","--","5.652","--","22.972","--","1.806","--","0.069","--"]
["01~02","41659.433","--","2.233","0.093","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0.659","0.027","--","--","--","20.512","--","--","5.759","--","22.665","--","1.765","--","0.071","--"]
["02~03","40966.343","--","2.249","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.654","0.026","--","--","--","20.496","--","--","5.662","--","22.545","--","1.745","--","0.069","--"]
["03~04","41369.527","--","2.153","0.089","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.655","0.027","--","--","--","20.49","--","--","5.718","--","22.259","--","1.737","--","0.071","--"]
["04~05","41893.968","--","2.213","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.651","0.027","--","--","--","20.491","--","--","5.789","--","22.26","--","1.685","--","0.072","--"]
["05~06","41132.804","--","2.312","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.653","0.026","--","--","--","20.494","--","--","5.686","--","22.7","--","1.686","--","0.07","--"]
["06~07","39747.257","--","2.308","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.65","0.025","--","--","--","20.492","--","--","5.494","--","22.946","--","1.71","--","0.065","--"]
["07~08","40006.976","--","2.319","0.092","--","--","--","0.157","0.0064","--","--","--","0.649","0.026","--","--","--","20.504","--","--","5.529","--","23.499","--","1.699","--","0.066","--"]
["08~09","39489.472","--","2.348","0.092","--","--","--","0.01","0.0004","--","--","--","0.652","0.025","--","--","--","20.513","--","--","5.459","--","23.491","--","1.715","--","0.064","--"]
["09~10","40390.171","--","2.944","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","0.649","0.026","--","--","--","20.519","--","--","5.583","--","24.175","--","1.724","--","0.067","--"]
["10~11","36659.664","--","2.484","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.653","0.023","--","--","--","20.542","--","--","5.065","--","24.322","--","1.78","--","0.056","--"]
["11~12","30230.128","--","2.722","0.082","--","--","--","0.015","0.0005","--","--","--","0.635","0.019","--","--","--","20.542","--","--","4.178","--","24.694","--","1.902","--","0.038","--"]
["12~13","29069.576","--","2.722","0.079","--","--","--","0.114","0.0033","--","--","--","0.622","0.018","--","--","--","20.516","--","--","4.018","--","24.658","--","1.996","--","0.035","--"]
["13~14","31919.066","--","2.776","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.635","0.02","--","--","--","20.489","--","--","4.413","--","25.186","--","2.062","--","0.042","--"]
["14~15","40034.578","--","2.548","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","0.626","0.025","--","--","--","20.465","--","--","5.534","--","25.211","--","2.1","--","0.065","--"]
["15~16","41926.921","--","2.545","0.106","--","--","--","0.101","0.0044","--","--","--","0.627","0.026","--","--","--","20.45","--","--","5.794","--","25.112","--","2.1","--","0.071","--"]
["16~17","40966.164","--","2.527","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","0.63","0.025","--","--","--","20.457","--","--","5.663","--","25.198","--","2.066","--","0.068","--"]
["17~18","40846.816","--","2.439","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","0.639","0.026","--","--","--","20.463","--","--","5.645","--","24.64","--","2.032","--","0.068","--"]
["18~19","42136.406","--","2.358","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","0.617","0.026","--","--","--","20.476","--","--","5.823","--","23.762","--","1.984","--","0.072","--"]
["19~20","41969.328","--","2.312","0.097","--","--","--","0.0035","0.0001","--","--","--","0.617","0.025","--","--","--","20.495","--","--","5.801","--","23.398","--","1.945","--","0.072","--"]
["20~21","42053.882","--","2.281","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.606","0.025","--","--","--","20.51","--","--","5.812","--","23.11","--","1.914","--","0.072","--"]
["21~22","41250.929","--","2.253","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.619","0.025","--","--","--","20.518","--","--","5.702","--","22.797","--","1.911","--","0.07","--"]
["22~23","42125.425","--","2.298","0.096","--","--","--","0.121","0.0051","--","--","--","0.605","0.025","--","--","--","20.52","--","--","5.822","--","22.8","--","1.876","--","0.073","--"]
["23~24","41726.195","--","2.338","0.097","--","--","--","0.0030","0.0001","--","--","--","0.6","0.025","--","--","--","20.519","--","--","5.767","--","22.926","--","1.865","--","0.071","--"]
["平均值","","","2.4169","","--","--","","0.0220","","--","--","","0.6364","","--","--","","20.5005","--","--","5.4741","--","23.6390","--","1.8674","--","0.0653","--"]
["最大值","42136.406","--","2.944","0.119","--","--","--","0.157","0.0064","--","--","--","0.659","0.027","--","--","--","20.542","--","--","5.823","--","25.211","--","2.1","--","0.073","--"]
["最小值","29069.576","--","2.153","0.079","--","--","--","0","0","--","--","--","0.6","0.018","--","--","--","20.45","--","--","4.018","--","22.259","--","1.685","--","0.035","--"]
["日排放总量(吨)","95.0465875","--","","0.0022847","","","--","","0.0000204","","","--","","0.0006048","","","--","","","","","","","","","","",""]