{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-02 00:00:00 至 2025-11-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","59.551","7.129","7.18","7.206","5.113","0.302","0.008","0","0.124","0.007","0.0067","0.0004","2.51","0.148"]
["01~02时","59.517","7.147","7.198","7.216","6.821","0.406","0.010","0.001","0.114","0.007","0.0035","0.0002","3.713","0.221"]
["02~03时","104.461","6.851","7.001","7.198","7.09","0.748","0.011","0.001","0.112","0.012","0.0029","0.0003","3.875","0.409"]
["03~04时","67.19","6.851","7.05","7.305","7.621","0.512","0.013","0.001","0.106","0.007","0.0018","0.0001","4.151","0.279"]
["04~05时","24.596","7.192","7.316","7.352","39.173","0.724","0.012","0","0.104","0.003","0.0028","0.0001","3.28","0.087"]
["05~06时","55.845","6.65","7.069","7.382","92.897","5.188","0.011","0.001","0.096","0.005","0.0045","0.0003","1.898","0.106"]
["06~07时","37.877","6.677","7.194","7.398","62.723","1.693","0.010","0","0.096","0.004","0.016","0.0008","1.204","0.033"]
["07~08时","6.55","6.948","7.181","7.255","3.271","0.021","0.008","0","0.097","0.001","0.036","0.0002","0.104","0.001"]
["08~09时","4.123","7.165","7.213","7.296","3.271","0.013","0.007","0","0.104","0","0.028","0.0001","0.105","0"]
["09~10时","3.568","7.166","7.202","7.242","3.271","0.012","0.004","0","0.124","0","0.016","0.0001","0.108","0"]
["10~11时","44.89","6.962","7.137","7.302","3.301","0.149","0.004","0","0.118","0.005","0.013","0.0005","0.069","0.002"]
["11~12时","36.751","6.654","7.018","7.2","3.361","0.124","0.005","0","0.102","0.004","0.0073","0.0003","0.007","0"]
["12~13时","96.005","6.362","6.718","6.948","3.302","0.315","0.005","0","0.106","0.010","0.021","0.0023","0.008","0.001"]
["13~14时","69.455","6.727","6.935","7.077","3.183","0.221","0.005","0","0.118","0.008","0.044","0.0031","0.010","0.001"]
["14~15时","79.128","6.868","7.565","8.092","3.065","0.248","0.005","0","0.145","0.010","0.034","0.0031","0.047","0.002"]
["15~16时","21.539","6.99","7.537","7.749","2.83","0.061","0.005","0","0.224","0.005","0.017","0.0004","0.106","0.002"]
["16~17时","6.214","7.484","7.573","7.729","3.361","0.021","0.006","0","0.224","0.001","0.013","0.0001","0.107","0.001"]
["17~18时","6.145","7.473","7.491","7.507","4.424","0.027","0.007","0","0.224","0.001","0.0077","0","0.109","0.001"]
["18~19时","86.551","6.855","7.094","7.513","4.542","0.396","0.006","0.001","0.326","0.031","0.0063","0.0005","0.109","0.009"]
["19~20时","74.536","6.811","6.876","7.018","4.779","0.356","0.006","0","0.606","0.045","0.0038","0.0003","0.11","0.008"]
["20~21时","65.793","6.754","7.051","7.14","4.454","0.301","0.006","0","0.469","0.034","0.0034","0.0002","1.127","0.051"]
["21~22时","38.743","7.114","7.128","7.148","3.804","0.147","0.006","0","0.087","0.003","0.0026","0.0001","2.762","0.107"]
["22~23时","39.324","7.094","7.143","7.197","4.455","0.176","0.007","0","0.087","0.003","0.0034","0.0001","3.387","0.134"]
["23~24时","55.116","7.198","7.358","7.465","5.757","0.317","0.009","0.001","0.087","0.005","0.0048","0.0003","4.392","0.242"]
["有效日均值","","","7.1766","","11.911","","0.007","","0.167","","0.0126","","1.387",""]
["最大值","104.461","7.484","7.573","8.092","92.897","5.188","0.013","0.001","0.606","0.045","0.044","0.0031","4.392","0.409"]
["最小值","3.568","6.362","6.718","6.948","2.83","0.012","0.004","0","0.087","0","0.0018","0","0.007","0"]
["总量","1143.4812","","","","","12.479","","0.009","","0.213","","0.0140","","1.846"]