{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-02 00:00:00 至 2025-11-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.95","8.05","8.11","11.321","0","0.003","0","0.005","0","0.0025","0","0.007","0","0.556","0"]
["01~02时","0","7.95","8.01","8.07","23.809","0","0.002","0","0.005","0","0.0013","0","0.007","0","0.555","0"]
["02~03时","0","7.89","7.96","8.03","18.411","0","0.004","0","0.005","0","0.0015","0","0.006","0","0.501","0"]
["03~04时","0","7.89","7.94","7.98","3.568","0","0.007","0","0.005","0","0.0033","0","0.006","0","0.261","0"]
["04~05时","0","7.84","7.91","7.96","55.95","0","0.005","0","0.005","0","0.0031","0","0.005","0","0.28","0"]
["05~06时","0","7.83","7.88","7.93","200","0","0.003","0","0.005","0","0.0015","0","0.004","0","0.366","0"]
["06~07时","0","7.81","7.88","7.92","156.501","0","0.003","0","0.005","0","0.0015","0","0.005","0","0.346","0"]
["07~08时","0","7.76","7.84","7.9","27.916","0","0.002","0","0.005","0","0.0016","0","0.005","0","0.26","0"]
["08~09时","0","7.78","7.85","7.9","22.34","0","0.002","0","0.005","0","0.0016","0","0.005","0","0.34","0"]
["09~10时","0","7.79","7.88","7.95","5.859","0","0.001","0","0.006","0","0.0013","0","0.005","0","0.701","0"]
["10~11时","0","7.87","7.95","8.02","26.972","0","0.003","0","0.006","0","0.0028","0","0.006","0","0.701","0"]
["11~12时","0","7.89","8.03","8.13","89.384","0","0.008","0","0.006","0","0.013","0","0.006","0","0.701","0"]
["12~13时","0","8.05","8.12","8.19","64.504","0","0.006","0","0.006","0","0.012","0","0.006","0","0.659","0"]
["13~14时","0","8.07","8.16","8.22","2.425","0","0.003","0","0.006","0","0.0073","0","0.006","0","0.47","0"]
["14~15时","0","8.1","8.19","8.24","10.923","0","0.003","0","0.006","0","0.0069","0","0.006","0","0.404","0"]
["15~16时","0","8.15","8.21","8.25","34.291","0","0.004","0","0.008","0","0.0035","0","0.006","0","0.114","0"]
["16~17时","0","8.15","8.21","8.26","34.276","0","0.003","0","0.007","0","0.0033","0","0.007","0","0.114","0"]
["17~18时","0","8.11","8.18","8.23","34.243","0","0.002","0","0.007","0","0.0021","0","0.007","0","0.114","0"]
["18~19时","0","8.06","8.16","8.22","26.512","0","0.002","0","0.006","0","0.0020","0","0.004","0","0.098","0"]
["19~20时","0","8.09","8.15","8.18","1.5","0","0.003","0","0.005","0","0.0013","0","0.003","0","0.03","0"]
["20~21时","0","8.08","8.14","8.18","1.825","0","0.004","0","0.005","0","0.0013","0","0.004","0","0.029","0"]
["21~22时","0","8.09","8.14","8.17","2.8","0","0.007","0","0.006","0","0.0011","0","0.005","0","0.029","0"]
["22~23时","0","8.05","8.14","8.19","8.314","0","0.006","0","0.006","0","0.0013","0","0.006","0","0.023","0"]
["23~24时","0","8.07","8.14","8.18","24.855","0","0.002","0","0.005","0","0.0026","0","0.007","0","0","0"]
["有效日均值","","","8.05","","37.021","","0.004","","0.006","","0.0034","","0.006","","0.319",""]
["最大值","0","8.15","8.21","8.26","200","0","0.008","0","0.008","0","0.013","0","0.007","0","0.701","0"]
["最小值","0","7.76","7.84","7.9","1.5","0","0.001","0","0.005","0","0.0011","0","0.003","0","0","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]