{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-02 00:00:00 至 2025-11-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27808.201","--","0.215","0.538","0.0061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.147","0.364","0.0037","--","--","--","--","--","15.894","--","--","6.829","--","51.008","--","10.421","--","-0.0251","--"]
["01~02","20653.779","--","0.132","0.286","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.528","1.118","0.012","--","--","--","--","--","15.278","--","--","5.085","--","50.517","--","10.181","--","-0.0246","--"]
["02~03","20678.023","--","0.194","0.421","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.557","1.16","0.012","--","--","--","--","--","15.206","--","--","5.071","--","52.465","--","11.054","--","-0.0245","--"]
["03~04","21317.878","--","0.153","0.33","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.334","0.711","0.0089","--","--","--","--","--","15.258","--","--","5.238","--","51.575","--","10.606","--","-0.0240","--"]
["04~05","19662.74","--","0.164","0.352","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.133","0.28","0.0031","--","--","--","--","--","15.217","--","--","4.835","--","51.774","--","10.692","--","-0.0241","--"]
["05~06","30934.873","--","0.343","0.848","0.01","--","--","--","--","--","15.136","32.84","0.58","--","--","--","--","--","0.067","0.149","0.0019","--","--","--","--","--","15.766","--","--","7.607","--","51.933","--","10.838","--","-0.0243","--"]
["06~07","25134.908","--","0.15","0.346","0.0039","--","--","--","--","--","3.798","8.818","0.125","--","--","--","--","--","0.22","0.477","0.0067","--","--","--","--","--","15.377","--","--","6.172","--","49.679","--","9.888","--","-0.0248","--"]
["07~08","32340.877","--","0.2","0.448","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0035","0.0074","0.0001","--","--","--","--","--","15.372","--","--","7.952","--","51.377","--","10.564","--","-0.0245","--"]
["08~09","27615.353","--","0.28","0.636","0.0078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0028","0.0060","0.0001","--","--","--","--","--","15.536","--","--","6.782","--","51.794","--","10.804","--","-0.0252","--"]
["09~10","31601.384","--","0.249","0.56","0.0077","--","--","--","--","--","22.432","49.72","0.716","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.536","--","--","7.763","--","49.126","--","9.593","--","-0.0252","--"]
["10~11","22970.921","--","0.164","0.387","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.568","--","--","5.646","--","47.463","--","8.857","--","-0.0250","--"]
["11~12","30626.884","--","0.135","0.291","0.0041","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.246","--","--","7.527","--","48.052","--","9.07","--","-0.0251","--"]
["12~13","34535.511","--","0.159","0.352","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.399","--","--","8.487","--","49.315","--","9.615","--","-0.0256","--"]
["13~14","17101.853","--","0.177","0.41","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.643","--","--","4.193","--","49.922","--","9.86","--","-0.0253","--"]
["14~15","18988.091","--","0.168","0.392","0.0036","--","--","--","--","--","6.279","13.121","0.107","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.487","--","--","4.671","--","48.993","--","9.537","--","-0.0247","--"]
["15~16","8674.207","--","0.102","0.222","0.0009","--","--","--","--","--","0.0010","0.0021","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.278","--","--","2.125","--","47.796","--","9.042","--","-0.0246","--"]
["16~17","21925.785","--","0.113","0.242","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.225","--","--","5.393","--","49.252","--","9.565","--","-0.0238","--"]
["17~18","24992.515","--","0.145","0.325","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.372","--","--","6.142","--","50.108","--","9.953","--","-0.0226","--"]
["18~19","28959.761","--","0.262","0.727","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.361","--","--","7.116","--","49.44","--","9.631","--","-0.0237","--"]
["19~20","25658.728","--","0.178","0.43","0.0047","--","--","--","--","--","3.968","9.097","0.101","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.745","--","--","6.303","--","47.6","--","8.892","--","-0.0230","--"]
["20~21","24912.871","--","0.092","0.204","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.403","--","--","6.122","--","47.746","--","8.918","--","-0.0228","--"]
["21~22","24909.564","--","0.083","0.191","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.619","--","--","6.121","--","49.111","--","9.353","--","-0.0225","--"]
["22~23","24676.666","--","0.063","0.156","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.702","--","--","6.064","--","49.338","--","9.488","--","-0.0222","--"]
["23~24","26381.185","--","0.116","0.267","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.587","--","--","6.483","--","49.953","--","9.834","--","-0.0228","--"]
["平均值","","","0.1687","0.3906","","--","--","--","--","","2.1507","4.7334","","--","--","--","--","","0.0832","0.1782","","--","--","--","--","","15.5036","--","--","6.0725","--","49.8061","--","9.8445","--","-0.0242","--"]
["最大值","34535.511","--","0.343","0.848","0.01","--","--","--","--","--","22.432","49.72","0.716","--","--","--","--","--","0.557","1.16","0.012","--","--","--","--","--","16.361","--","--","8.487","--","52.465","--","11.054","--","-0.0222","--"]
["最小值","8674.207","--","0.063","0.156","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.206","--","--","2.125","--","47.463","--","8.857","--","-0.0256","--"]
["日排放总量(吨)","59.30625625","--","","","0.0001041","","","","","--","","","0.0016318","","","","","--","","","0.0000485","","","","","--","","","","","","","","","","",""]