{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-02 00:00:00 至 2025-11-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33326.02","--","13.14","0.44","--","--","--","3.15","0.1","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.14","--","23.79","--","3.39","--","-0.056","--"]
["01~02","33849.41","--","15.53","0.53","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.23","--","23.25","--","3.31","--","-0.056","--"]
["02~03","34447.6","--","12.41","0.42","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.36","--","23.39","--","3.31","--","-0.058","--"]
["03~04","34866.23","--","14.38","0.5","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.42","--","--","7.46","--","22.95","--","3.5","--","-0.059","--"]
["04~05","35249.83","--","11.18","0.39","--","--","--","9.22","0.33","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.38","--","--","7.52","--","22.89","--","3.31","--","-0.060","--"]
["05~06","36892.75","--","12.42","0.45","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.86","--","22.64","--","3.22","--","-0.059","--"]
["06~07","30542.11","--","16.75","0.5","--","--","--","0.15","0","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.41","--","--","6.52","--","23.17","--","3.28","--","-0.056","--"]
["07~08","31985.08","--","15.54","0.5","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.41","--","--","6.84","--","23.34","--","3.33","--","-0.055","--"]
["08~09","30643.51","--","17.78","0.54","--","--","--","0.16","0","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.37","--","--","6.56","--","23.54","--","3.36","--","-0.054","--"]
["09~10","32115.05","--","11.8","0.38","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.47","--","--","6.88","--","23.66","--","3.41","--","-0.055","--"]
["10~11","30540.62","--","20.86","0.63","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.38","--","--","6.55","--","23.84","--","3.45","--","-0.055","--"]
["11~12","32279.28","--","10.73","0.34","--","--","--","0.06","0","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.37","--","--","6.92","--","23.88","--","3.45","--","-0.055","--"]
["12~13","30856.35","--","22.29","0.69","--","--","--","6.66","0.2","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.38","--","--","6.62","--","24.01","--","3.46","--","-0.053","--"]
["13~14","34360.02","--","6.39","0.22","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.4","--","--","7.37","--","23.98","--","3.46","--","-0.056","--"]
["14~15","33369.69","--","20.62","0.69","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.41","--","--","7.14","--","23.68","--","3.39","--","-0.056","--"]
["15~16","32715.76","--","12.4","0.4","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.32","--","--","7.01","--","23.89","--","3.4","--","-0.056","--"]
["16~17","33947.3","--","15.66","0.53","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.39","--","--","7.26","--","23.4","--","3.32","--","-0.057","--"]
["17~18","32176.59","--","13","0.42","--","--","--","0.15","0","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","20.39","--","--","6.87","--","23.11","--","3.27","--","-0.058","--"]
["18~19","31548.46","--","16.57","0.52","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.42","--","--","6.74","--","23.42","--","3.32","--","-0.059","--"]
["19~20","30360.48","--","15.2","0.45","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.43","--","--","6.51","--","23.48","--","3.52","--","-0.057","--"]
["20~21","32003.86","--","14.12","0.45","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.45","--","--","6.86","--","23.08","--","3.76","--","-0.059","--"]
["21~22","30939.97","--","16.75","0.51","--","--","--","4.44","0.13","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.42","--","--","6.63","--","23.07","--","3.62","--","-0.060","--"]
["22~23","32429.83","--","11.1","0.36","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.49","--","--","6.92","--","22.74","--","3.34","--","-0.061","--"]
["23~24","31293.35","--","17.6","0.54","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.39","--","--","6.68","--","22.97","--","3.26","--","-0.059","--"]
["平均值","","","14.76","","--","--","","1.12","","--","--","","0.56","","--","--","","20.41","--","--","6.98","--","23.38","--","3.39","--","-0.057","--"]
["最大值","36892.75","--","22.29","0.69","--","--","--","9.22","0.33","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.49","--","--","7.86","--","24.01","--","3.76","--","-0.053","--"]
["最小值","30360.48","--","6.39","0.22","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.32","--","--","6.51","--","22.64","--","3.22","--","-0.061","--"]
["日排放总量(吨)","78.273912","--","","0.01139","","","--","","0.00088","","","--","","0.00044","","","--","","","","","","","","","","",""]