{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-03 00:00:00 至 2025-11-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","18.718","7.395","7.419","7.445","5.49","0.103","0.009","0","0.083","0.002","0.0040","0.0001","3.985","0.075"]
["01~02时","16.447","7.427","7.485","7.53","4.956","0.082","0.009","0","0.071","0.001","0.0026","0","3.329","0.055"]
["02~03时","81.646","6.585","7.015","7.53","4.719","0.378","0.009","0.001","0.07","0.006","0.0023","0.0002","2.496","0.176"]
["03~04时","73.016","6.539","6.819","7.293","4.245","0.31","0.009","0.001","0.065","0.005","0.0019","0.0001","1.157","0.084"]
["04~05时","112.71","6.614","6.883","7.335","3.904","0.428","0.008","0.001","0.064","0.007","0.0025","0.0003","0.753","0.07"]
["05~06时","88.51","6.608","6.766","7.196","3.272","0.29","0.007","0.001","0.061","0.005","0.0035","0.0003","0.102","0.009"]
["06~07时","79.023","6.588","6.838","7.254","3.567","0.29","0.007","0.001","0.062","0.005","0.02","0.0021","0.104","0.008"]
["07~08时","50.282","6.59","6.838","7.079","4.157","0.209","0.006","0","0.065","0.003","0.049","0.0025","0.108","0.005"]
["08~09时","9.031","6.993","7.06","7.108","4.069","0.037","0.006","0","0.066","0.001","0.04","0.0004","0.231","0.002"]
["09~10时","4.416","6.968","7.011","7.046","3.892","0.017","0.006","0","0.068","0","0.024","0.0001","0.428","0.002"]
["10~11时","73.58","6.562","6.832","7.134","3.508","0.234","0.006","0","0.067","0.005","0.021","0.0014","0.303","0.015"]
["11~12时","105.516","6.271","6.598","7.003","2.741","0.289","0.005","0.001","0.067","0.007","0.017","0.0018","0.103","0.011"]
["12~13时","104.179","6.39","6.823","7.829","3.268","0.353","0.006","0.001","0.066","0.007","0.015","0.0015","0.159","0.018"]
["13~14时","123.711","6.417","6.561","6.94","4.246","0.525","0.006","0.001","0.061","0.008","0.011","0.0014","0.251","0.031"]
["14~15时","128.257","6.843","8.885","10.029","5.105","0.632","0.005","0.001","0.063","0.008","0.0098","0.0013","0.873","0.098"]
["15~16时","77.971","6.584","6.833","7.187","6.822","0.532","0.005","0","0.067","0.005","0.0064","0.0005","1.891","0.147"]
["16~17时","45.176","6.564","8.081","9.14","7.862","0.324","0.006","0","0.067","0.003","0.0058","0.0003","3.129","0.109"]
["17~18时","65.334","6.462","6.764","7.413","9.942","0.65","0.008","0.001","0.067","0.004","0.0049","0.0003","5.157","0.337"]
["18~19时","120.69","5.944","6.274","7.266","9.796","1.181","0.009","0.001","0.068","0.008","0.011","0.0015","6.073","0.744"]
["19~20时","114.353","6.858","7.018","7.213","9.499","1.086","0.010","0.001","0.069","0.008","0.023","0.0027","7.572","0.866"]
["20~21时","107.39","6.78","7.092","7.192","9.972","1.063","0.011","0.001","0.062","0.007","0.018","0.0021","8.141","0.866"]
["21~22时","99.756","6.87","6.906","6.987","10.932","1.091","0.014","0.001","0.043","0.004","0.01","0.0010","9.073","0.905"]
["22~23时","62.384","6.688","6.815","6.901","11.405","0.708","0.013","0.001","0.04","0.003","0.0081","0.0005","5.528","0.372"]
["23~24时","50.072","6.826","6.908","7.068","12.366","0.619","0.012","0.001","0.031","0.002","0.0047","0.0002","0.135","0.007"]
["有效日均值","","","7.0223","","6.239","","0.008","","0.063","","0.0133","","2.545",""]
["最大值","128.257","7.427","8.885","10.029","12.366","1.181","0.014","0.001","0.083","0.008","0.049","0.0027","9.073","0.905"]
["最小值","4.416","5.944","6.274","6.901","2.741","0.017","0.005","0","0.031","0","0.0019","0","0.102","0.002"]
["总量","1812.1802","","","","","11.429","","0.014","","0.113","","0.0227","","5.014"]