{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-03 00:00:00 至 2025-11-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41487.804","--","1.727","0.071","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.573","--","--","5.735","--","20.62","--","1.634","--","0.071","--"]
["01~02","42052.488","--","1.823","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.577","--","--","5.812","--","20.336","--","1.582","--","0.073","--"]
["02~03","41322.652","--","1.567","0.064","--","--","--","0","0","--","--","--","0.578","0.023","--","--","--","20.592","--","--","5.711","--","20.451","--","1.537","--","0.071","--"]
["03~04","41285.98","--","1.414","0.058","--","--","--","0","0","--","--","--","0.576","0.023","--","--","--","20.591","--","--","5.707","--","19.72","--","1.519","--","0.071","--"]
["04~05","40556.863","--","1.658","0.067","--","--","--","0","0","--","--","--","0.579","0.023","--","--","--","20.583","--","--","5.605","--","19.725","--","1.494","--","0.068","--"]
["05~06","40346.695","--","1.871","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","0.581","0.023","--","--","--","20.592","--","--","5.577","--","19.726","--","1.485","--","0.068","--"]
["06~07","41148.187","--","1.819","0.074","--","--","--","0","0","--","--","--","0.584","0.024","--","--","--","20.599","--","--","5.687","--","19.731","--","1.477","--","0.07","--"]
["07~08","40898.367","--","1.844","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.023","--","--","--","20.615","--","--","5.653","--","19.729","--","1.461","--","0.07","--"]
["08~09","40045.148","--","1.855","0.074","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.023","--","--","--","20.624","--","--","5.535","--","19.725","--","1.457","--","0.067","--"]
["09~10","40026.035","--","1.802","0.072","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.656","0.026","--","--","--","20.652","--","--","5.531","--","19.808","--","1.445","--","0.067","--"]
["10~11","40359.476","--","2.001","0.08","--","--","--","0.0027","0.0001","--","--","--","0.672","0.027","--","--","--","20.644","--","--","5.579","--","19.821","--","1.448","--","0.068","--"]
["11~12","40338.562","--","1.579","0.063","--","--","--","0.0045","0.0002","--","--","--","0.665","0.026","--","--","--","20.634","--","--","5.575","--","19.809","--","1.452","--","0.068","--"]
["12~13","38477.179","--","1.536","0.059","--","--","--","0.0094","0.0004","--","--","--","0.671","0.025","--","--","--","20.616","--","--","5.318","--","19.805","--","1.448","--","0.062","--"]
["13~14","39279.132","--","1.631","0.064","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","0.676","0.026","--","--","--","20.592","--","--","5.429","--","19.805","--","1.455","--","0.065","--"]
["14~15","40524.144","--","1.634","0.066","--","--","--","0.02","0.0008","--","--","--","0.682","0.027","--","--","--","20.576","--","--","5.601","--","19.805","--","1.468","--","0.068","--"]
["15~16","40670.289","--","1.59","0.064","--","--","--","0.025","0.0010","--","--","--","0.686","0.027","--","--","--","20.561","--","--","5.621","--","19.809","--","1.473","--","0.069","--"]
["16~17","41388.96","--","1.375","0.056","--","--","--","0.028","0.0012","--","--","--","0.689","0.028","--","--","--","20.55","--","--","5.72","--","19.813","--","1.436","--","0.071","--"]
["17~18","42173.32","--","1.301","0.054","--","--","--","0.035","0.0015","--","--","--","0.691","0.029","--","--","--","20.546","--","--","5.829","--","19.87","--","1.433","--","0.074","--"]
["18~19","42132.64","--","1.371","0.057","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0.692","0.029","--","--","--","20.548","--","--","5.824","--","19.622","--","1.423","--","0.074","--"]
["19~20","41861.98","--","1.138","0.047","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0.69","0.028","--","--","--","20.567","--","--","5.786","--","19.254","--","1.401","--","0.073","--"]
["20~21","42164.265","--","1.385","0.058","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0.69","0.029","--","--","--","20.574","--","--","5.827","--","20.028","--","1.389","--","0.074","--"]
["21~22","42404.324","--","1.434","0.06","--","--","--","0.033","0.0014","--","--","--","0.693","0.029","--","--","--","20.579","--","--","5.861","--","19.727","--","1.389","--","0.075","--"]
["22~23","41601.437","--","1.248","0.051","--","--","--","0.03","0.0013","--","--","--","0.688","0.028","--","--","--","20.573","--","--","5.75","--","19.214","--","1.378","--","0.073","--"]
["23~24","40134.898","--","1.203","0.048","--","--","--","0.024","0.0010","--","--","--","0.692","0.027","--","--","--","20.571","--","--","5.547","--","19.358","--","1.359","--","0.068","--"]
["平均值","","","1.5756","","--","--","","0.0132","","--","--","","0.6443","","--","--","","20.5892","--","--","5.6597","--","19.8051","--","1.4605","--","0.0704","--"]
["最大值","42404.324","--","2.001","0.08","--","--","--","0.035","0.0015","--","--","--","0.693","0.029","--","--","--","20.652","--","--","5.861","--","20.62","--","1.634","--","0.075","--"]
["最小值","38477.179","--","1.138","0.047","--","--","--","0","0","--","--","--","0.576","0.023","--","--","--","20.546","--","--","5.318","--","19.214","--","1.359","--","0.062","--"]
["日排放总量(吨)","98.268075","--","","0.0015446","","","--","","0.0000132","","","--","","0.0006332","","","--","","","","","","","","","","",""]