{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-03 00:00:00 至 2025-11-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12122.97","--","1.04","1.93","0.01","--","--","--","--","--","8.87","16.55","0.11","--","--","--","--","--","39.31","39.29","0.48","--","--","--","--","--","14.38","--","--","1.46","--","25.9","--","6.07","--","0.004","--"]
["01~02","11876.19","--","0.38","0.7","0","--","--","--","--","--","10.34","18.92","0.12","--","--","--","--","--","42.36","42.35","0.5","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.43","--","25.55","--","6.07","--","0.002","--"]
["02~03","12194.68","--","0.36","0.67","0","--","--","--","--","--","13.12","24.41","0.16","--","--","--","--","--","43.32","43.32","0.53","--","--","--","--","--","14.36","--","--","1.46","--","24.82","--","6.04","--","0.004","--"]
["03~04","12533.97","--","0.37","0.68","0","--","--","--","--","--","10.29","18.95","0.13","--","--","--","--","--","42.96","42.97","0.54","--","--","--","--","--","14.29","--","--","1.5","--","24.68","--","6.01","--","0.002","--"]
["04~05","12632.94","--","0.37","0.72","0","--","--","--","--","--","10.98","20.75","0.14","--","--","--","--","--","51.77","51.74","0.65","--","--","--","--","--","14.62","--","--","1.51","--","24.12","--","5.93","--","0.001","--"]
["05~06","12552.42","--","0.38","0.72","0","--","--","--","--","--","9.68","18.21","0.12","--","--","--","--","--","40.61","40.62","0.51","--","--","--","--","--","14.46","--","--","1.5","--","24.11","--","5.91","--","0.003","--"]
["06~07","12379.65","--","0.48","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.72","16.4","0.11","--","--","--","--","--","38.06","38.08","0.47","--","--","--","--","--","14.45","--","--","1.48","--","24.27","--","5.87","--","0.003","--"]
["07~08","12377.75","--","0.37","0.67","0","--","--","--","--","--","10.69","19.71","0.13","--","--","--","--","--","34.51","34.52","0.43","--","--","--","--","--","14.3","--","--","1.48","--","24.71","--","5.84","--","0.001","--"]
["08~09","13369.6","--","0.38","0.74","0.01","--","--","--","--","--","10.52","20.61","0.14","--","--","--","--","--","32.58","32.59","0.43","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.6","--","25.18","--","5.84","--","-0.002","--"]
["09~10","13512.22","--","0.37","0.76","0.01","--","--","--","--","--","9.63","19.47","0.13","--","--","--","--","--","32.67","32.66","0.44","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.62","--","25.28","--","5.83","--","0.002","--"]
["10~11","13533.12","--","0.4","0.79","0.01","--","--","--","--","--","13.41","26.29","0.18","--","--","--","--","--","33.69","33.67","0.46","--","--","--","--","--","14.7","--","--","1.62","--","25.41","--","5.82","--","-0.002","--"]
["11~12","12992.41","--","0.4","0.8","0.01","--","--","--","--","--","5.93","11.93","0.08","--","--","--","--","--","30.36","30.39","0.4","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.56","--","25.63","--","5.82","--","0.001","--"]
["12~13","12554.99","--","0.39","0.72","0","--","--","--","--","--","13.72","24.8","0.17","--","--","--","--","--","26.35","26.38","0.33","--","--","--","--","--","14.22","--","--","1.5","--","25.12","--","5.83","--","0.001","--"]
["13~14","11804.76","--","0.41","0.98","0","--","--","--","--","--","3.25","7.84","0.04","--","--","--","--","--","29.3","29.21","0.35","--","--","--","--","--","15.89","--","--","1.41","--","23.79","--","5.81","--","-0.003","--"]
["14~15","11805.33","--","0.4","0.73","0","--","--","--","--","--","13.37","24.19","0.16","--","--","--","--","--","43.4","43.42","0.51","--","--","--","--","--","14.18","--","--","1.41","--","24.56","--","5.82","--","0.005","--"]
["15~16","11573.33","--","0.39","0.69","0","--","--","--","--","--","8.14","14.49","0.09","--","--","--","--","--","34.39","34.4","0.4","--","--","--","--","--","14.05","--","--","1.38","--","24.8","--","5.83","--","0.002","--"]
["16~17","11836.09","--","0.38","0.67","0","--","--","--","--","--","9.42","16.41","0.11","--","--","--","--","--","36.66","36.66","0.43","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.42","--","25.07","--","5.84","--","0.001","--"]
["17~18","13132.77","--","0.38","0.72","0","--","--","--","--","--","11.01","20.78","0.14","--","--","--","--","--","36.59","36.5","0.48","--","--","--","--","--","14.46","--","--","1.57","--","25.3","--","5.83","--","0.003","--"]
["18~19","13498.16","--","0.39","0.79","0.01","--","--","--","--","--","9.16","18.58","0.12","--","--","--","--","--","53.93","53.98","0.73","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.62","--","25.2","--","5.81","--","0.002","--"]
["19~20","13241.9","--","0.39","0.79","0.01","--","--","--","--","--","9.74","19.33","0.13","--","--","--","--","--","63.07","62.9","0.84","--","--","--","--","--","14.78","--","--","1.59","--","25.43","--","5.82","--","0.003","--"]
["20~21","12645.02","--","0.45","0.86","0.01","--","--","--","--","--","9.83","18.89","0.12","--","--","--","--","--","58.22","58.4","0.74","--","--","--","--","--","14.59","--","--","1.51","--","25.1","--","5.83","--","0.002","--"]
["21~22","12506.53","--","0.38","0.7","0","--","--","--","--","--","14.78","26.9","0.18","--","--","--","--","--","35.01","35.03","0.44","--","--","--","--","--","14.29","--","--","1.5","--","24.58","--","5.81","--","-0.001","--"]
["22~23","12469.9","--","0.37","0.68","0","--","--","--","--","--","12.89","23.42","0.16","--","--","--","--","--","52.41","52.37","0.65","--","--","--","--","--","14.22","--","--","1.49","--","24.87","--","5.81","--","0.002","--"]
["23~24","13240.16","--","0.37","0.71","0","--","--","--","--","--","12.46","23.68","0.16","--","--","--","--","--","38.29","38.34","0.51","--","--","--","--","--","14.5","--","--","1.59","--","25.17","--","5.82","--","0","--"]
["平均值","","","0.42","0.80","","--","--","--","--","","10.41","19.65","","--","--","--","--","","40.41","40.41","","--","--","--","--","","14.51","--","--","1.51","--","24.94","--","5.87","--","0.001","--"]
["最大值","13533.12","--","1.04","1.93","0.01","--","--","--","--","--","14.78","26.9","0.18","--","--","--","--","--","63.07","62.9","0.84","--","--","--","--","--","15.89","--","--","1.62","--","25.9","--","6.07","--","0.005","--"]
["最小值","11573.33","--","0.36","0.67","0","--","--","--","--","--","3.25","7.84","0.04","--","--","--","--","--","26.35","26.38","0.33","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.38","--","23.79","--","5.81","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","30.238688","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00316","","","","","--","","","0.01224","","","","","--","","","","","","","","","","",""]