{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-03 00:00:00 至 2025-11-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33165.08","--","7.46","13.02","0.25","--","--","--","--","--","14.19","24.85","0.47","--","--","--","--","--","2.18","4.02","0.07","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.13","--","36.79","--","16.05","--","-0.044","--"]
["01~02","33191.43","--","7.3","13.37","0.24","--","--","--","--","--","3.84","7","0.13","--","--","--","--","--","2.92","5.46","0.1","--","--","--","--","--","14.24","--","--","2.13","--","36.16","--","15.94","--","-0.042","--"]
["02~03","32744.62","--","5.97","13.35","0.2","--","--","--","--","--","8.84","21.19","0.29","--","--","--","--","--","1.55","3.6","0.05","--","--","--","--","--","15.24","--","--","2.09","--","35.79","--","15.85","--","-0.047","--"]
["03~04","32924.25","--","7.2","12.32","0.24","--","--","--","--","--","3.33","5.71","0.11","--","--","--","--","--","1.36","2.38","0.04","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.1","--","35.43","--","15.76","--","-0.044","--"]
["04~05","32302.37","--","5.57","9.81","0.18","--","--","--","--","--","1.42","2.52","0.05","--","--","--","--","--","0.25","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.07","--","35.84","--","15.82","--","-0.044","--"]
["05~06","32337.36","--","6.39","10.57","0.21","--","--","--","--","--","1.49","2.44","0.05","--","--","--","--","--","2.4","3.89","0.08","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.06","--","35.58","--","15.75","--","-0.047","--"]
["06~07","31807.29","--","6.59","10.97","0.21","--","--","--","--","--","1.19","1.97","0.04","--","--","--","--","--","0.18","0.31","0.01","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.03","--","35.52","--","15.74","--","-0.044","--"]
["07~08","32708.57","--","5.23","8.7","0.17","--","--","--","--","--","2.28","3.79","0.07","--","--","--","--","--","1.49","2.46","0.05","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.09","--","35.89","--","15.78","--","-0.045","--"]
["08~09","33023.45","--","6.8","11.56","0.22","--","--","--","--","--","1.14","1.92","0.04","--","--","--","--","--","0.2","0.35","0.01","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.11","--","35.82","--","15.79","--","-0.041","--"]
["09~10","32348.4","--","7.7","13.48","0.25","--","--","--","--","--","3.27","5.96","0.11","--","--","--","--","--","2.51","4.79","0.08","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.06","--","34.76","--","15.65","--","-0.044","--"]
["10~11","32507.52","--","8.75","15.03","0.28","--","--","--","--","--","1.18","2.01","0.04","--","--","--","--","--","0.23","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.07","--","35.01","--","15.62","--","-0.039","--"]
["11~12","33169.96","--","5.31","8.98","0.18","--","--","--","--","--","2.28","3.81","0.08","--","--","--","--","--","3.39","5.73","0.11","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.11","--","34.98","--","15.63","--","-0.040","--"]
["12~13","34780.48","--","5.32","9.15","0.19","--","--","--","--","--","1.57","2.71","0.05","--","--","--","--","--","0.2","0.35","0.01","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.22","--","35.32","--","15.67","--","-0.040","--"]
["13~14","34608.36","--","4.96","9.1","0.17","--","--","--","--","--","13.47","32.37","0.46","--","--","--","--","--","0.44","0.96","0.02","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.21","--","35.54","--","15.71","--","-0.043","--"]
["14~15","34305.45","--","7.34","14.79","0.25","--","--","--","--","--","20.56","49.47","0.71","--","--","--","--","--","10.9","22.52","0.38","--","--","--","--","--","14.6","--","--","2.2","--","36.62","--","15.84","--","-0.050","--"]
["15~16","35376.73","--","5.63","9.35","0.2","--","--","--","--","--","1.25","2.07","0.04","--","--","--","--","--","0.23","0.38","0.01","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.27","--","36.75","--","15.93","--","-0.042","--"]
["16~17","34040.7","--","4.92","8.28","0.17","--","--","--","--","--","1.07","1.78","0.04","--","--","--","--","--","2.28","3.76","0.08","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.18","--","36.07","--","15.85","--","-0.047","--"]
["17~18","33032.36","--","4.49","7.54","0.15","--","--","--","--","--","1.11","1.86","0.04","--","--","--","--","--","0.24","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.1","--","34.74","--","15.63","--","-0.042","--"]
["18~19","32806.69","--","5.13","8.73","0.17","--","--","--","--","--","2.29","3.76","0.08","--","--","--","--","--","11.68","19.15","0.38","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.09","--","34.99","--","15.61","--","-0.047","--"]
["19~20","32744.7","--","6.16","10.29","0.2","--","--","--","--","--","2.16","3.57","0.07","--","--","--","--","--","0.27","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.59","--","--","2.09","--","35.67","--","15.68","--","-0.043","--"]
["20~21","32733.34","--","6.97","11.99","0.23","--","--","--","--","--","1.72","2.94","0.06","--","--","--","--","--","8.54","14.58","0.28","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.09","--","35.5","--","15.67","--","-0.046","--"]
["21~22","32463.89","--","6.3","11.29","0.2","--","--","--","--","--","1.19","2.13","0.04","--","--","--","--","--","0.18","0.33","0.01","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.07","--","35.29","--","15.61","--","-0.042","--"]
["22~23","32565.65","--","6.43","10.79","0.21","--","--","--","--","--","3.38","5.66","0.11","--","--","--","--","--","1.26","2.07","0.04","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.08","--","35.6","--","15.63","--","-0.044","--"]
["23~24","32848.3","--","6.42","10.81","0.21","--","--","--","--","--","1.68","2.81","0.05","--","--","--","--","--","0.27","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.1","--","35.8","--","15.7","--","-0.044","--"]
["平均值","","","6.26","10.97","","--","--","--","--","","3.99","8.10","","--","--","--","--","","2.30","4.13","","--","--","--","--","","13.86","--","--","2.11","--","35.64","--","15.75","--","-0.044","--"]
["最大值","35376.73","--","8.75","15.03","0.28","--","--","--","--","--","20.56","49.47","0.71","--","--","--","--","--","11.68","22.52","0.38","--","--","--","--","--","15.24","--","--","2.27","--","36.79","--","16.05","--","-0.039","--"]
["最小值","31807.29","--","4.49","7.54","0.15","--","--","--","--","--","1.07","1.78","0.04","--","--","--","--","--","0.18","0.31","0.01","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.03","--","34.74","--","15.61","--","-0.05","--"]
["日排放总量(吨)","79.453694","--","","","0.00497","","","","","--","","","0.00322","","","","","--","","","0.00183","","","","","--","","","","","","","","","","",""]