{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-03 00:00:00 至 2025-11-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29243.265","--","0.154","0.4","0.0045","--","--","--","--","--","8.744","22.889","0.258","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.215","--","--","7.185","--","48.932","--","9.44","--","-0.0232","--"]
["01~02","25302.544","--","0.075","0.178","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.703","--","--","6.216","--","48.172","--","9.031","--","-0.0210","--"]
["02~03","24188.052","--","0.067","0.162","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.689","--","--","5.944","--","49.316","--","9.401","--","-0.0214","--"]
["03~04","24017.701","--","0.086","0.201","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.721","--","--","5.901","--","49.346","--","9.42","--","-0.0213","--"]
["04~05","24281.029","--","0.109","0.25","0.0027","--","--","--","--","--","13.309","29.438","0.317","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.6","--","--","5.967","--","49.271","--","9.486","--","-0.0213","--"]
["05~06","25484.515","--","0.092","0.222","0.0024","--","--","--","--","--","1.449","3.677","0.035","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.839","--","--","6.263","--","47.78","--","8.87","--","-0.0210","--"]
["06~07","26270.699","--","0.115","0.287","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.889","--","--","6.455","--","49.132","--","9.376","--","-0.0208","--"]
["07~08","24851.664","--","0.14","0.315","0.0036","--","--","--","--","--","26.886","60.45","0.76","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.497","--","--","6.108","--","51.181","--","10.394","--","-0.0216","--"]
["08~09","26483.019","--","0.142","0.36","0.0039","--","--","--","--","--","18.285","47.522","0.55","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.852","--","--","6.506","--","49.735","--","9.781","--","-0.0225","--"]
["09~10","24425.371","--","0.152","0.346","0.0038","--","--","--","--","--","0.299","0.689","0.0067","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.517","--","--","6.001","--","51.346","--","10.386","--","-0.0218","--"]
["10~11","23763.222","--","0.138","0.331","0.0033","--","--","--","--","--","13.434","33.237","0.331","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.571","--","--","5.839","--","48.896","--","9.41","--","-0.0219","--"]
["11~12","24046.123","--","0.134","0.326","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.909","--","--","5.909","--","49.698","--","9.665","--","-0.0223","--"]
["12~13","24895.414","--","0.155","0.37","0.0039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.78","--","--","6.117","--","49.624","--","9.678","--","-0.0227","--"]
["13~14","28659.048","--","0.266","0.728","0.0080","--","--","--","--","--","4.386","12.005","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.372","--","--","7.043","--","48.844","--","9.442","--","-0.0238","--"]
["14~15","24034.318","--","0.155","0.365","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.634","--","--","5.905","--","47.669","--","8.926","--","-0.0241","--"]
["15~16","27545.357","--","0.272","0.71","0.0079","--","--","--","--","--","6.131","14.586","0.172","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.034","--","--","6.77","--","47.951","--","9.102","--","-0.0247","--"]
["16~17","23501.105","--","0.127","0.298","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0046","0.0095","0.0001","--","--","--","--","--","15.591","--","--","5.773","--","47.031","--","8.639","--","-0.0243","--"]
["17~18","22934.994","--","0.172","0.378","0.0040","--","--","--","--","--","3.865","8.446","0.093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.382","--","--","5.636","--","48.936","--","9.376","--","-0.0230","--"]
["18~19","22820.976","--","0.166","0.392","0.0038","--","--","--","--","--","0.95","2.205","0.022","--","--","--","--","--","0.057","0.126","0.0013","--","--","--","--","--","15.558","--","--","5.607","--","48.241","--","9.135","--","-0.0230","--"]
["19~20","23097.347","--","0.122","0.271","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.396","--","--","5.676","--","48.961","--","9.378","--","-0.0228","--"]
["20~21","24642.425","--","0.173","0.412","0.0045","--","--","--","--","--","5.372","11.814","0.138","--","--","--","--","--","0.012","0.029","0.0004","--","--","--","--","--","15.617","--","--","6.056","--","49.566","--","9.598","--","-0.0227","--"]
["21~22","30268.871","--","0.28","0.771","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.51","--","--","7.438","--","47.865","--","8.963","--","-0.0227","--"]
["22~23","26957.689","--","0.172","0.514","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0098","0.021","0.0002","--","--","--","--","--","16.16","--","--","6.622","--","47.004","--","8.642","--","-0.0226","--"]
["23~24","24243.959","--","0.054","0.122","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0008","0.0016","0","--","--","--","--","--","15.489","--","--","5.957","--","46.795","--","8.543","--","-0.0225","--"]
["平均值","","","0.1470","0.3632","","--","--","--","--","","4.2964","10.2902","","--","--","--","--","","0.0035","0.0078","","--","--","--","--","","15.7723","--","--","6.2043","--","48.8044","--","9.3372","--","-0.0225","--"]
["最大值","30268.871","--","0.28","0.771","0.0085","--","--","--","--","--","26.886","60.45","0.76","--","--","--","--","--","0.057","0.126","0.0013","--","--","--","--","--","16.51","--","--","7.438","--","51.346","--","10.394","--","-0.0208","--"]
["最小值","22820.976","--","0.054","0.122","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.382","--","--","5.607","--","46.795","--","8.543","--","-0.0247","--"]
["日排放总量(吨)","60.59586875","--","","","0.0000927","","","","","--","","","0.0028211","","","","","--","","","0.000002","","","","","--","","","","","","","","","","",""]