{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.87","7.98","8.05","21.501","0","0.006","0","0.010","0","0.0067","0","0.004","0","0.044","0"]
["01~02时","0","7.89","7.96","8","77.141","0","0.007","0","0.007","0","0.0071","0","0.004","0","0.045","0"]
["02~03时","0","7.84","7.95","8.02","60.231","0","0.006","0","0.007","0","0.0074","0","0.006","0","0.044","0"]
["03~04时","0","7.88","7.96","8","2.9","0","0.004","0","0.006","0","0.0096","0","0.007","0","0.044","0"]
["04~05时","0","7.84","7.94","8.02","2.607","0","0.004","0","0.006","0","0.0095","0","0.007","0","0.048","0"]
["05~06时","0","7.87","7.94","7.99","1.711","0","0.004","0","0.006","0","0.0083","0","0.007","0","0.065","0"]
["06~07时","0","7.85","7.92","7.98","13.539","0","0.005","0","0.006","0","0.0081","0","0.006","0","0.062","0"]
["07~08时","0","7.78","7.89","7.95","57.737","0","0.007","0","0.004","0","0.0062","0","0.005","0","0.044","0"]
["08~09时","0","7.83","7.91","7.97","45.035","0","0.006","0","0.004","0","0.0062","0","0.006","0","0.058","0"]
["09~10时","0","7.78","7.9","7.96","1.7","0","0.002","0","0.005","0","0.0063","0","0.006","0","0.128","0"]
["10~11时","0","7.85","7.93","7.99","1.7","0","0.001","0","0.005","0","0.0073","0","0.005","0","0.113","0"]
["11~12时","0","7.91","7.99","8.06","1.7","0","0.001","0","0.006","0","0.016","0","0.005","0","0.044","0"]
["12~13时","0","7.92","8.02","8.07","1.7","0","0.002","0","0.006","0","0.015","0","0.004","0","0.037","0"]
["13~14时","0","7.97","8.04","8.09","1.7","0","0.003","0","0.004","0","0.011","0","0.356","0","0.003","0"]
["14~15时","0","7.98","8.07","8.13","1.7","0","0.003","0","0.004","0","0.012","0","0.167","0","0.034","0"]
["15~16时","0","8","8.11","8.18","2.343","0","0.003","0","0.003","0","0.018","0","0.006","0","0.172","0"]
["16~17时","0","8.1","8.18","8.23","2.784","0","0.004","0","0.002","0","0.018","0","0.007","0","0.153","0"]
["17~18时","0","8.09","8.17","8.23","2.28","0","0.007","0","0.004","0","0.01","0","0.007","0","0.068","0"]
["18~19时","0","8.04","8.14","8.2","2.28","0","0.007","0","0.004","0","0.01","0","0.006","0","0.079","0"]
["19~20时","0","8.01","8.1","8.15","2.28","0","0.006","0","0.004","0","0.0089","0","0.005","0","0.13","0"]
["20~21时","0","8.02","8.08","8.14","2.369","0","0.004","0","0.004","0","0.0086","0","0.005","0","0.189","0"]
["21~22时","0","7.97","8.06","8.12","2.7","0","0.001","0","0.005","0","0.0056","0","0.005","0","0.465","0"]
["22~23时","0","7.96","8.04","8.12","41.502","0","0.002","0","0.005","0","0.0056","0","0.004","0","0.479","0"]
["23~24时","0","7.93","8.04","8.08","200","0","0.003","0","0.006","0","0.0056","0","0.004","0","0.549","0"]
["有效日均值","","","8.01","","22.964","","0.004","","0.005","","0.0096","","0.027","","0.129",""]
["最大值","0","8.1","8.18","8.23","200","0","0.007","0","0.01","0","0.018","0","0.356","0","0.549","0"]
["最小值","0","7.78","7.89","7.95","1.7","0","0.001","0","0.002","0","0.0056","0","0.004","0","0.003","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]