{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","135.294","6.308","6.485","6.768","6.479","0.881","0.026","0.003","0.02","0.003","0.023","0.0031","1.971","0.279"]
["01~02时","136.515","5.792","6.636","6.89","7","0.956","0.014","0.002","0.018","0.002","0.012","0.0017","3.241","0.442"]
["02~03时","131.261","6.501","6.637","6.906","7.865","1.048","0.014","0.002","0.017","0.002","0.012","0.0017","6.578","0.909"]
["03~04时","134.999","6.349","6.625","7.104","9.496","1.282","0.014","0.002","0.015","0.002","0.012","0.0017","11.798","1.593"]
["04~05时","123.285","6.494","6.861","7.157","9.961","1.238","0.011","0.001","0.017","0.002","0.026","0.0036","10","1.192"]
["05~06时","152.723","6.671","6.73","6.765","10.836","1.655","0.007","0.001","0.024","0.004","0.049","0.0075","7.189","1.098"]
["06~07时","119.017","6.541","7.059","7.478","11.117","1.323","0.008","0.001","0.023","0.003","0.148","0.017","7.703","0.916"]
["07~08时","132.019","6.607","6.737","6.966","11.648","1.538","0.009","0.001","0.021","0.003","0.309","0.04","8.576","1.132"]
["08~09时","158.169","6.588","6.698","6.967","11.678","1.847","0.022","0.004","0.021","0.003","0.305","0.048","5.406","0.853"]
["09~10时","123.183","6.746","6.993","7.162","11.736","1.446","0.039","0.005","0.02","0.002","0.298","0.036","0.448","0.055"]
["10~11时","116.219","6.746","6.922","7.182","11.426","1.322","0.038","0.004","0.021","0.002","0.183","0.019","0.293","0.031"]
["11~12时","135.595","6.445","6.679","6.868","10.841","1.47","0.036","0.005","0.022","0.003","0.0017","0.0002","0.064","0.009"]
["12~13时","57.283","6.233","6.337","6.518","11.61","0.642","0.036","0.002","0.022","0.001","0.179","0.0053","2.696","0.08"]
["13~14时","6.239","6.328","6.547","6.749","13.082","0.082","0.035","0","0.02","0","0.47","0.0029","7.177","0.045"]
["14~15时","45.552","6.237","7.528","8.321","9.493","0.365","0.041","0.002","0.055","0.003","0.505","0.023","7.793","0.364"]
["15~16时","64.867","7.279","7.699","8.324","7.797","0.506","0.042","0.003","0.076","0.005","0.517","0.033","8.013","0.52"]
["16~17时","64.775","7.118","7.161","7.279","7.123","0.461","0.036","0.002","0.061","0.004","0.321","0.02","5.983","0.386"]
["17~18时","14.32","6.93","7.172","7.232","5.848","0.084","0.029","0","0.021","0","0.0068","0.0001","2.762","0.04"]
["18~19时","145.972","6.833","6.92","6.961","6.244","0.909","0.023","0.003","0.02","0.003","0.0065","0.0009","3.04","0.442"]
["19~20时","126.91","6.599","6.75","6.829","7.002","0.889","0.015","0.002","0.016","0.002","0.0059","0.0007","3.48","0.442"]
["20~21时","108.697","6.459","6.754","6.987","7.492","0.811","0.015","0.002","0.017","0.002","0.0046","0.0005","4.249","0.457"]
["21~22时","101.644","6.816","7.07","7.32","8.43","0.857","0.016","0.002","0.022","0.002","0.0026","0.0003","5.485","0.558"]
["22~23时","123.217","7.031","7.084","7.32","8.09","0.995","0.017","0.002","0.02","0.002","0.0023","0.0003","5.004","0.614"]
["23~24时","85.171","7.048","7.128","7.23","7.447","0.634","0.02","0.002","0.015","0.001","0.0017","0.0001","4.242","0.361"]
["有效日均值","","","6.8842","","9.156","","0.023","","0.025","","0.1421","","5.133",""]
["最大值","158.169","7.279","7.699","8.324","13.082","1.847","0.042","0.005","0.076","0.005","0.517","0.048","11.798","1.593"]
["最小值","6.239","5.792","6.337","6.518","5.848","0.082","0.007","0","0.015","0","0.0017","0.0001","0.064","0.009"]
["总量","2542.9373","","","","","23.237","","0.053","","0.058","","0.2709","","12.817"]