{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43241.203","--","1.75","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","0.648","0.028","--","--","--","20.484","--","--","5.976","--","20.976","--","1.419","--","0.077","--"]
["01~02","43782.175","--","1.775","0.077","--","--","--","0.064","0.0029","--","--","--","0.643","0.028","--","--","--","20.481","--","--","6.052","--","20.761","--","1.385","--","0.079","--"]
["02~03","43273.703","--","1.785","0.077","--","--","--","0","0","--","--","--","0.641","0.027","--","--","--","20.474","--","--","5.981","--","20.326","--","1.373","--","0.077","--"]
["03~04","42925.828","--","1.601","0.068","--","--","--","0","0","--","--","--","0.642","0.027","--","--","--","20.469","--","--","5.933","--","20.127","--","1.37","--","0.076","--"]
["04~05","43128.054","--","1.862","0.08","--","--","--","0.059","0.0026","--","--","--","0.645","0.027","--","--","--","20.471","--","--","5.96","--","20.406","--","1.381","--","0.077","--"]
["05~06","42587.121","--","2.084","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.644","0.027","--","--","--","20.468","--","--","5.887","--","20.434","--","1.354","--","0.075","--"]
["06~07","42304.832","--","2.099","0.088","--","--","--","0.092","0.0039","--","--","--","0.642","0.027","--","--","--","20.48","--","--","5.847","--","21.027","--","1.344","--","0.074","--"]
["07~08","42207.168","--","2.104","0.088","--","--","--","0.293","0.012","--","--","--","0.643","0.027","--","--","--","20.487","--","--","5.834","--","21.032","--","1.348","--","0.074","--"]
["08~09","40687.582","--","2.112","0.085","--","--","--","0","0","--","--","--","0.642","0.026","--","--","--","20.495","--","--","5.623","--","21.044","--","1.34","--","0.069","--"]
["09~10","40476.98","--","2.132","0.086","--","--","--","0","0","--","--","--","0.639","0.025","--","--","--","20.491","--","--","5.595","--","21.433","--","1.371","--","0.068","--"]
["10~11","38860.648","--","2.192","0.084","--","--","--","0","0","--","--","--","0.641","0.024","--","--","--","20.483","--","--","5.369","--","21.619","--","1.409","--","0.064","--"]
["11~12","28610.359","--","2.465","0.07","--","--","--","0","0","--","--","--","0.643","0.018","--","--","--","20.468","--","--","3.954","--","21.609","--","1.483","--","0.034","--"]
["12~13","30888.777","--","2.446","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","0.638","0.019","--","--","--","20.439","--","--","4.271","--","21.764","--","1.468","--","0.04","--"]
["13~14","41995.085","--","2.105","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.642","0.027","--","--","--","20.422","--","--","5.805","--","22.231","--","1.533","--","0.072","--"]
["14~15","41967.562","--","2.109","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.644","0.027","--","--","--","20.417","--","--","5.8","--","22.232","--","1.542","--","0.072","--"]
["15~16","42005.597","--","2.215","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.644","0.027","--","--","--","20.417","--","--","5.805","--","22.697","--","1.55","--","0.072","--"]
["16~17","41696.132","--","2.189","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.648","0.027","--","--","--","20.41","--","--","5.763","--","22.846","--","1.528","--","0.071","--"]
["17~18","41678.832","--","2.217","0.092","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.651","0.027","--","--","--","20.41","--","--","5.761","--","22.95","--","1.527","--","0.071","--"]
["18~19","43559.398","--","1.903","0.082","--","--","--","0","0","--","--","--","0.652","0.028","--","--","--","20.417","--","--","6.02","--","22.172","--","1.53","--","0.078","--"]
["19~20","43189.546","--","1.777","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","0.652","0.028","--","--","--","20.418","--","--","5.97","--","21.848","--","1.511","--","0.076","--"]
["20~21","42750.863","--","1.877","0.08","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0.654","0.028","--","--","--","20.424","--","--","5.909","--","22.049","--","1.514","--","0.075","--"]
["21~22","42940.5","--","1.81","0.077","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.656","0.028","--","--","--","20.424","--","--","5.935","--","21.584","--","1.531","--","0.076","--"]
["22~23","43593.019","--","1.709","0.074","--","--","--","0.216","0.0095","--","--","--","0.657","0.028","--","--","--","20.424","--","--","6.024","--","21.354","--","1.527","--","0.078","--"]
["23~24","43068.742","--","1.754","0.075","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0.658","0.028","--","--","--","20.421","--","--","5.954","--","21.311","--","1.499","--","0.076","--"]
["平均值","","","2.0035","","--","--","","0.0303","","--","--","","0.6467","","--","--","","20.4502","--","--","5.7100","--","21.4935","--","1.4520","--","0.0713","--"]
["最大值","43782.175","--","2.465","0.093","--","--","--","0.293","0.012","--","--","--","0.658","0.028","--","--","--","20.495","--","--","6.052","--","22.95","--","1.55","--","0.079","--"]
["最小值","28610.359","--","1.601","0.068","--","--","--","0","0","--","--","--","0.638","0.018","--","--","--","20.41","--","--","3.954","--","20.127","--","1.34","--","0.034","--"]
["日排放总量(吨)","99.141975","--","","0.0019692","","","--","","0.0000314","","","--","","0.0006413","","","--","","","","","","","","","","",""]