{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26721.043","--","0.133","0.325","0.0036","--","--","--","--","--","1.485","3.524","0.041","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.914","--","--","6.566","--","49.471","--","9.761","--","-0.0263","--"]
["01~02","24447.22","--","0.066","0.155","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0029","0.0063","0.0001","--","--","--","--","--","15.628","--","--","6.006","--","49.243","--","9.582","--","-0.0273","--"]
["02~03","24193.988","--","0.066","0.154","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0022","0.0048","0.0001","--","--","--","--","--","15.484","--","--","5.945","--","49.763","--","9.729","--","-0.0271","--"]
["03~04","24212.074","--","0.066","0.146","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.446","--","--","5.949","--","50.369","--","10.067","--","-0.0270","--"]
["04~05","23775.8","--","0.103","0.239","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.646","--","--","5.842","--","50.913","--","10.268","--","-0.0269","--"]
["05~06","24538.16","--","0.087","0.205","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.655","--","--","6.03","--","49.467","--","9.576","--","-0.0269","--"]
["06~07","23781.294","--","0.075","0.178","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.617","--","--","5.843","--","49.248","--","9.414","--","-0.0270","--"]
["07~08","23240.326","--","0.064","0.143","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.415","--","--","5.71","--","49.244","--","9.556","--","-0.0273","--"]
["08~09","24560.919","--","0.08","0.191","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.661","--","--","6.036","--","49.51","--","9.618","--","-0.0276","--"]
["09~10","23729.285","--","0.143","0.337","0.0034","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.756","--","--","5.831","--","49.164","--","9.444","--","-0.0280","--"]
["10~11","24860.773","--","0.217","0.503","0.0055","--","--","--","--","--","10.147","21.611","0.264","--","--","--","--","--","0.0041","0.0087","0.0001","--","--","--","--","--","15.595","--","--","6.109","--","49.424","--","9.692","--","-0.0288","--"]
["11~12","25208.669","--","0.225","0.507","0.0057","--","--","--","--","--","0.057","0.121","0.0015","--","--","--","--","--","0.08","0.173","0.0020","--","--","--","--","--","15.472","--","--","6.194","--","49.789","--","9.934","--","-0.0295","--"]
["12~13","25671.781","--","0.15","0.328","0.0039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.317","--","--","6.307","--","51.197","--","10.606","--","-0.0295","--"]
["13~14","26017.287","--","0.237","0.553","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.665","--","--","6.392","--","51.603","--","10.863","--","-0.0300","--"]
["14~15","23125.443","--","0.197","0.476","0.0046","--","--","--","--","--","5.057","11.913","0.116","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.737","--","--","5.682","--","49.669","--","9.942","--","-0.0295","--"]
["15~16","23505.96","--","0.207","0.512","0.0049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.952","--","--","5.777","--","49.144","--","9.615","--","-0.0296","--"]
["16~17","27577.789","--","0.305","0.864","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.424","--","--","6.775","--","47.802","--","9.121","--","-0.0283","--"]
["17~18","22470.568","--","0.139","0.322","0.0031","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.685","--","--","5.521","--","45.665","--","8.238","--","-0.0282","--"]
["18~19","21890.335","--","0.173","0.402","0.0038","--","--","--","--","--","2.739","6.072","0.059","--","--","--","--","--","0.0016","0.0033","0","--","--","--","--","--","15.305","--","--","5.379","--","46.977","--","8.715","--","-0.0280","--"]
["19~20","21758.757","--","0.11","0.235","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.183","--","--","5.347","--","47.489","--","8.883","--","-0.0277","--"]
["20~21","26603.707","--","0.181","0.448","0.0049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.869","--","--","6.537","--","49.618","--","9.832","--","-0.0277","--"]
["21~22","23437.425","--","0.168","0.376","0.0040","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.466","--","--","5.758","--","50.047","--","10.078","--","-0.0279","--"]
["22~23","23453.839","--","0.173","0.409","0.0041","--","--","--","--","--","2.812","7.324","0.068","--","--","--","--","--","0.067","0.153","0.0016","--","--","--","--","--","15.625","--","--","5.763","--","50.372","--","10.178","--","-0.0279","--"]
["23~24","23491.037","--","0.126","0.288","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.563","--","--","5.773","--","50.196","--","10.041","--","-0.0277","--"]
["平均值","","","0.1460","0.3462","","--","--","--","--","","0.9291","2.1070","","--","--","--","--","","0.0066","0.0146","","--","--","--","--","","15.6287","--","--","5.9618","--","49.3916","--","9.6985","--","-0.0280","--"]
["最大值","27577.789","--","0.305","0.864","0.009","--","--","--","--","--","10.147","21.611","0.264","--","--","--","--","--","0.08","0.173","0.002","--","--","--","--","--","16.424","--","--","6.775","--","51.603","--","10.863","--","-0.0263","--"]
["最小值","21758.757","--","0.064","0.143","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.183","--","--","5.347","--","45.665","--","8.238","--","-0.03","--"]
["日排放总量(吨)","58.22734375","--","","","0.000087","","","","","--","","","0.0005508","","","","","--","","","0.0000039","","","","","--","","","","","","","","","","",""]