{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34547.85","--","13.99","0.48","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.46","--","--","7.31","--","21.5","--","2.94","--","-0.060","--"]
["01~02","33688.26","--","17.55","0.58","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.12","--","21.32","--","2.9","--","-0.062","--"]
["02~03","33332.05","--","12.73","0.42","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.42","--","--","7.05","--","21.56","--","2.95","--","-0.062","--"]
["03~04","35727.66","--","13.48","0.49","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","20.37","--","--","7.55","--","21.17","--","2.87","--","-0.064","--"]
["04~05","32753.91","--","16.9","0.55","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.45","--","--","6.93","--","21.42","--","2.91","--","-0.060","--"]
["05~06","34798.79","--","11.43","0.4","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.42","--","--","7.36","--","21.34","--","2.91","--","-0.063","--"]
["06~07","32407.91","--","18.36","0.59","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.44","--","--","6.85","--","21.29","--","2.89","--","-0.063","--"]
["07~08","34066.43","--","11.22","0.38","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.45","--","--","7.2","--","21.24","--","2.87","--","-0.065","--"]
["08~09","35521.85","--","18.21","0.64","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","20.38","--","--","7.5","--","21.18","--","2.89","--","-0.063","--"]
["09~10","32653.28","--","11.36","0.37","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.45","--","--","6.9","--","21.12","--","2.9","--","-0.058","--"]
["10~11","33422.26","--","13.39","0.45","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.43","--","--","7.07","--","21.3","--","2.96","--","-0.057","--"]
["11~12","32247.51","--","15.39","0.49","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.4","--","--","6.84","--","21.75","--","3.04","--","-0.053","--"]
["12~13","33217.86","--","14.58","0.49","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.41","--","--","7.05","--","21.93","--","3.09","--","-0.052","--"]
["13~14","31022.23","--","16.47","0.51","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.38","--","--","6.59","--","22.23","--","3.11","--","-0.053","--"]
["14~15","31932.31","--","11.84","0.38","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.42","--","--","6.79","--","22.4","--","3.15","--","-0.054","--"]
["15~16","30347.72","--","19.63","0.59","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.34","--","--","6.47","--","22.81","--","3.23","--","-0.051","--"]
["16~17","33648.24","--","11.32","0.38","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.39","--","--","7.17","--","22.8","--","3.22","--","-0.055","--"]
["17~18","33810.97","--","19.85","0.67","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.2","--","22.58","--","3.19","--","-0.056","--"]
["18~19","33770.25","--","11.21","0.38","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.3","--","--","7.18","--","22.31","--","3.14","--","-0.055","--"]
["19~20","34419.4","--","8.43","0.29","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.39","--","--","7.33","--","22.54","--","3.16","--","-0.060","--"]
["20~21","34350.28","--","18.7","0.64","--","--","--","10.27","0.36","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.39","--","--","7.3","--","22.34","--","3.14","--","-0.059","--"]
["21~22","34790.06","--","9.5","0.33","--","--","--","9.51","0.33","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.39","--","22.32","--","3.13","--","-0.057","--"]
["22~23","32059.71","--","20.23","0.64","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","20.42","--","--","6.82","--","22.41","--","3.14","--","-0.056","--"]
["23~24","33813.18","--","10.7","0.36","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.33","--","--","7.19","--","22.36","--","3.14","--","-0.060","--"]
["平均值","","","14.44","","--","--","","1.04","","--","--","","0.25","","--","--","","20.40","--","--","7.09","--","21.88","--","3.04","--","-0.058","--"]
["最大值","35727.66","--","20.23","0.67","--","--","--","10.27","0.36","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","20.46","--","--","7.55","--","22.81","--","3.23","--","-0.051","--"]
["最小值","30347.72","--","8.43","0.29","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.3","--","--","6.47","--","21.12","--","2.87","--","-0.065","--"]
["日排放总量(吨)","80.234994","--","","0.01151","","","--","","0.00086","","","--","","0.0002","","","--","","","","","","","","","","",""]