{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-06 00:00:00 至 2025-11-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.95","8.03","8.1","158.252","0","0.003","0","0.006","0","0.0060","0","0.006","0","0.456","0"]
["01~02时","0","7.92","8.01","8.07","1.2","0","0.003","0","0.006","0","0.0092","0","0.007","0","0.026","0"]
["02~03时","0","7.91","7.99","8.06","39.554","0","0.003","0","0.006","0","0.0087","0","0.006","0","0.033","0"]
["03~04时","0","7.92","7.99","8.04","198.448","0","0.003","0","0.005","0","0.0037","0","0.005","0","0.068","0"]
["04~05时","0","7.87","7.99","8.06","198.448","0","0.003","0","0.005","0","0.0036","0","0.006","0","0.071","0"]
["05~06时","0","7.88","7.98","8.03","198.448","0","0.004","0","0.006","0","0.0023","0","0.006","0","0.086","0"]
["06~07时","0","7.83","7.96","8.05","198.448","0","0.004","0","0.006","0","0.0023","0","0.006","0","0.071","0"]
["07~08时","0","7.81","7.94","8.01","198.448","0","0.004","0","0.006","0","0.0024","0","0.006","0","0","0"]
["08~09时","0","7.84","7.97","8.03","198.448","0","0.005","0","0.006","0","0.0027","0","0.005","0","0","0"]
["09~10时","0","7.87","7.97","8.03","198.448","0","0.007","0","0.005","0","0.0056","0","0.005","0","0","0"]
["10~11时","0","7.95","8.04","8.1","198.448","0","0.006","0","0.005","0","0.0058","0","0.004","0","0","0"]
["11~12时","0","7.97","8.11","8.18","198.448","0","0.006","0","0.005","0","0.0077","0","0.004","0","0","0"]
["12~13时","0","7.99","8.15","8.23","90.023","0","0.006","0","0.005","0","0.0074","0","0.005","0","0.046","0"]
["13~14时","0","8.06","8.17","8.24","2.5","0","0.007","0","0.003","0","0.0049","0","0.005","0","0.261","0"]
["14~15时","0","8.05","8.14","8.22","2.5","0","0.007","0","0.003","0","0.0046","0","0.006","0","0.216","0"]
["15~16时","0","8.07","8.15","8.2","2.5","0","0.008","0","0.002","0","0.0021","0","0.006","0","0.011","0"]
["16~17时","0","8.09","8.17","8.23","2.192","0","0.007","0","0.002","0","0.0020","0","0.005","0","0.010","0"]
["17~18时","0","8.09","8.18","8.24","1.1","0","0.004","0","0.002","0","0.0011","0","0.005","0","0","0"]
["18~19时","0","8.12","8.19","8.26","5.228","0","0.006","0","0.002","0","0.0014","0","0.005","0","0.014","0"]
["19~20时","0","8.11","8.18","8.24","19.583","0","0.008","0","0.005","0","0.0035","0","0.005","0","0.077","0"]
["20~21时","0","8.14","8.2","8.26","15.335","0","0.008","0","0.005","0","0.0035","0","0.004","0","0.136","0"]
["21~22时","0","8.13","8.2","8.26","1.8","0","0.008","0","0.005","0","0.0031","0","0.003","0","0.412","0"]
["22~23时","0","8.11","8.21","8.27","1.778","0","0.008","0","0.005","0","0.0030","0","0.004","0","0.337","0"]
["23~24时","0","8.07","8.18","8.24","1.7","0","0.008","0","0.006","0","0.0022","0","0.005","0","0","0"]
["有效日均值","","","8.09","","88.803","","0.006","","0.005","","0.0041","","0.005","","0.097",""]
["最大值","0","8.14","8.21","8.27","198.448","0","0.008","0","0.006","0","0.0092","0","0.007","0","0.456","0"]
["最小值","0","7.81","7.94","8.01","1.1","0","0.003","0","0.002","0","0.0011","0","0.003","0","0","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]