{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-06 00:00:00 至 2025-11-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","18.201","6.884","7.129","7.164","6.687","0.109","0.015","0","0.014","0","0.0013","0","3.248","0.046"]
["01~02时","95.849","6.88","7.004","7.063","5.222","0.501","0.009","0.001","0.012","0.001","0.0007","0.0001","1.757","0.168"]
["02~03时","97.095","6.812","6.944","7.113","5.375","0.528","0.008","0.001","0.012","0.001","0.0012","0.0001","2.345","0.249"]
["03~04时","67.194","6.832","7.087","7.351","5.669","0.381","0.006","0","0.012","0.001","0.0021","0.0001","3.29","0.221"]
["04~05时","90.292","6.814","7.038","7.352","7.964","0.787","0.006","0.001","0.013","0.001","0.0024","0.0002","3.168","0.282"]
["05~06时","89.937","6.756","6.893","7.019","12.001","1.079","0.006","0.001","0.015","0.001","0.0029","0.0003","2.972","0.267"]
["06~07时","65.622","6.78","6.829","6.862","9.827","0.644","0.006","0","0.013","0.001","0.027","0.0018","2.434","0.16"]
["07~08时","18.015","6.857","7.218","7.355","5.668","0.102","0.007","0","0.008","0","0.065","0.0012","1.556","0.028"]
["08~09时","14.117","7.342","7.37","7.391","5.032","0.071","0.007","0","0.010","0","0.053","0.0008","1.197","0.017"]
["09~10时","8.448","7.278","7.327","7.381","3.806","0.032","0.007","0","0.018","0","0.034","0.0003","0.62","0.005"]
["10~11时","95.321","6.929","7.086","7.288","3.653","0.341","0.007","0.001","0.018","0.002","0.026","0.0022","0.423","0.032"]
["11~12时","77.267","6.99","7.138","7.34","3.361","0.26","0.006","0","0.018","0.001","0.013","0.0010","0.106","0.008"]
["12~13时","70.334","6.956","7.106","7.375","3.065","0.214","0.005","0","0.016","0.001","0.012","0.0009","0.175","0.013"]
["13~14时","26.368","6.623","7.16","7.43","2.5","0.066","0.005","0","0.011","0","0.011","0.0003","0.288","0.008"]
["14~15时","8.715","7.274","7.338","7.364","2.431","0.021","0.005","0","0.015","0","0.0087","0.0001","0.219","0.002"]
["15~16时","5.135","7.283","7.303","7.314","2.3","0.012","0.006","0","0.025","0","0.0049","0","0.107","0.001"]
["16~17时","48.427","6.536","6.982","7.323","2.198","0.102","0.005","0","0.022","0.001","0.0039","0.0001","0.104","0.005"]
["17~18时","27.912","6.754","7.2","7.782","2","0.056","0.005","0","0.016","0","0.0023","0.0001","0.1","0.003"]
["18~19时","0.838","7.316","7.348","7.396","2.171","0.002","0.005","0","0.018","0","0.0022","0","0.101","0"]
["19~20时","0.715","7.29","7.308","7.324","2.5","0.002","0.005","0","0.022","0","0.0021","0","0.102","0"]
["20~21时","0.555","7.301","7.321","7.335","2.09","0.001","0.005","0","0.022","0","0.0020","0","0.103","0"]
["21~22时","0.479","7.306","7.363","7.408","1.3","0.001","0.005","0","0.021","0","0.0019","0","0.106","0"]
["22~23时","0.109","7.384","7.402","7.423","1.744","0","0.005","0","0.019","0","0.0018","0","0.107","0"]
["23~24时","0.096","7.385","7.396","7.407","2.6","0","0.004","0","0.015","0","0.0017","0","0.109","0"]
["有效日均值","","","7.1792","","4.215","","0.006","","0.016","","0.0119","","1.031",""]
["最大值","97.095","7.385","7.402","7.782","12.001","1.079","0.015","0.001","0.025","0.002","0.065","0.0022","3.29","0.282"]
["最小值","0.096","6.536","6.829","6.862","1.3","0","0.004","0","0.008","0","0.0007","0","0.1","0"]
["总量","927.0519","","","","","5.312","","0.006","","0.013","","0.0095","","1.515"]