{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-06 00:00:00 至 2025-11-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42357.992","--","1.877","0.079","--","--","--","0","0","--","--","--","0.655","0.027","--","--","--","20.417","--","--","5.855","--","21.353","--","1.471","--","0.074","--"]
["01~02","42583.039","--","1.92","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","0.655","0.027","--","--","--","20.414","--","--","5.885","--","21.112","--","1.458","--","0.075","--"]
["02~03","42664.363","--","1.958","0.083","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.655","0.028","--","--","--","20.411","--","--","5.898","--","21.025","--","1.461","--","0.075","--"]
["03~04","42017.476","--","2.147","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.653","0.027","--","--","--","20.407","--","--","5.807","--","21.088","--","1.418","--","0.073","--"]
["04~05","42607.308","--","2.137","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.65","0.027","--","--","--","20.408","--","--","5.889","--","21.654","--","1.404","--","0.075","--"]
["05~06","42328.875","--","2.089","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.65","0.027","--","--","--","20.412","--","--","5.85","--","21.653","--","1.417","--","0.074","--"]
["06~07","41859.21","--","2.098","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.652","0.027","--","--","--","20.421","--","--","5.786","--","22.14","--","1.44","--","0.072","--"]
["07~08","40397.05","--","2.161","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.651","0.026","--","--","--","20.427","--","--","5.583","--","22.261","--","1.479","--","0.067","--"]
["08~09","40216.914","--","2.178","0.087","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.651","0.026","--","--","--","20.438","--","--","5.559","--","22.253","--","1.487","--","0.066","--"]
["09~10","41278.652","--","2.119","0.087","--","--","--","0.0019","0.0001","--","--","--","0.656","0.027","--","--","--","20.469","--","--","5.705","--","22.254","--","1.496","--","0.07","--"]
["10~11","39149.25","--","2.156","0.084","--","--","--","94.285","3.713","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","42.976","1.692","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","18.332","--","--","5.41","--","22.292","--","1.591","--","0.063","--"]
["11~12","29347.293","--","2.469","0.072","--","--","--","0","0","--","--","--","0.634","0.018","--","--","--","20.494","--","--","4.056","--","23.056","--","1.641","--","0.036","--"]
["12~13","28779.98","--","2.596","0.074","--","--","--","0","0","--","--","--","0.624","0.018","--","--","--","20.465","--","--","3.977","--","24.097","--","1.72","--","0.034","--"]
["13~14","32941.656","--","2.586","0.084","--","--","--","0","0","--","--","--","0.618","0.02","--","--","--","20.431","--","--","4.555","--","24.956","--","1.82","--","0.046","--"]
["14~15","40024.214","--","2.498","0.1","--","--","--","0","0","--","--","--","0.616","0.024","--","--","--","20.41","--","--","5.532","--","25.427","--","1.925","--","0.064","--"]
["15~16","41192.351","--","2.495","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","0.615","0.025","--","--","--","20.39","--","--","5.693","--","26.176","--","1.994","--","0.068","--"]
["16~17","41463.707","--","2.468","0.102","--","--","--","0.046","0.0019","--","--","--","0.649","0.026","--","--","--","20.386","--","--","5.73","--","26.515","--","2.038","--","0.069","--"]
["17~18","41378.476","--","2.391","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","0.622","0.025","--","--","--","20.375","--","--","5.72","--","25.814","--","2.024","--","0.069","--"]
["18~19","42728.902","--","2.293","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","0.603","0.025","--","--","--","20.38","--","--","5.906","--","25.226","--","1.964","--","0.073","--"]
["19~20","43165.164","--","2.14","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.613","0.026","--","--","--","20.388","--","--","5.966","--","24.706","--","2.003","--","0.075","--"]
["20~21","43235.253","--","1.937","0.083","--","--","--","0","0","--","--","--","0.616","0.026","--","--","--","20.402","--","--","5.976","--","24.079","--","1.931","--","0.076","--"]
["21~22","42670.062","--","2.117","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.607","0.025","--","--","--","20.401","--","--","5.898","--","24.573","--","1.917","--","0.074","--"]
["22~23","42061.609","--","1.94","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","0.617","0.026","--","--","--","20.407","--","--","5.814","--","24.036","--","1.923","--","0.072","--"]
["23~24","42413.289","--","1.863","0.079","--","--","--","0","0","--","--","--","0.601","0.025","--","--","--","20.41","--","--","5.862","--","23.887","--","1.887","--","0.073","--"]
["平均值","","","2.1935","","--","--","","3.9306","","--","--","","2.3980","","--","--","","20.3294","--","--","5.5800","--","23.4017","--","1.7050","--","0.0676","--"]
["最大值","43235.253","--","2.596","0.102","--","--","--","94.285","3.713","0.046","0.046","0.0019","42.976","1.692","0.656","0.656","0.028","20.494","--","--","5.976","--","26.515","--","2.038","--","0.076","--"]
["最小值","28779.98","--","1.863","0.072","--","--","--","0","0","0","0","0","0.601","0.018","0.601","0.601","0.018","18.332","--","--","3.977","--","21.025","--","1.404","--","0.034","--"]
["日排放总量(吨)","96.8862125","--","","0.0021095","","","--","","0.0037154","","","--","","0.0022817","","","--","","","","","","","","","","",""]