{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-06 00:00:00 至 2025-11-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13879.85","--","0.43","0.93","0.01","--","--","--","--","--","11.88","25.39","0.16","--","--","--","--","--","23.76","23.84","0.33","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.67","--","26.15","--","5.96","--","0.001","--"]
["01~02","14665.52","--","0.44","0.98","0.01","--","--","--","--","--","13.53","28.82","0.2","--","--","--","--","--","16.88","16.87","0.25","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.76","--","25.98","--","5.95","--","0.003","--"]
["02~03","14070.82","--","0.44","0.95","0.01","--","--","--","--","--","18.93","40.77","0.27","--","--","--","--","--","15.9","15.9","0.22","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.69","--","25.98","--","5.96","--","0.001","--"]
["03~04","14484.9","--","0.41","1.02","0.01","--","--","--","--","--","9.83","23.38","0.14","--","--","--","--","--","18.45","18.44","0.27","--","--","--","--","--","15.97","--","--","1.74","--","25.7","--","5.95","--","0","--"]
["04~05","13823.41","--","0.4","0.83","0.01","--","--","--","--","--","15.82","32.02","0.22","--","--","--","--","--","13.9","13.92","0.19","--","--","--","--","--","15","--","--","1.66","--","25.54","--","5.92","--","0.002","--"]
["05~06","14913.86","--","0.39","0.83","0.01","--","--","--","--","--","14.27","30.6","0.21","--","--","--","--","--","15.06","15.06","0.22","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.8","--","26.3","--","5.9","--","0","--"]
["06~07","14455.73","--","0.4","0.84","0.01","--","--","--","--","--","17.14","35.9","0.25","--","--","--","--","--","13.7","13.71","0.2","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.74","--","26.18","--","5.92","--","0.002","--"]
["07~08","14382.34","--","0.42","0.89","0.01","--","--","--","--","--","14.08","30.12","0.2","--","--","--","--","--","13.54","13.54","0.19","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.73","--","26.27","--","5.91","--","0.002","--"]
["08~09","14237.77","--","0.42","0.89","0.01","--","--","--","--","--","13.58","28.47","0.19","--","--","--","--","--","12.98","12.98","0.18","--","--","--","--","--","15.12","--","--","1.71","--","26.47","--","5.91","--","0.002","--"]
["09~10","14056.13","--","0.42","0.89","0.01","--","--","--","--","--","14.31","29.9","0.2","--","--","--","--","--","13.29","13.29","0.19","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.69","--","26.6","--","5.92","--","0.002","--"]
["10~11","14490.69","--","0.46","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.23","20.11","0.13","--","--","--","--","--","13.62","13.62","0.2","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.75","--","27.57","--","5.95","--","0.003","--"]
["11~12","14187.57","--","0.54","1.09","0.01","--","--","--","--","--","14.51","29.29","0.21","--","--","--","--","--","14.35","14.35","0.2","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.72","--","28.46","--","6","--","0.002","--"]
["12~13","14073.25","--","0.64","1.32","0.01","--","--","--","--","--","10.29","21.28","0.14","--","--","--","--","--","13.71","13.71","0.19","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.71","--","29.22","--","6.08","--","0.003","--"]
["13~14","14097.5","--","0.64","1.31","0.01","--","--","--","--","--","14.15","28.87","0.2","--","--","--","--","--","16.03","16.02","0.23","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.72","--","29.66","--","6.17","--","0.005","--"]
["14~15","14148.66","--","0.67","1.46","0.01","--","--","--","--","--","7.88","16.82","0.11","--","--","--","--","--","15.78","15.78","0.22","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.73","--","30.31","--","6.24","--","0.005","--"]
["15~16","14184.72","--","0.64","1.3","0.01","--","--","--","--","--","10.41","21.17","0.15","--","--","--","--","--","15.87","15.86","0.23","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.74","--","30.68","--","6.3","--","0.006","--"]
["16~17","13987.62","--","0.57","1.19","0.01","--","--","--","--","--","11.43","23.7","0.16","--","--","--","--","--","17.55","17.53","0.25","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.71","--","30.32","--","6.35","--","0.009","--"]
["17~18","13811.64","--","0.53","1.08","0.01","--","--","--","--","--","10.19","20.7","0.14","--","--","--","--","--","21.12","21.13","0.29","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.68","--","28.61","--","6.37","--","0.010","--"]
["18~19","13404.81","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","11.67","24.4","0.16","--","--","--","--","--","23.27","23.24","0.31","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.62","--","26.77","--","6.37","--","0.009","--"]
["19~20","13515.15","--","0.5","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.91","20.29","0.13","--","--","--","--","--","22.53","22.54","0.3","--","--","--","--","--","14.98","--","--","1.64","--","26.46","--","6.37","--","0.012","--"]
["20~21","13555.68","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","12.57","26.35","0.17","--","--","--","--","--","17.87","17.89","0.24","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.64","--","25.82","--","6.37","--","0.012","--"]
["21~22","13823.17","--","0.47","0.95","0.01","--","--","--","--","--","11.39","23.03","0.16","--","--","--","--","--","16.15","16.15","0.22","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.67","--","25.72","--","6.37","--","0.011","--"]
["22~23","13919.32","--","0.48","1","0.01","--","--","--","--","--","12.22","25.66","0.17","--","--","--","--","--","17.96","17.96","0.25","--","--","--","--","--","15.12","--","--","1.68","--","25.6","--","6.37","--","0.012","--"]
["23~24","13030.85","--","0.47","0.94","0.01","--","--","--","--","--","11.94","24.09","0.16","--","--","--","--","--","16.28","16.27","0.21","--","--","--","--","--","14.88","--","--","1.57","--","25.5","--","6.36","--","0.008","--"]
["平均值","","","0.49","1.03","","--","--","--","--","","12.55","26.30","","--","--","--","--","","16.65","16.65","","--","--","--","--","","15.14","--","--","1.70","--","27.16","--","6.12","--","0.005","--"]
["最大值","14913.86","--","0.67","1.46","0.01","--","--","--","--","--","18.93","40.77","0.27","--","--","--","--","--","23.76","23.84","0.33","--","--","--","--","--","15.97","--","--","1.8","--","30.68","--","6.37","--","0.012","--"]
["最小值","13030.85","--","0.39","0.83","0.01","--","--","--","--","--","7.88","16.82","0.11","--","--","--","--","--","12.98","12.98","0.18","--","--","--","--","--","14.88","--","--","1.57","--","25.5","--","5.9","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","33.720094","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00423","","","","","--","","","0.0056","","","","","--","","","","","","","","","","",""]