{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-06 00:00:00 至 2025-11-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31227.49","--","20.51","0.64","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","20.3","--","--","6.65","--","22.73","--","3.18","--","-0.055","--"]
["01~02","33774.76","--","8.75","0.3","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.37","--","--","7.18","--","22.32","--","3.1","--","-0.057","--"]
["02~03","33512.06","--","21.2","0.71","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.4","--","--","7.11","--","22.1","--","3.05","--","-0.058","--"]
["03~04","32675.95","--","9.42","0.31","--","--","--","5.22","0.17","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.36","--","--","6.99","--","22.2","--","3.77","--","-0.063","--"]
["04~05","33674.68","--","17.37","0.59","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.29","--","--","7.18","--","21.69","--","3.67","--","-0.065","--"]
["05~06","32448.49","--","16.28","0.53","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.36","--","--","6.9","--","21.74","--","3.35","--","-0.062","--"]
["06~07","33684.16","--","11.91","0.4","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.38","--","--","7.14","--","21.66","--","3.07","--","-0.060","--"]
["07~08","32255.28","--","19.02","0.61","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.38","--","--","6.85","--","22.09","--","3.09","--","-0.057","--"]
["08~09","33931.84","--","10.62","0.36","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.2","--","22.04","--","3.09","--","-0.057","--"]
["09~10","31549.46","--","22.48","0.71","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.28","--","--","6.69","--","21.9","--","3.08","--","-0.056","--"]
["10~11","31016.54","--","9.72","0.3","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.42","--","--","6.61","--","22.67","--","3.25","--","-0.053","--"]
["11~12","31868.96","--","21.61","0.69","--","--","--","5.47","0.18","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.44","--","--","6.82","--","23.34","--","3.48","--","-0.051","--"]
["12~13","30201.44","--","9.32","0.28","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","0.16","0","--","--","--","20.37","--","--","6.51","--","24.44","--","3.82","--","-0.050","--"]
["13~14","29669.51","--","22.58","0.67","--","--","--","0.49","0.01","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.28","--","--","6.42","--","25.29","--","3.9","--","-0.048","--"]
["14~15","31040.67","--","9.75","0.3","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.23","--","--","6.76","--","26.31","--","4.13","--","-0.049","--"]
["15~16","31870.35","--","21.64","0.69","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.36","--","--","6.93","--","26.45","--","4.02","--","-0.049","--"]
["16~17","31211.93","--","10.03","0.32","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.34","--","--","6.8","--","26.85","--","4.11","--","-0.049","--"]
["17~18","32614.08","--","20.58","0.67","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.3","--","--","7.08","--","26.16","--","3.95","--","-0.048","--"]
["18~19","32391.96","--","8.54","0.28","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.33","--","--","7.03","--","26.17","--","3.95","--","-0.046","--"]
["19~20","33187.8","--","21.13","0.7","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.31","--","--","7.2","--","26.02","--","3.91","--","-0.044","--"]
["20~21","33533.52","--","7.88","0.26","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","20.32","--","--","7.27","--","26.03","--","3.89","--","-0.051","--"]
["21~22","32971.26","--","20.96","0.69","--","--","--","0.15","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.36","--","--","7.14","--","25.66","--","3.81","--","-0.048","--"]
["22~23","33499.38","--","7.16","0.24","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","20.35","--","--","7.24","--","25.44","--","3.76","--","-0.050","--"]
["23~24","34047.36","--","19.24","0.65","--","--","--","3.04","0.1","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.34","--","24.99","--","3.65","--","-0.054","--"]
["平均值","","","15.32","","--","--","","0.89","","--","--","","0.22","","--","--","","20.34","--","--","6.96","--","24.01","--","3.59","--","-0.053","--"]
["最大值","34047.36","--","22.58","0.71","--","--","--","5.47","0.18","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.44","--","--","7.34","--","26.85","--","4.13","--","-0.044","--"]
["最小值","29669.51","--","7.16","0.24","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.23","--","--","6.42","--","21.66","--","3.05","--","-0.065","--"]
["日排放总量(吨)","77.785888","--","","0.01189","","","--","","0.00069","","","--","","0.00017","","","--","","","","","","","","","","",""]