{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-07 00:00:00 至 2025-11-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.08","8.18","8.25","4.344","0","0.007","0","0.006","0","0.0022","0","0.005","0","0.013","0"]
["01~02时","0","8.09","8.17","8.23","12.767","0","0.005","0","0.006","0","0.0023","0","0.005","0","0.074","0"]
["02~03时","0","8.04","8.15","8.21","18.756","0","0.005","0","0.006","0","0.0026","0","0.006","0","0.143","0"]
["03~04时","0","8.03","8.12","8.17","37.837","0","0.005","0","0.006","0","0.0049","0","0.006","0","0.47","0"]
["04~05时","0","8.03","8.11","8.18","75.527","0","0.004","0","0.006","0","0.0047","0","0.005","0","0.396","0"]
["05~06时","0","7.96","8.09","8.15","197.091","0","0.002","0","0.006","0","0.0026","0","0.004","0","0.051","0"]
["06~07时","0","7.99","8.08","8.14","154.017","0","0.003","0","0.006","0","0.0027","0","0.004","0","0.051","0"]
["07~08时","0","7.93","8.05","8.11","15.087","0","0.004","0","0.006","0","0.0035","0","0.004","0","0.051","0"]
["08~09时","0","7.95","8.07","8.14","57.904","0","0.004","0","0.006","0","0.0035","0","0.004","0","0.047","0"]
["09~10时","0","0","5.84","8.17","145.695","0","0.002","0","0.005","0","0.0026","0","0.003","0","0.022","0"]
["10~11时","0.001","0","0.84","8.19","17.967","0","0","0","0.001","0","0.0004","0","0","0","0.002","0"]
["11~12时","0","8.19","8.27","8.29","196.002","0","0.003","0","0.007","0","0.0036","0","0","0","0.028","0"]
["12~13时","0","8.14","8.23","8.32","152.164","0","0.003","0","0.006","0","0.0036","0","0.002","0","0.001","0"]
["13~14时","0","8.17","8.3","8.41","2.6","0","0.004","0","0.002","0","0.014","0","0.003","0","0","0"]
["14~15时","0","8.31","8.38","8.44","2.6","0","0.005","0","0.002","0","0.014","0","0.003","0","0.014","0"]
["15~16时","0","8.29","8.36","8.42","2.6","0","0.007","0","0.003","0","0.011","0","0.003","0","0.014","0"]
["16~17时","0","8.2","8.33","8.42","2.6","0","0.005","0","0.003","0","0.011","0","0.001","0","0.702","0"]
["17~18时","0","8.24","8.3","8.36","2.6","0","0.002","0","0.003","0","0.01","0","0","0","0.706","0"]
["18~19时","0","8.19","8.27","8.36","2.6","0","0.004","0","0.004","0","0.01","0","0","0","0.166","0"]
["19~20时","0","8.1","8.21","8.29","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.161","0"]
["20~21时","0","8.07","8.19","8.28","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0070","0","0","0","0.161","0"]
["21~22时","0","8.08","8.18","8.24","2.6","0","0.005","0","0.006","0","0.0041","0","0","0","0.16","0"]
["22~23时","0","8.09","8.17","8.24","2.6","0","0.005","0","0.006","0","0.0042","0","0.002","0","0.014","0"]
["23~24时","0","8.01","8.15","8.21","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0056","0","0.003","0","0.012","0"]
["有效日均值","","","7.79","","46.407","","0.004","","0.005","","0.0058","","0.003","","0.144",""]
["最大值","0.001","8.31","8.38","8.44","197.091","0","0.007","0","0.007","0","0.014","0","0.006","0","0.706","0"]
["最小值","0","0","0.84","8.11","2.6","0","0","0","0.001","0","0.0004","0","0","0","0","0"]
["总量","0.001","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]