{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-07 00:00:00 至 2025-11-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["01~02","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["02~03","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["03~04","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["04~05","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["05~06","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["06~07","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["07~08","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["08~09","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["09~10","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["10~11","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["11~12","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["12~13","0","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["13~14","238.249","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.595","49.212","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.349","有效数据不足","有效数据不足","0.743","有效数据不足","26.437","有效数据不足","2.682","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["14~15","10681.641","涉及因子无效","0.119","20.812","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.109","194.308","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.929","有效数据不足","有效数据不足","1.666","有效数据不足","25.901","有效数据不足","3.131","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["15~16","13205.861","涉及因子无效","0.16","14.398","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.065","5.86","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.863","有效数据不足","有效数据不足","2.024","有效数据不足","23.925","有效数据不足","1.948","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["16~17","11421.555","涉及因子无效","0.182","20.852","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.042","4.805","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.892","有效数据不足","有效数据不足","1.749","有效数据不足","23.899","有效数据不足","1.836","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["17~18","10207.991","涉及因子无效","0.172","32.435","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.026","4.974","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.935","有效数据不足","有效数据不足","1.559","有效数据不足","23.552","有效数据不足","1.712","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["18~19","608.824","涉及因子无效","0.172","47.154","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.013","3.592","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.955","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","22.857","有效数据不足","1.63","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","609.09","涉及因子无效","0.175","77.999","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.021","9.206","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.972","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","22.023","有效数据不足","1.582","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","610.58","涉及因子无效","0.176","280.693","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.024","38.324","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.992","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","22.023","有效数据不足","1.548","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["21~22","611.376","涉及因子无效","0.184","-129.291","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.035","-24.744","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.018","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","22.026","有效数据不足","1.525","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","631.843","涉及因子无效","0.183","-84.025","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.047","-21.744","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.027","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","21.718","有效数据不足","1.498","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","628.203","涉及因子无效","0.179","-83.589","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.034","-15.712","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.026","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","21.399","有效数据不足","1.462","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.17","53.76","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.142","44.738","","--","--","--","--","","20.961","--","--","0.756","--","22.932","--","1.787","--","0.009","--"]
["最大值","13205.861","--","0.184","280.693","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.595","194.308","0.012","--","--","--","--","--","21.027","--","--","2.024","--","26.437","--","3.131","--","0.015","--"]
["最小值","0","--","0","-129.291","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","-24.744","0","--","--","--","--","--","0","--","--","0","--","0","--","0","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","4.9216965","--","","","0.000008","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000014","","","","","--","","","","","","","","","","",""]