{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-07 00:00:00 至 2025-11-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34099.66","--","9.47","0.32","--","--","--","6.66","0.22","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.25","--","--","7.35","--","24.96","--","3.65","--","-0.055","--"]
["01~02","33542.64","--","19.43","0.65","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","20.35","--","--","7.21","--","24.51","--","3.57","--","-0.052","--"]
["02~03","33472.78","--","11.07","0.37","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","20.29","--","--","7.21","--","24.71","--","3.58","--","-0.053","--"]
["03~04","34703.96","--","5.88","0.2","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.29","--","--","7.45","--","24.06","--","3.47","--","-0.055","--"]
["04~05","34049.86","--","17.29","0.59","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","20.29","--","--","7.28","--","23.49","--","3.36","--","-0.056","--"]
["05~06","34375.1","--","9.13","0.31","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.25","--","--","7.36","--","23.52","--","3.38","--","-0.056","--"]
["06~07","34663.23","--","14.24","0.49","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.32","--","--","7.39","--","22.97","--","3.27","--","-0.054","--"]
["07~08","34702.66","--","11.33","0.39","--","--","--","5.45","0.19","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.42","--","23.28","--","3.33","--","-0.052","--"]
["08~09","35028.62","--","14.03","0.49","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","0.43","0.02","--","--","--","20.39","--","--","7.49","--","23.53","--","3.38","--","-0.055","--"]
["09~10","30836.96","--","12.74","0.4","--","--","--","1.72","0.05","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.36","--","--","6.6","--","23.73","--","3.44","--","-0.048","--"]
["10~11","29448.76","--","16.53","0.49","--","--","--","3.54","0.11","--","--","--","0.48","0.01","--","--","--","20.28","--","--","6.34","--","24.7","--","3.66","--","-0.047","--"]
["11~12","29732.06","--","14.13","0.42","--","--","--","0.16","0","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.39","--","--","6.45","--","25.76","--","4.01","--","-0.046","--"]
["12~13","29823.09","--","12.42","0.36","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.51","--","26.85","--","4.29","--","-0.044","--"]
["13~14","30518.57","--","9.56","0.29","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.3","--","--","6.68","--","27.4","--","4.32","--","-0.044","--"]
["14~15","36991.38","--","11.04","0.41","--","--","--","0.13","0","--","--","--","2.26","0.08","--","--","--","20.12","--","--","8.11","--","27.83","--","4.36","--","-0.049","--"]
["15~16","38659.46","--","7.25","0.28","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","20.2","--","--","8.49","--","28.08","--","4.38","--","-0.054","--"]
["16~17","39144.69","--","10.49","0.41","--","--","--","65.75","2.55","--","--","--","7.51","0.29","--","--","--","19.74","--","--","8.68","--","29.83","--","4.76","--","-0.055","--"]
["17~18","40595.97","--","11.19","0.45","--","--","--","9.02","0.37","--","--","--","1.71","0.07","--","--","--","20.21","--","--","8.97","--","29.23","--","4.63","--","-0.055","--"]
["18~19","38827.25","--","9.02","0.35","--","--","--","3.43","0.13","--","--","--","5.35","0.21","--","--","--","19.98","--","--","8.59","--","29.47","--","4.67","--","-0.052","--"]
["19~20","35791.24","--","9.7","0.35","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.39","--","--","7.88","--","28.5","--","4.46","--","-0.050","--"]
["20~21","36093.02","--","7.11","0.26","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.3","--","--","7.86","--","26.83","--","4.07","--","-0.051","--"]
["21~22","36474.66","--","7.01","0.26","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.35","--","--","7.91","--","25.89","--","3.85","--","-0.053","--"]
["22~23","36582.53","--","7.64","0.28","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.4","--","--","7.91","--","25.37","--","3.76","--","-0.052","--"]
["23~24","35967.29","--","11.25","0.4","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.51","--","--","7.76","--","25.12","--","3.7","--","-0.052","--"]
["平均值","","","11.21","","--","--","","4.10","","--","--","","0.90","","--","--","","20.28","--","--","7.54","--","25.82","--","3.89","--","-0.052","--"]
["最大值","40595.97","--","19.43","0.65","--","--","--","65.75","2.55","--","--","--","7.51","0.29","--","--","--","20.51","--","--","8.97","--","29.83","--","4.76","--","-0.044","--"]
["最小值","29448.76","--","5.88","0.2","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.05","0","--","--","--","19.74","--","--","6.34","--","22.97","--","3.27","--","-0.056","--"]
["日排放总量(吨)","83.412531","--","","0.00922","","","--","","0.00371","","","--","","0.00082","","","--","","","","","","","","","","",""]