{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-07 00:00:00 至 2025-11-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.23","7.39","7.411","7.429","2.634","0.001","0.004","0","0.016","0","0.0017","0","0.107","0"]
["01~02时","0.229","7.385","7.401","7.41","2.7","0.001","0.004","0","0.02","0","0.0016","0","0.105","0"]
["02~03时","0.242","7.38","7.4","7.42","2.461","0.001","0.005","0","0.021","0","0.0016","0","0.105","0"]
["03~04时","0.246","7.39","7.413","7.429","2","0","0.006","0","0.025","0","0.0017","0","0.105","0"]
["04~05时","0.252","7.4","7.418","7.435","2.034","0.001","0.007","0","0.024","0","0.0026","0","0.105","0"]
["05~06时","0.233","7.379","7.414","7.429","2.1","0","0.007","0","0.022","0","0.0041","0","0.105","0"]
["06~07时","0.022","7.383","7.417","7.439","2.27","0","0.007","0","0.023","0","0.022","0","0.105","0"]
["07~08时","0","7.302","7.371","7.402","2.6","0","0.008","0","0.025","0","0.051","0","0.105","0"]
["08~09时","0","7.337","7.357","7.381","10.803","0","0.007","0","0.024","0","0.043","0","0.105","0"]
["09~10时","0","7.295","7.332","7.355","24.573","0","0.006","0","0.024","0","0.03","0","0.105","0"]
["10~11时","0","7.258","7.305","7.323","17.17","0","0.006","0","0.024","0","0.023","0","0.105","0"]
["11~12时","0","7.125","7.221","7.265","2.8","0","0.005","0","0.023","0","0.012","0","0.105","0"]
["12~13时","0","7.191","7.235","7.273","2.835","0","0.005","0","0.023","0","0.0096","0","0.105","0"]
["13~14时","0","7.097","7.156","7.198","2.9","0","0.005","0","0.024","0","0.0051","0","0.105","0"]
["14~15时","0","7.129","7.212","7.251","2.422","0","0.006","0","0.029","0","0.0040","0","0.105","0"]
["15~16时","0","7.015","7.066","7.134","1.5","0","0.006","0","0.043","0","0.0022","0","0.105","0"]
["16~17时","0","7.079","7.192","7.216","1.534","0","0.005","0","0.04","0","0.0022","0","0.104","0"]
["17~18时","0","7.169","7.185","7.202","1.6","0","0.003","0","0.03","0","0.0021","0","0.105","0"]
["18~19时","0.0035","7.186","7.201","7.216","1.498","0","0.003","0","0.028","0","0.0017","0","0.105","0"]
["19~20时","0.012","7.175","7.198","7.209","1.3","0","0.003","0","0.024","0","0.0011","0","0.105","0"]
["20~21时","0.013","7.181","7.204","7.213","1.606","0","0.004","0","0.025","0","0.0010","0","0.105","0"]
["21~22时","0.014","7.183","7.217","7.238","2.2","0","0.004","0","0.031","0","0.0008","0","0.105","0"]
["22~23时","0.013","7.209","7.221","7.239","2.03","0","0.004","0","0.031","0","0.0007","0","0.105","0"]
["23~24时","0.014","7.192","7.217","7.233","1.7","0","0.004","0","0.03","0","0.0005","0","0.105","0"]
["有效日均值","","","7.2823","","4.053","","0.005","","0.026","","0.0094","","0.105",""]
["最大值","0.252","7.4","7.418","7.439","24.573","0.001","0.008","0","0.043","0","0.051","0","0.107","0"]
["最小值","0","7.015","7.066","7.134","1.3","0","0.003","0","0.016","0","0.0005","0","0.104","0"]
["总量","1.5285","","","","","0.003","","0","","0","","0","","0"]