{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.06","8.14","8.21","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0056","0","0.009","0","0","0"]
["01~02时","0","8.05","8.13","8.19","2.6","0","0.005","0","0.006","0","0.0062","0","0.012","0","0","0"]
["02~03时","0","7.99","8.12","8.19","2.6","0","0.007","0","0.006","0","0.0063","0","0.007","0","0","0"]
["03~04时","0","7.99","8.08","8.15","2.6","0","0.011","0","0.006","0","0.0089","0","0.005","0","0","0"]
["04~05时","0","7.93","8.08","8.16","2.6","0","0.009","0","0.006","0","0.0089","0","0.006","0","0.702","0"]
["05~06时","0","7.95","8.06","8.12","2.6","0","0.005","0","0.007","0","0.0086","0","0.006","0","0.703","0"]
["06~07时","0","7.93","8.05","8.13","2.6","0","0.005","0","0.007","0","0.0086","0","0.003","0","0.002","0"]
["07~08时","0","7.97","8.06","8.13","2.6","0","0.005","0","0.006","0","0.0078","0","0.002","0","0","0"]
["08~09时","0","7.99","8.08","8.15","2.6","0","0.009","0","0.006","0","0.0077","0","0.003","0","0.074","0"]
["09~10时","0","8","8.09","8.16","2.6","0","0.018","0","0.007","0","0.0052","0","0.003","0","0.074","0"]
["10~11时","0","8.08","8.14","8.2","2.6","0","0.012","0","0.007","0","0.0062","0","0.004","0","0.010","0"]
["11~12时","0","8.08","8.16","8.22","2.6","0","0.001","0","0.006","0","0.024","0","0.004","0","0.010","0"]
["12~13时","0","8.09","8.17","8.23","2.6","0","0.003","0","0.006","0","0.023","0","0.001","0","0.010","0"]
["13~14时","0","8.08","8.17","8.25","2.6","0","0.007","0","0.005","0","0.016","0","0","0","0.008","0"]
["14~15时","0","8.15","8.22","8.27","2.6","0","0.007","0","0.005","0","0.016","0","0.003","0","0.366","0"]
["15~16时","0","8.11","8.23","8.29","2.6","0","0.006","0","0.003","0","0.011","0","0.004","0","0.366","0"]
["16~17时","0","8.14","8.24","8.31","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.011","0","0.001","0","0.512","0"]
["17~18时","0","8.17","8.24","8.29","2.6","0","0.005","0","0.005","0","0.0088","0","0","0","0.511","0"]
["18~19时","0","8.15","8.24","8.31","2.6","0","0.004","0","0.005","0","0.0087","0","0","0","0.031","0"]
["19~20时","0","8.16","8.23","8.29","2.6","0","0.003","0","0.005","0","0.0061","0","0","0","0.029","0"]
["20~21时","0","8.15","8.23","8.3","2.6","0","0.002","0","0.005","0","0.0061","0","0","0","0.405","0"]
["21~22时","0","8.17","8.22","8.27","2.6","0","0.001","0","0.005","0","0.0063","0","0","0","0.406","0"]
["22~23时","0","8.13","8.22","8.3","2.6","0","0.003","0","0.005","0","0.0063","0","0.002","0","0.406","0"]
["23~24时","0","8.17","8.23","8.31","2.6","0","0.007","0","0.006","0","0.0064","0","0.003","0","0.405","0"]
["有效日均值","","","8.16","","2.600","","0.006","","0.006","","0.0097","","0.003","","0.210",""]
["最大值","0","8.17","8.24","8.31","2.6","0","0.018","0","0.007","0","0.024","0","0.012","0","0.703","0"]
["最小值","0","7.93","8.05","8.12","2.6","0","0.001","0","0.003","0","0.0052","0","0","0","0","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]