{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.012","7.206","7.226","7.243","1.771","0","0.005","0","0.029","0","0.0005","0","0.105","0"]
["01~02时","0.013","7.192","7.223","7.244","1.9","0","0.007","0","0.027","0","0.0006","0","0.105","0"]
["02~03时","0.012","7.192","7.222","7.248","1.594","0","0.007","0","0.026","0","0.0008","0","0.105","0"]
["03~04时","0.014","7.198","7.224","7.243","1","0","0.007","0","0.022","0","0.0011","0","0.105","0"]
["04~05时","0.011","7.198","7.242","7.254","1","0","0.007","0","0.025","0","0.0012","0","0.105","0"]
["05~06时","0.015","7.209","7.229","7.244","1","0","0.007","0","0.035","0","0.0014","0","0.105","0"]
["06~07时","0.01","7.215","7.248","7.26","1.34","0","0.007","0","0.034","0","0.017","0","0.105","0"]
["07~08时","1.419","7.049","7.142","7.319","2","0.003","0.007","0","0.031","0","0.043","0.0001","0.105","0"]
["08~09时","0.021","7.049","7.088","7.101","2.142","0","0.007","0","0.032","0","0.033","0","0.105","0"]
["09~10时","0.021","7.087","7.102","7.114","2.4","0","0.007","0","0.035","0","0.017","0","0.106","0"]
["10~11时","0.019","7.106","7.138","7.152","2.332","0","0.006","0","0.034","0","0.013","0","0.107","0"]
["11~12时","0.019","7.139","7.154","7.167","2.2","0","0.006","0","0.032","0","0.0069","0","0.109","0"]
["12~13时","0.017","7.15","7.188","7.202","2.306","0","0.006","0","0.029","0","0.0053","0","0.108","0"]
["13~14时","0.021","7.184","7.2","7.215","2.5","0","0.006","0","0.023","0","0.0028","0","0.106","0"]
["14~15时","0.02","7.203","7.229","7.245","2.358","0","0.007","0","0.025","0","0.0022","0","0.105","0"]
["15~16时","0.021","7.22","7.235","7.246","2.1","0","0.007","0","0.031","0","0.0013","0","0.104","0"]
["16~17时","0.829","7.116","7.253","7.272","19.131","0.039","0.007","0","0.03","0","0.0019","0","0.104","0"]
["17~18时","0.062","7.068","7.084","7.118","48.131","0.003","0.007","0","0.029","0","0.0029","0","0.105","0"]
["18~19时","0.035","7.094","7.132","7.147","31.545","0.001","0.006","0","0.029","0","0.0030","0","0.104","0"]
["19~20时","0.036","7.139","7.155","7.173","1.3","0","0.005","0","0.028","0","0.0031","0","0.102","0"]
["20~21时","0.035","7.156","7.188","7.2","1.233","0","0.005","0","0.028","0","0.0025","0","0.104","0"]
["21~22时","0.035","7.186","7.193","7.205","1.1","0","0.005","0","0.027","0","0.0016","0","0.106","0"]
["22~23时","0.034","7.195","7.213","7.228","1.243","0","0.005","0","0.028","0","0.0021","0","0.106","0"]
["23~24时","0.034","7.206","7.22","7.229","1.5","0","0.005","0","0.029","0","0.0028","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","7.1890","","5.630","","0.006","","0.029","","0.0071","","0.105",""]
["最大值","1.419","7.22","7.253","7.319","48.131","0.039","0.007","0","0.035","0","0.043","0.0001","0.109","0"]
["最小值","0.01","7.049","7.084","7.101","1","0","0.005","0","0.022","0","0.0005","0","0.102","0"]
["总量","2.7779","","","","","0.047","","0","","0","","0.0001","","0"]