{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35459.5","--","8.86","0.31","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.43","--","--","7.65","--","25.14","--","3.69","--","-0.052","--"]
["01~02","34403.18","--","8.58","0.29","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.29","--","--","7.4","--","24.5","--","3.59","--","-0.047","--"]
["02~03","31413.18","--","16.22","0.49","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.77","--","24.98","--","3.69","--","-0.047","--"]
["03~04","32996.58","--","7.47","0.25","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.39","--","--","7.14","--","25.46","--","3.77","--","-0.050","--"]
["04~05","31484.53","--","14.84","0.47","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.47","0.01","--","--","--","20.39","--","--","6.81","--","25.48","--","3.77","--","-0.050","--"]
["05~06","30833.21","--","16.05","0.49","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.41","--","--","6.67","--","25.66","--","3.78","--","-0.050","--"]
["06~07","32975.33","--","9.09","0.3","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","20.32","--","--","7.13","--","25.4","--","3.74","--","-0.054","--"]
["07~08","29844.53","--","21.31","0.64","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.38","--","--","6.44","--","25.13","--","3.67","--","-0.055","--"]
["08~09","32295.03","--","9.44","0.3","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.4","--","--","6.97","--","25.09","--","3.63","--","-0.056","--"]
["09~10","32418.8","--","15.83","0.51","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","20.44","--","--","6.96","--","24.28","--","3.48","--","-0.055","--"]
["10~11","34821.61","--","12.93","0.44","--","--","--","0.06","0","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.45","--","--","7.48","--","24.29","--","3.48","--","-0.057","--"]
["11~12","33802.2","--","7.93","0.26","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.38","--","--","7.25","--","24","--","3.42","--","-0.056","--"]
["12~13","34403.04","--","15.62","0.53","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.57","0.06","--","--","--","20.27","--","--","7.4","--","23.66","--","3.75","--","-0.057","--"]
["13~14","37395.61","--","8.54","0.32","--","--","--","0","0","--","--","--","1.68","0.06","--","--","--","20.26","--","--","8.07","--","24.16","--","3.94","--","-0.059","--"]
["14~15","37973.35","--","7.17","0.27","--","--","--","0","0","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.28","--","--","8.2","--","24.56","--","3.91","--","-0.062","--"]
["15~16","35187.09","--","10.39","0.37","--","--","--","12.12","0.43","--","--","--","6.41","0.24","--","--","--","19.63","--","--","7.81","--","29.51","--","5.03","--","-0.066","--"]
["16~17","30075.3","--","19.93","0.59","--","--","--","1.6","0.05","--","--","--","0.47","0.01","--","--","--","20.34","--","--","6.58","--","26.3","--","4.66","--","-0.058","--"]
["17~18","33535.54","--","8.95","0.3","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.39","--","--","7.23","--","24.06","--","3.97","--","-0.056","--"]
["18~19","31124.69","--","16.41","0.51","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.67","--","23.06","--","3.7","--","-0.055","--"]
["19~20","32717.17","--","8.67","0.28","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","20.37","--","--","7.01","--","23.15","--","3.62","--","-0.057","--"]
["20~21","29531.02","--","20.41","0.6","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","20.43","--","--","6.3","--","22.82","--","3.35","--","-0.057","--"]
["21~22","34928.63","--","7.37","0.26","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","20.34","--","--","7.44","--","22.67","--","3.22","--","-0.060","--"]
["22~23","33529.67","--","20.28","0.67","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.47","0.02","--","--","--","20.36","--","--","7.12","--","22.24","--","3.11","--","-0.060","--"]
["23~24","33725.97","--","11.11","0.36","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.37","--","--","7.17","--","22.33","--","3.1","--","-0.062","--"]
["平均值","","","12.64","","--","--","","0.63","","--","--","","0.67","","--","--","","20.33","--","--","7.15","--","24.50","--","3.71","--","-0.056","--"]
["最大值","37973.35","--","21.31","0.67","--","--","--","12.12","0.43","--","--","--","6.41","0.24","--","--","--","20.45","--","--","8.2","--","29.51","--","5.03","--","-0.047","--"]
["最小值","29531.02","--","7.17","0.25","--","--","--","0","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","19.63","--","--","6.3","--","22.24","--","3.1","--","-0.066","--"]
["日排放总量(吨)","79.687475","--","","0.00983","","","--","","0.00052","","","--","","0.00057","","","--","","","","","","","","","","",""]