{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","36076.35","涉及因子无效","1.88","7.25","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.18","0.66","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.39","1.51","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.76","有效数据不足","有效数据不足","2.25","有效数据不足","31.14","有效数据不足","14.92","有效数据不足","-0.028","有效数据不足"]
["01~02","35957.61","涉及因子无效","1.87","6.7","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.4","1.44","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.32","1.17","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.56","有效数据不足","有效数据不足","2.24","有效数据不足","31.47","有效数据不足","14.91","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["02~03","36076.72","涉及因子无效","1.62","6.37","0.06","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.13","0.5","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.4","1.55","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.84","有效数据不足","有效数据不足","2.25","有效数据不足","31.7","有效数据不足","14.96","有效数据不足","-0.030","有效数据不足"]
["03~04","36261.5","涉及因子无效","2.46","9.46","0.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.32","1.18","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.42","1.59","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.72","有效数据不足","有效数据不足","2.26","有效数据不足","31.54","有效数据不足","14.93","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["04~05","35891.91","37736.565","4.46","8.12","0.16","4.432","3.685","4.432","3.685","0.167","6.75","11.63","0.24","6.951","5.78","6.951","5.78","0.262","2.02","3.62","0.07","2.083","1.732","2.083","1.732","0.078","13.95","13.785","13.785","2.25","2.239","32.19","32.227","15","14.989","-0.028","-0.027"]
["05~06","34905.29","--","3.55","6.08","0.12","--","--","--","--","--","8.51","14.55","0.3","--","--","--","--","--","0.52","0.89","0.02","--","--","--","--","--","13.75","--","--","2.21","--","34.78","--","15.39","--","-0.032","--"]
["06~07","35212.83","--","3.64","6.3","0.13","--","--","--","--","--","8.95","15.51","0.31","--","--","--","--","--","0.27","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.25","--","36.05","--","15.73","--","-0.035","--"]
["07~08","34099.74","--","3.62","5.84","0.12","--","--","--","--","--","1.4","2.27","0.05","--","--","--","--","--","0.78","1.27","0.03","--","--","--","--","--","13.34","--","--","2.19","--","36.39","--","15.84","--","-0.039","--"]
["08~09","34841.6","--","3.73","6.13","0.13","--","--","--","--","--","0.89","1.45","0.03","--","--","--","--","--","0.26","0.42","0.01","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.24","--","36.66","--","15.98","--","-0.038","--"]
["09~10","34898.6","--","3.24","5.3","0.11","--","--","--","--","--","12.2","20.19","0.43","--","--","--","--","--","0.36","0.6","0.01","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.23","--","35.8","--","15.88","--","-0.038","--"]
["10~11","34560.23","--","3.4","6","0.12","--","--","--","--","--","7.33","13.15","0.25","--","--","--","--","--","0.27","0.47","0.01","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.21","--","36.14","--","15.89","--","-0.039","--"]
["11~12","34242.07","--","3.22","5.42","0.11","--","--","--","--","--","4.09","6.88","0.14","--","--","--","--","--","0.25","0.41","0.01","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.2","--","37.04","--","16.04","--","-0.041","--"]
["12~13","34692","--","4.37","7.89","0.15","--","--","--","--","--","6.35","10.88","0.22","--","--","--","--","--","0.28","0.51","0.01","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.23","--","36.67","--","16.05","--","-0.045","--"]
["13~14","34745.16","涉及因子无效","2.83","12.35","0.1","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.17","0.58","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.48","5","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.94","有效数据不足","有效数据不足","2.22","有效数据不足","35.43","有效数据不足","15.89","有效数据不足","-0.049","有效数据不足"]
["14~15","35068.79","涉及因子无效","2.46","15.76","0.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.03","0.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.38","2.4","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.06","有效数据不足","有效数据不足","2.22","有效数据不足","33.29","有效数据不足","15.53","有效数据不足","-0.045","有效数据不足"]
["15~16","35319.84","涉及因子无效","1.99","12.34","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","0.25","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.35","2.18","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.01","有效数据不足","有效数据不足","2.22","有效数据不足","32.09","有效数据不足","15.24","有效数据不足","-0.042","有效数据不足"]
["16~17","35721.16","涉及因子无效","1.16","5.36","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.09","0.4","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.31","1.42","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.23","有效数据不足","有效数据不足","2.23","有效数据不足","31.55","有效数据不足","15.06","有效数据不足","-0.037","有效数据不足"]
["17~18","35797.14","涉及因子无效","1.33","4.65","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.32","1.17","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.77","2.14","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.57","有效数据不足","有效数据不足","2.23","有效数据不足","31.19","有效数据不足","14.98","有效数据不足","-0.039","有效数据不足"]
["18~19","34917","--","2.74","5.04","0.1","--","--","--","--","--","0.36","0.62","0.01","--","--","--","--","--","14.41","30.36","0.51","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.17","--","31.09","--","14.87","--","-0.036","--"]
["19~20","34202.48","--","4.67","8.16","0.16","--","--","--","--","--","0.82","1.42","0.03","--","--","--","--","--","7.97","14.44","0.27","--","--","--","--","--","13.83","--","--","2.16","--","33.96","--","15.21","--","-0.042","--"]
["20~21","35109.79","--","2.75","4.64","0.1","--","--","--","--","--","0.58","0.96","0.02","--","--","--","--","--","0.24","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.24","--","35.45","--","15.54","--","-0.039","--"]
["21~22","35326.74","--","3.64","6.3","0.13","--","--","--","--","--","0.62","1.09","0.02","--","--","--","--","--","0.27","0.48","0.01","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.25","--","35.36","--","15.6","--","-0.037","--"]
["22~23","34846.82","--","3.22","5.54","0.11","--","--","--","--","--","1.49","2.52","0.05","--","--","--","--","--","0.53","0.94","0.02","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.22","--","35.8","--","15.68","--","-0.036","--"]
["23~24","34295.84","--","3.46","5.95","0.12","--","--","--","--","--","0.73","1.26","0.03","--","--","--","--","--","0.17","0.3","0.01","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.19","--","35.81","--","15.71","--","-0.035","--"]
["平均值","","","2.97","7.21","","--","--","--","--","","2.62","4.62","","--","--","--","--","","1.39","3.11","","--","--","--","--","","15.38","--","--","2.22","--","34.11","--","15.45","--","-0.037","--"]
["最大值","36261.5","37736.565","4.67","15.76","0.16","4.67","8.16","4.67","8.16","0.167","12.2","20.19","0.43","12.2","20.19","12.2","20.19","0.43","14.41","30.36","0.51","14.41","30.36","14.41","30.36","0.51","19.06","14.12","14.12","2.26","2.25","37.04","37.04","16.05","16.05","-0.028","-0.027"]
["最小值","34099.74","34099.74","1.16","4.64","0.04","2.74","3.685","2.74","3.685","0.1","0.03","0.19","0","0.36","0.62","0.36","0.62","0.01","0.17","0.3","0.01","0.17","0.3","0.17","0.3","0.01","13.34","13.34","13.34","2.16","2.16","31.09","31.09","14.87","14.87","-0.049","-0.045"]
["日排放总量(吨)","84.306725","--","","","0.0025","","","","","--","","","0.00219","","","","","--","","","0.00118","","","","","--","","","","","","","","","","",""]