{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42822.23","--","2.19","0.093","--","--","--","0.599","0.026","--","--","--","0.588","0.025","--","--","--","20.414","--","--","5.918","--","25.556","--","2.104","--","0.074","--"]
["01~02","41936.015","--","2.292","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.024","--","--","--","20.409","--","--","5.796","--","25.752","--","2.102","--","0.071","--"]
["02~03","42305.843","--","2.228","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.406","--","--","5.848","--","25.418","--","2.111","--","0.072","--"]
["03~04","41661.027","--","2.005","0.083","--","--","--","0","0","--","--","--","0.579","0.024","--","--","--","20.39","--","--","5.758","--","24.623","--","2.088","--","0.07","--"]
["04~05","41235.054","--","2.409","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","0.579","0.023","--","--","--","20.384","--","--","5.699","--","25.247","--","2.074","--","0.069","--"]
["05~06","40672.179","--","2.423","0.098","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0.579","0.023","--","--","--","20.386","--","--","5.622","--","25.251","--","2.062","--","0.067","--"]
["06~07","40221.847","--","2.397","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","0.578","0.023","--","--","--","20.4","--","--","5.559","--","25.584","--","1.969","--","0.066","--"]
["07~08","41146.714","--","2.33","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.578","0.023","--","--","--","20.412","--","--","5.687","--","25.267","--","1.884","--","0.068","--"]
["08~09","40433.011","--","2.313","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.023","--","--","--","20.438","--","--","5.589","--","24.88","--","1.88","--","0.067","--"]
["09~10","40023.324","--","2.329","0.093","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.652","0.026","--","--","--","20.464","--","--","5.532","--","24.507","--","1.888","--","0.065","--"]
["10~11","40252","--","2.243","0.09","--","--","--","0.02","0.0008","--","--","--","0.684","0.027","--","--","--","20.455","--","--","5.563","--","24.051","--","1.866","--","0.066","--"]
["11~12","41222.027","--","2.021","0.083","--","--","--","0.04","0.0017","--","--","--","0.695","0.028","--","--","--","20.445","--","--","5.698","--","23.441","--","1.86","--","0.07","--"]
["12~13","41327.519","--","1.874","0.077","--","--","--","0.045","0.0019","--","--","--","0.695","0.028","--","--","--","20.434","--","--","5.712","--","22.909","--","1.821","--","0.07","--"]
["13~14","41206.683","--","1.874","0.077","--","--","--","0.049","0.0020","--","--","--","0.7","0.028","--","--","--","20.417","--","--","5.696","--","22.875","--","1.832","--","0.07","--"]
["14~15","40758.468","--","2.147","0.087","--","--","--","0.039","0.0016","--","--","--","0.695","0.028","--","--","--","20.397","--","--","5.633","--","22.902","--","1.821","--","0.068","--"]
["15~16","39474.851","--","2.257","0.089","--","--","--","0.026","0.0010","--","--","--","0.69","0.027","--","--","--","20.403","--","--","5.456","--","22.991","--","1.784","--","0.064","--"]
["16~17","41285.648","--","2.102","0.086","--","--","--","0.047","0.0020","--","--","--","0.702","0.029","--","--","--","20.409","--","--","5.707","--","22.992","--","1.781","--","0.07","--"]
["17~18","41352.082","--","1.957","0.08","--","--","--","0.049","0.0020","--","--","--","0.701","0.029","--","--","--","20.419","--","--","5.715","--","22.295","--","1.765","--","0.07","--"]
["18~19","43176.609","--","1.821","0.078","--","--","--","0.053","0.0023","--","--","--","0.701","0.03","--","--","--","20.428","--","--","5.968","--","22.098","--","1.731","--","0.077","--"]
["19~20","41406.648","--","1.86","0.077","--","--","--","0.05","0.0021","--","--","--","0.7","0.029","--","--","--","20.446","--","--","5.723","--","21.782","--","1.694","--","0.071","--"]
["20~21","42455.543","--","1.9","0.08","--","--","--","0.057","0.0024","--","--","--","0.704","0.029","--","--","--","20.462","--","--","5.868","--","21.816","--","1.659","--","0.074","--"]
["21~22","43036.441","--","1.568","0.067","--","--","--","0.053","0.0023","--","--","--","0.7","0.03","--","--","--","20.472","--","--","5.948","--","21.06","--","1.653","--","0.077","--"]
["22~23","43214.109","--","1.43","0.061","--","--","--","0.047","0.0021","--","--","--","0.7","0.03","--","--","--","20.476","--","--","5.973","--","20.77","--","1.601","--","0.077","--"]
["23~24","42363.894","--","1.374","0.058","--","--","--","0.044","0.0019","--","--","--","0.697","0.029","--","--","--","20.476","--","--","5.855","--","20.445","--","1.594","--","0.075","--"]
["平均值","","","2.0565","","--","--","","0.0511","","--","--","","0.6523","","--","--","","20.4271","--","--","5.7305","--","23.5217","--","1.8597","--","0.0708","--"]
["最大值","43214.109","--","2.423","0.099","--","--","--","0.599","0.026","--","--","--","0.704","0.03","--","--","--","20.476","--","--","5.973","--","25.752","--","2.111","--","0.077","--"]
["最小值","39474.851","--","1.374","0.058","--","--","--","0","0","--","--","--","0.578","0.023","--","--","--","20.384","--","--","5.456","--","20.445","--","1.594","--","0.064","--"]
["日排放总量(吨)","99.49898125","--","","0.0020399","","","--","","0.0000523","","","--","","0.0006492","","","--","","","","","","","","","","",""]