{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-08 00:00:00 至 2025-11-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26991.089","--","0.3","0.8","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.359","--","--","6.631","--","51.067","--","10.649","--","-0.0284","--"]
["01~02","23208.431","--","0.268","0.702","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.162","--","--","5.702","--","49.85","--","10.02","--","-0.0283","--"]
["02~03","23613.744","--","0.347","0.902","0.0082","--","--","--","--","--","1.213","3.546","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.976","--","--","5.802","--","49.847","--","9.984","--","-0.0284","--"]
["03~04","23446.81","--","0.268","0.61","0.0063","--","--","--","--","--","5.364","11.96","0.124","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.562","--","--","5.761","--","48.918","--","9.64","--","-0.0284","--"]
["04~05","23893.255","--","0.221","0.499","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.506","--","--","5.872","--","49.88","--","10.043","--","-0.0282","--"]
["05~06","24619.298","--","0.242","0.571","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.745","--","--","6.049","--","50.473","--","10.337","--","-0.0282","--"]
["06~07","23491.449","--","0.2","0.504","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.007","--","--","5.772","--","50.482","--","10.218","--","-0.0276","--"]
["07~08","23083.921","--","0.228","0.542","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.806","--","--","5.672","--","49.956","--","10.008","--","-0.0267","--"]
["08~09","23605.72","--","0.916","2.164","0.02","--","--","--","--","--","9.28","21.522","0.244","--","--","--","--","--","0.121","0.274","0.0027","--","--","--","--","--","15.724","--","--","5.8","--","47.62","--","9.13","--","-0.0256","--"]
["09~10","22679.15","--","0.114","0.252","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0099","0.021","0.0002","--","--","--","--","--","15.405","--","--","5.572","--","50.449","--","10.224","--","-0.0264","--"]
["10~11","24314.505","--","0.159","0.398","0.0039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.67","--","--","5.975","--","52.697","--","11.2","--","-0.0267","--"]
["11~12","23641.076","--","0.162","0.375","0.0039","--","--","--","--","--","2.725","6.385","0.064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.644","--","--","5.808","--","52.453","--","11.188","--","-0.0267","--"]
["12~13","23533.06","--","0.135","0.306","0.0032","--","--","--","--","--","16.659","36.249","0.413","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.544","--","--","5.783","--","51.01","--","10.518","--","-0.0254","--"]
["13~14","24861.892","--","0.167","0.397","0.0042","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.744","--","--","6.109","--","51.134","--","10.611","--","-0.0264","--"]
["14~15","24129.779","--","0.149","0.369","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.799","--","--","5.929","--","51.74","--","10.74","--","-0.0266","--"]
["15~16","24275.4","--","0.21","0.524","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.973","--","--","5.966","--","51.74","--","10.724","--","-0.0265","--"]
["16~17","25339.261","--","0.295","0.815","0.0080","--","--","--","--","--","1.138","2.958","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.303","--","--","6.225","--","50.264","--","10.159","--","-0.0237","--"]
["17~18","22982.746","--","0.071","0.174","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0031","0.0072","0.0001","--","--","--","--","--","15.878","--","--","5.647","--","49.497","--","9.77","--","-0.0259","--"]
["18~19","24447.279","--","0.089","0.239","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.851","--","--","6.009","--","51.108","--","10.522","--","-0.0257","--"]
["19~20","25191.345","--","0.12","0.355","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.514","--","--","6.189","--","51.345","--","10.553","--","-0.0259","--"]
["20~21","27064.418","--","0.265","0.721","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.336","--","--","6.65","--","50.488","--","10.216","--","-0.0255","--"]
["21~22","24501.662","--","0.226","0.557","0.0056","--","--","--","--","--","8.912","21.743","0.219","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.964","--","--","6.021","--","50.002","--","9.98","--","-0.0255","--"]
["22~23","24114.964","--","0.136","0.321","0.0033","--","--","--","--","--","0.019","0.047","0.0005","--","--","--","--","--","0.14","0.327","0.0034","--","--","--","--","--","15.712","--","--","5.925","--","49.674","--","9.778","--","-0.0255","--"]
["23~24","25862.798","--","0.138","0.362","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.036","0.079","0.0009","--","--","--","--","--","15.955","--","--","6.356","--","51.424","--","10.631","--","-0.0256","--"]
["平均值","","","0.2266","0.5613","","--","--","--","--","","1.8881","4.3506","","--","--","--","--","","0.0130","0.0296","","--","--","--","--","","15.8813","--","--","5.9682","--","50.5470","--","10.2856","--","-0.0266","--"]
["最大值","27064.418","--","0.916","2.164","0.02","--","--","--","--","--","16.659","36.249","0.413","--","--","--","--","--","0.14","0.327","0.0034","--","--","--","--","--","16.514","--","--","6.65","--","52.697","--","11.2","--","-0.0237","--"]
["最小值","22679.15","--","0.071","0.174","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.405","--","--","5.572","--","47.62","--","9.13","--","-0.0284","--"]
["日排放总量(吨)","58.28930625","--","","","0.0001326","","","","","--","","","0.0011221","","","","","--","","","0.0000073","","","","","--","","","","","","","","","","",""]