{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.14","8.25","8.32","2.6","0","0.006","0","0.006","0","0.0064","0","0.003","0","0.007","0"]
["01~02时","0","8.19","8.26","8.33","2.6","0","0.004","0","0.006","0","0.0067","0","0.003","0","0.005","0"]
["02~03时","0","8.18","8.27","8.34","2.6","0","0.003","0","0.006","0","0.0067","0","0.002","0","0.644","0"]
["03~04时","0","8.18","8.27","8.33","2.6","0","0.002","0","0.006","0","0.0053","0","0.002","0","0.655","0"]
["04~05时","0","8.18","8.27","8.34","2.6","0","0.002","0","0.006","0","0.0053","0","0.001","0","0.033","0"]
["05~06时","0","8.19","8.26","8.32","2.6","0","0.003","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.026","0"]
["06~07时","0","8.11","8.23","8.32","2.6","0","0.004","0","0.005","0","0.0071","0","0.001","0","0.611","0"]
["07~08时","0","8.16","8.24","8.3","2.6","0","0.007","0","0.005","0","0.0066","0","0.002","0","0.613","0"]
["08~09时","0","8.11","8.23","8.3","2.6","0","0.005","0","0.005","0","0.0066","0","0.001","0","0.048","0"]
["09~10时","0","8.07","8.22","8.28","2.6","0","0.001","0","0.005","0","0.0069","0","0","0","0.045","0"]
["10~11时","0","8.14","8.22","8.29","2.6","0","0.002","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.461","0"]
["11~12时","0","8.12","8.24","8.32","2.6","0","0.003","0","0.005","0","0.012","0","0","0","0.464","0"]
["12~13时","0","8.14","8.26","8.33","2.6","0","0.004","0","0.005","0","0.012","0","0.001","0","0.027","0"]
["13~14时","0","8.2","8.28","8.35","2.6","0","0.005","0","0.003","0","0.012","0","0.001","0","0.026","0"]
["14~15时","0","8.2","8.3","8.37","2.6","0","0.006","0","0.003","0","0.012","0","0.004","0","0","0"]
["15~16时","0","8.18","8.31","8.39","2.6","0","0.008","0","0.003","0","0.012","0","0.005","0","0","0"]
["16~17时","0","8.22","8.31","8.39","2.6","0","0.007","0","0.003","0","0.012","0","0.004","0","0.65","0"]
["17~18时","0","8.19","8.29","8.37","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.0099","0","0.004","0","0.654","0"]
["18~19时","0","8.19","8.3","8.38","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.0098","0","0.003","0","0.004","0"]
["19~20时","0","8.19","8.31","8.37","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.0039","0","0.003","0","0","0"]
["20~21时","0","8.2","8.31","8.38","2.6","0","0.007","0","0.004","0","0.0040","0","0.004","0","0.045","0"]
["21~22时","0","8.22","8.31","8.37","2.6","0","0.007","0","0.004","0","0.0078","0","0.004","0","0.045","0"]
["22~23时","0","8.21","8.29","8.38","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.0078","0","0.003","0","0.254","0"]
["23~24时","0","8.19","8.29","8.35","2.6","0","0.003","0","0.004","0","0.0081","0","0.002","0","0.255","0"]
["有效日均值","","","8.27","","有效数据不足","","0.005","","0.005","","0.0082","","0.002","","有效数据不足",""]
["最大值","0","8.22","8.31","8.39","2.6","0","0.008","0","0.006","0","0.012","0","0.005","0","0.655","0"]
["最小值","0","8.07","8.22","8.28","2.6","0","0.001","0","0.003","0","0.0039","0","0","0","0","0"]
["总量","0","","","","","涉及因子无效","","0","","0","","0","","0","","涉及因子无效"]