{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.033","7.209","7.24","7.255","1.322","0","0.005","0","0.03","0","0.0064","0","0.108","0"]
["01~02时","0.033","7.23","7.249","7.26","1","0","0.005","0","0.033","0","0.012","0","0.109","0"]
["02~03时","0.032","7.23","7.263","7.281","1.642","0","0.005","0","0.031","0","0.01","0","0.109","0"]
["03~04时","0.033","7.245","7.266","7.276","2.8","0","0.006","0","0.026","0","0.0075","0","0.11","0"]
["04~05时","0.032","7.256","7.278","7.291","2.835","0","0.006","0","0.025","0","0.0060","0","0.106","0"]
["05~06时","0.032","7.271","7.281","7.291","2.9","0","0.006","0","0.022","0","0.0037","0","0.1","0"]
["06~07时","0.031","7.272","7.289","7.302","2.294","0","0.005","0","0.023","0","0.022","0","0.102","0"]
["07~08时","0.032","7.272","7.292","7.303","1.1","0","0.005","0","0.026","0","0.051","0","0.105","0"]
["08~09时","0.031","7.266","7.288","7.312","1.17","0","0.005","0","0.025","0","0.043","0","0.107","0"]
["09~10时","0.033","7.276","7.285","7.295","1.3","0","0.005","0","0.021","0","0.031","0","0.109","0"]
["10~11时","0.032","7.275","7.288","7.31","1.65","0","0.005","0","0.022","0","0.026","0","0.109","0"]
["11~12时","0.033","7.276","7.292","7.305","2.3","0","0.005","0","0.025","0","0.017","0","0.11","0"]
["12~13时","0.032","7.291","7.307","7.325","2.502","0","0.004","0","0.027","0","0.013","0","0.106","0"]
["13~14时","0.033","7.291","7.316","7.325","2.9","0","0.003","0","0.033","0","0.0072","0","0.1","0"]
["14~15时","0.032","7.279","7.303","7.325","2.83","0","0.004","0","0.032","0","0.0058","0","0.103","0"]
["15~16时","0.032","7.291","7.308","7.32","2.7","0","0.005","0","0.027","0","0.0036","0","0.108","0"]
["16~17时","0.031","7.286","7.304","7.315","2.7","0","0.004","0","0.027","0","0.0028","0","0.105","0"]
["17~18时","0.032","7.286","7.296","7.305","2.7","0","0.003","0","0.026","0","0.0014","0","0.1","0"]
["18~19时","0.032","7.286","7.303","7.311","2.133","0","0.004","0","0.027","0","0.0012","0","0.101","0"]
["19~20时","0.032","7.277","7.296","7.311","1.1","0","0.005","0","0.029","0","0.0009","0","0.103","0"]
["20~21时","0.031","7.286","7.302","7.321","1.702","0","0.005","0","0.029","0","0.0029","0","0.102","0"]
["21~22时","0.032","7.286","7.296","7.306","2.8","0","0.005","0","0.027","0","0.0062","0","0.101","0"]
["22~23时","0.031","7.281","7.298","7.316","2.233","0","0.004","0","0.025","0","0.0050","0","0.102","0"]
["23~24时","0.032","7.271","7.285","7.299","1.2","0","0.004","0","0.022","0","0.0031","0","0.103","0"]
["有效日均值","","","7.2890","","2.076","","0.005","","0.027","","0.0122","","有效数据不足",""]
["最大值","0.033","7.291","7.316","7.325","2.9","0","0.006","0","0.033","0","0.051","0","0.11","0"]
["最小值","0.031","7.209","7.24","7.255","1","0","0.003","0","0.021","0","0.0009","0","0.1","0"]
["总量","0.7800","","","","","0.002","","0","","0","","0","","涉及因子无效"]