{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13974.15","--","0.45","1.04","0.01","--","--","--","--","--","9.01","20.43","0.13","--","--","--","--","--","14.84","14.83","0.21","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.68","--","25.08","--","6.18","--","0.008","--"]
["01~02","14091.18","--","0.43","0.91","0.01","--","--","--","--","--","9.03","19.18","0.13","--","--","--","--","--","14.35","14.37","0.2","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.7","--","25.6","--","6.16","--","0.007","--"]
["02~03","13805.56","--","0.41","0.89","0.01","--","--","--","--","--","7.79","16.83","0.11","--","--","--","--","--","10.53","10.53","0.15","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.66","--","26.07","--","6.15","--","0.008","--"]
["03~04","12809.9","--","0.4","1.34","0.01","--","--","--","--","--","6.67","16.01","0.09","--","--","--","--","--","7.44","7.47","0.1","--","--","--","--","--","16.57","--","--","1.54","--","25.64","--","6.13","--","0.002","--"]
["04~05","4831.84","--","0.44","7.01","0","--","--","--","--","--","0.41","6.39","0","--","--","--","--","--","0.41","0.42","0","--","--","--","--","--","20.18","--","--","0.58","--","24.07","--","6.13","--","-0.008","--"]
["05~06","12519.48","--","0.43","1.5","0.01","--","--","--","--","--","1.98","4.49","0.02","--","--","--","--","--","5.17","5.15","0.07","--","--","--","--","--","16.09","--","--","1.5","--","24.92","--","6.11","--","0.013","--"]
["06~07","12723.88","--","0.4","0.93","0.01","--","--","--","--","--","2.67","6.01","0.03","--","--","--","--","--","14.66","14.63","0.19","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.52","--","23.9","--","6.11","--","0.012","--"]
["07~08","12284.7","--","0.42","0.87","0.01","--","--","--","--","--","6.57","13.38","0.08","--","--","--","--","--","11.68","11.67","0.14","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.47","--","24.39","--","6.09","--","0.011","--"]
["08~09","12495.55","--","0.42","0.88","0.01","--","--","--","--","--","7.01","14.53","0.09","--","--","--","--","--","15.36","15.37","0.19","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.5","--","24.95","--","6.07","--","0.007","--"]
["09~10","13582.53","--","0.42","0.91","0.01","--","--","--","--","--","10.08","21.89","0.14","--","--","--","--","--","15.45","15.44","0.21","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.64","--","26.06","--","6.07","--","0.003","--"]
["10~11","14115.25","--","0.44","0.98","0.01","--","--","--","--","--","8.97","20.1","0.13","--","--","--","--","--","12.14","12.14","0.17","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.71","--","26.97","--","6.08","--","0.005","--"]
["11~12","14245.2","--","0.46","1.05","0.01","--","--","--","--","--","7.8","17.97","0.11","--","--","--","--","--","10.01","10.02","0.14","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.72","--","26.61","--","6.08","--","0.006","--"]
["12~13","13815.84","--","0.47","1.08","0.01","--","--","--","--","--","6.97","16.12","0.1","--","--","--","--","--","9.07","9.07","0.13","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.67","--","26.42","--","6.09","--","0.007","--"]
["13~14","12404.31","--","0.45","0.94","0.01","--","--","--","--","--","7.03","14.58","0.09","--","--","--","--","--","9.99","9.96","0.12","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.5","--","26.75","--","6.09","--","0.004","--"]
["14~15","12715.5","--","0.43","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.13","17.18","0.1","--","--","--","--","--","8.65","8.68","0.11","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.53","--","26.05","--","6.1","--","0.006","--"]
["15~16","13518.84","--","0.41","0.88","0.01","--","--","--","--","--","8.28","17.65","0.11","--","--","--","--","--","7.67","7.67","0.1","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.63","--","26.06","--","6.11","--","0.005","--"]
["16~17","13015.19","--","0.41","0.87","0.01","--","--","--","--","--","7.3","15.6","0.09","--","--","--","--","--","8.56","8.54","0.11","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.56","--","25.17","--","6.11","--","0.007","--"]
["17~18","13734.45","--","0.42","0.86","0.01","--","--","--","--","--","7.41","15.35","0.1","--","--","--","--","--","11.98","11.99","0.16","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.65","--","24.89","--","6.09","--","0.008","--"]
["18~19","13945.02","--","0.4","0.95","0.01","--","--","--","--","--","6.59","15.73","0.09","--","--","--","--","--","8.93","8.95","0.12","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.67","--","25.05","--","6.07","--","0.007","--"]
["19~20","13505","--","0.41","0.95","0.01","--","--","--","--","--","8.45","19.39","0.11","--","--","--","--","--","10.8","10.78","0.15","--","--","--","--","--","15.62","--","--","1.62","--","25.02","--","6.06","--","0.006","--"]
["20~21","13658.31","--","0.4","0.9","0.01","--","--","--","--","--","9.56","21.56","0.13","--","--","--","--","--","10.57","10.58","0.14","--","--","--","--","--","15.52","--","--","1.64","--","25.25","--","6.06","--","0.007","--"]
["21~22","13818.52","--","0.4","0.87","0.01","--","--","--","--","--","8.77","19.12","0.12","--","--","--","--","--","10.93","10.9","0.15","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.66","--","25.13","--","6.05","--","0.007","--"]
["22~23","13761.89","--","0.41","0.89","0.01","--","--","--","--","--","6.62","14.3","0.09","--","--","--","--","--","17.79","17.8","0.24","--","--","--","--","--","15.3","--","--","1.65","--","25.12","--","6.03","--","0.006","--"]
["23~24","14042.53","--","0.41","0.87","0.01","--","--","--","--","--","9.44","19.72","0.13","--","--","--","--","--","14.63","14.63","0.21","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.68","--","24.91","--","6.01","--","0.007","--"]
["平均值","","","0.42","1.22","","--","--","--","--","","7.19","15.98","","--","--","--","--","","10.90","10.90","","--","--","--","--","","15.63","--","--","1.57","--","25.42","--","6.09","--","0.006","--"]
["最大值","14245.2","--","0.47","7.01","0.01","--","--","--","--","--","10.08","21.89","0.14","--","--","--","--","--","17.79","17.8","0.24","--","--","--","--","--","20.18","--","--","1.72","--","26.97","--","6.18","--","0.013","--"]
["最小值","4831.84","--","0.4","0.86","0","--","--","--","--","--","0.41","4.49","0","--","--","--","--","--","0.41","0.42","0","--","--","--","--","--","14.96","--","--","0.58","--","23.9","--","6.01","--","-0.008","--"]
["日排放总量(吨)","31.341459","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00233","","","","","--","","","0.00352","","","","","--","","","","","","","","","","",""]