{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41712.238","--","1.443","0.06","--","--","--","0.042","0.0018","--","--","--","0.698","0.029","--","--","--","20.467","--","--","5.765","--","20.741","--","1.592","--","0.072","--"]
["01~02","42181.914","--","1.533","0.064","--","--","--","0.04","0.0017","--","--","--","0.696","0.029","--","--","--","20.454","--","--","5.829","--","20.924","--","1.567","--","0.074","--"]
["02~03","41122.062","--","1.801","0.074","--","--","--","0.036","0.0015","--","--","--","0.698","0.028","--","--","--","20.434","--","--","5.684","--","21.068","--","1.57","--","0.07","--"]
["03~04","41892.46","--","1.705","0.071","--","--","--","0.036","0.0015","--","--","--","0.695","0.029","--","--","--","20.431","--","--","5.79","--","20.644","--","1.552","--","0.073","--"]
["04~05","41390.281","--","1.952","0.08","--","--","--","0.03","0.0013","--","--","--","0.695","0.028","--","--","--","20.429","--","--","5.72","--","20.706","--","1.552","--","0.071","--"]
["05~06","41287.597","--","2.164","0.089","--","--","--","0.035","0.0015","--","--","--","0.693","0.028","--","--","--","20.436","--","--","5.707","--","21.059","--","1.556","--","0.071","--"]
["06~07","42024.664","--","2.169","0.091","--","--","--","0.035","0.0015","--","--","--","0.695","0.029","--","--","--","20.448","--","--","5.809","--","21.058","--","1.546","--","0.073","--"]
["07~08","41831.835","--","2.17","0.09","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0.693","0.029","--","--","--","20.459","--","--","5.781","--","21.061","--","1.543","--","0.073","--"]
["08~09","39560.023","--","2.249","0.089","--","--","--","0.028","0.0011","--","--","--","0.688","0.027","--","--","--","20.464","--","--","5.468","--","21.609","--","1.559","--","0.065","--"]
["09~10","39879.628","--","2.198","0.087","--","--","--","0.035","0.0014","--","--","--","0.689","0.027","--","--","--","20.487","--","--","5.513","--","21.747","--","1.599","--","0.066","--"]
["10~11","40122.304","--","2.022","0.081","--","--","--","0.037","0.0015","--","--","--","0.694","0.027","--","--","--","20.497","--","--","5.545","--","21.698","--","1.598","--","0.067","--"]
["11~12","39298.632","--","1.961","0.077","--","--","--","0.38","0.015","--","--","--","0.691","0.027","--","--","--","20.469","--","--","5.431","--","22.062","--","1.628","--","0.064","--"]
["12~13","39746.824","--","1.999","0.079","--","--","--","0.252","0.01","--","--","--","0.69","0.027","--","--","--","20.44","--","--","5.494","--","22.272","--","1.647","--","0.065","--"]
["13~14","40975.289","--","2.079","0.085","--","--","--","0.089","0.0035","--","--","--","0.688","0.028","--","--","--","20.425","--","--","5.664","--","22.266","--","1.653","--","0.069","--"]
["14~15","41581.367","--","2.221","0.092","--","--","--","0.952","0.039","--","--","--","0.686","0.028","--","--","--","20.422","--","--","5.747","--","22.702","--","1.662","--","0.071","--"]
["15~16","42155.386","--","2.207","0.093","--","--","--","0.041","0.0018","--","--","--","0.687","0.029","--","--","--","20.426","--","--","5.826","--","22.893","--","1.621","--","0.073","--"]
["16~17","42546.816","--","2.07","0.088","--","--","--","0.631","0.026","--","--","--","0.694","0.029","--","--","--","20.42","--","--","5.881","--","22.721","--","1.609","--","0.074","--"]
["17~18","43356.351","--","2.013","0.087","--","--","--","0.037","0.0016","--","--","--","0.693","0.03","--","--","--","20.426","--","--","5.993","--","22.246","--","1.586","--","0.077","--"]
["18~19","43294.035","--","1.633","0.07","--","--","--","0.032","0.0014","--","--","--","0.69","0.029","--","--","--","20.432","--","--","5.983","--","21.338","--","1.546","--","0.077","--"]
["19~20","43090.113","--","1.616","0.069","--","--","--","0.032","0.0014","--","--","--","0.69","0.029","--","--","--","20.443","--","--","5.956","--","21.585","--","1.541","--","0.077","--"]
["20~21","43169.503","--","1.733","0.074","--","--","--","0.288","0.012","--","--","--","0.692","0.029","--","--","--","20.447","--","--","5.967","--","21.206","--","1.534","--","0.077","--"]
["21~22","42306.582","--","1.598","0.067","--","--","--","0.039","0.0017","--","--","--","0.688","0.029","--","--","--","20.455","--","--","5.847","--","20.911","--","1.504","--","0.074","--"]
["22~23","42453.722","--","1.448","0.061","--","--","--","0.03","0.0013","--","--","--","0.689","0.029","--","--","--","20.437","--","--","5.867","--","20.434","--","1.505","--","0.075","--"]
["23~24","42827.835","--","1.512","0.064","--","--","--","0.031","0.0014","--","--","--","0.69","0.029","--","--","--","20.436","--","--","5.92","--","20.59","--","1.515","--","0.076","--"]
["平均值","","","1.8961","","--","--","","0.1345","","--","--","","0.6922","","--","--","","20.4455","--","--","5.7583","--","21.4813","--","1.5748","--","0.0723","--"]
["最大值","43356.351","--","2.249","0.093","--","--","--","0.952","0.039","--","--","--","0.698","0.03","--","--","--","20.497","--","--","5.993","--","22.893","--","1.662","--","0.077","--"]
["最小值","39298.632","--","1.443","0.06","--","--","--","0.028","0.0011","--","--","--","0.686","0.027","--","--","--","20.42","--","--","5.431","--","20.434","--","1.504","--","0.064","--"]
["日排放总量(吨)","99.98075625","--","","0.0018907","","","--","","0.0001339","","","--","","0.0006921","","","--","","","","","","","","","","",""]