{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28311.279","--","0.237","0.65","0.0068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.469","--","--","6.957","--","51.238","--","10.537","--","-0.0258","--"]
["01~02","25768.947","--","0.187","0.487","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.136","--","--","6.331","--","49.994","--","9.898","--","-0.0257","--"]
["02~03","23901.082","--","0.204","0.477","0.0049","--","--","--","--","--","2.824","6.527","0.069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.709","--","--","5.873","--","49.657","--","9.761","--","-0.0257","--"]
["03~04","24217.953","--","0.074","0.193","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0014","0.0033","0","--","--","--","--","--","15.891","--","--","5.951","--","48.848","--","9.454","--","-0.0258","--"]
["04~05","24027.898","--","0.056","0.136","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.88","--","--","5.904","--","49.258","--","9.618","--","-0.0255","--"]
["05~06","24894.621","--","0.074","0.181","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.865","--","--","6.117","--","49.48","--","9.689","--","-0.0257","--"]
["06~07","24657.638","--","0.077","0.186","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.868","--","--","6.059","--","49.532","--","9.709","--","-0.0259","--"]
["07~08","24610.099","--","0.078","0.2","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.945","--","--","6.047","--","49.632","--","9.773","--","-0.0261","--"]
["08~09","24527.49","--","0.099","0.249","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.958","--","--","6.027","--","50.43","--","10.1","--","-0.0263","--"]
["09~10","23222.484","--","0.135","0.32","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.77","--","--","5.706","--","50.163","--","10.077","--","-0.0264","--"]
["10~11","22519.396","--","0.12","0.286","0.0027","--","--","--","--","--","8.082","19.666","0.185","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.719","--","--","5.533","--","48.866","--","9.436","--","-0.0265","--"]
["11~12","22588.24","--","0.087","0.219","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.774","--","--","5.551","--","50.406","--","10.158","--","-0.0267","--"]
["12~13","23638.789","--","0.109","0.253","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.676","--","--","5.808","--","51.101","--","10.455","--","-0.0270","--"]
["13~14","24687.068","--","0.143","0.336","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.687","--","--","6.066","--","51.501","--","10.697","--","-0.0278","--"]
["14~15","23914.457","--","0.133","0.309","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.642","--","--","5.876","--","51.71","--","10.849","--","-0.0279","--"]
["15~16","23342.523","--","0.171","0.403","0.0040","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.68","--","--","5.735","--","51.712","--","10.83","--","-0.0278","--"]
["16~17","23596.476","--","0.137","0.326","0.0035","--","--","--","--","--","2.691","6.032","0.066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.677","--","--","5.798","--","50.654","--","10.358","--","-0.0271","--"]
["17~18","23943.517","--","0.053","0.128","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.86","--","--","5.883","--","50.832","--","10.34","--","-0.0267","--"]
["18~19","25717.574","--","0.078","0.203","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.148","--","--","6.319","--","50.832","--","10.314","--","-0.0268","--"]
["19~20","23525.337","--","0.055","0.139","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.916","--","--","5.78","--","50.481","--","10.174","--","-0.0269","--"]
["20~21","27554.642","--","0.101","0.277","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0007","0.0015","0","--","--","--","--","--","16.342","--","--","6.771","--","50.393","--","10.173","--","-0.0267","--"]
["21~22","22635.705","--","0.025","0.062","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.827","--","--","5.561","--","49.867","--","9.816","--","-0.0263","--"]
["22~23","22810.527","--","0.063","0.15","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.744","--","--","5.606","--","50.563","--","10.178","--","-0.0263","--"]
["23~24","23304.886","--","0.13","0.329","0.0031","--","--","--","--","--","0.29","0.706","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.83","--","--","5.727","--","51.11","--","10.419","--","-0.0264","--"]
["平均值","","","0.1099","0.2712","","--","--","--","--","","0.5787","1.3722","","--","--","--","--","","0.0001","0.0002","","--","--","--","--","","15.8759","--","--","5.9582","--","50.3445","--","10.1176","--","-0.0265","--"]
["最大值","28311.279","--","0.237","0.65","0.0068","--","--","--","--","--","8.082","19.666","0.185","--","--","--","--","--","0.0014","0.0033","0","--","--","--","--","--","16.469","--","--","6.957","--","51.712","--","10.849","--","-0.0255","--"]
["最小值","22519.396","--","0.025","0.062","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.642","--","--","5.533","--","48.848","--","9.436","--","-0.0279","--"]
["日排放总量(吨)","58.1918625","--","","","0.0000657","","","","","--","","","0.0003284","","","","","--","","","1E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]