{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-09 00:00:00 至 2025-11-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34950.76","--","3.39","5.65","0.12","--","--","--","--","--","1.91","3.14","0.07","--","--","--","--","--","0.45","0.74","0.02","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.23","--","35.78","--","15.72","--","-0.041","--"]
["01~02","32489.37","--","2.69","4.8","0.09","--","--","--","--","--","0.81","1.45","0.03","--","--","--","--","--","0.18","0.33","0.01","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.07","--","35.08","--","15.62","--","-0.044","--"]
["02~03","32471.22","--","3.71","6.23","0.12","--","--","--","--","--","6.73","11.08","0.22","--","--","--","--","--","0.5","0.83","0.02","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.08","--","36.12","--","15.74","--","-0.044","--"]
["03~04","32249.85","--","2.83","5.26","0.09","--","--","--","--","--","4.45","7.83","0.14","--","--","--","--","--","0.54","0.94","0.02","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.06","--","36.21","--","15.81","--","-0.048","--"]
["04~05","33381.16","--","3.1","10.9","0.1","--","--","--","--","--","1.02","3.23","0.03","--","--","--","--","--","1.27","4.27","0.04","--","--","--","--","--","16.87","--","--","2.13","--","35.35","--","15.71","--","-0.051","--"]
["05~06","32782.7","--","1.83","9.62","0.06","--","--","--","--","--","0.92","3.43","0.03","--","--","--","--","--","0.31","1.59","0.01","--","--","--","--","--","18.34","--","--","2.07","--","33.4","--","15.42","--","-0.048","--"]
["06~07","32215.69","--","1.85","6.62","0.06","--","--","--","--","--","2.43","8.63","0.08","--","--","--","--","--","0.29","1.04","0.01","--","--","--","--","--","17.53","--","--","2.02","--","32.18","--","15.14","--","-0.043","--"]
["07~08","33168.22","--","1.76","6.38","0.06","--","--","--","--","--","4.47","16.11","0.15","--","--","--","--","--","0.24","0.87","0.01","--","--","--","--","--","17.54","--","--","2.07","--","31.85","--","15.03","--","-0.042","--"]
["08~09","35943.46","--","3.15","7.59","0.11","--","--","--","--","--","4.17","10.65","0.15","--","--","--","--","--","9.04","21.96","0.32","--","--","--","--","--","15.59","--","--","2.24","--","31.64","--","14.94","--","-0.038","--"]
["09~10","35218.32","--","3.44","6.4","0.12","--","--","--","--","--","9.89","18.56","0.35","--","--","--","--","--","1.04","1.97","0.04","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.21","--","33.1","--","15.1","--","-0.041","--"]
["10~11","35079.91","--","4.6","8.24","0.16","--","--","--","--","--","4.84","9.09","0.17","--","--","--","--","--","7.48","13.19","0.26","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.22","--","34.28","--","15.3","--","-0.040","--"]
["11~12","35106.93","--","2.88","5.01","0.1","--","--","--","--","--","0.38","0.65","0.01","--","--","--","--","--","0.25","0.43","0.01","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.22","--","34.55","--","15.39","--","-0.039","--"]
["12~13","34789.77","--","3.68","6.45","0.13","--","--","--","--","--","0.78","1.38","0.03","--","--","--","--","--","2.01","3.42","0.07","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.2","--","34.56","--","15.4","--","-0.039","--"]
["13~14","34091.32","--","2.98","5.06","0.1","--","--","--","--","--","0.36","0.61","0.01","--","--","--","--","--","0.27","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.17","--","35.28","--","15.53","--","-0.039","--"]
["14~15","34119.83","--","3.41","5.89","0.12","--","--","--","--","--","0.81","1.42","0.03","--","--","--","--","--","1.63","2.86","0.06","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.17","--","35.52","--","15.57","--","-0.040","--"]
["15~16","34172.53","--","3.83","6.44","0.13","--","--","--","--","--","0.35","0.59","0.01","--","--","--","--","--","1.74","2.92","0.06","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.18","--","35.63","--","15.62","--","-0.040","--"]
["16~17","34083.29","--","3.51","6.01","0.12","--","--","--","--","--","1.02","1.78","0.03","--","--","--","--","--","0.58","1.04","0.02","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.17","--","35.34","--","15.61","--","-0.043","--"]
["17~18","33257.13","--","3.17","5.31","0.11","--","--","--","--","--","0.41","0.69","0.01","--","--","--","--","--","1.55","2.6","0.05","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.11","--","34.2","--","15.45","--","-0.042","--"]
["18~19","32728.2","--","3.38","5.78","0.11","--","--","--","--","--","1.63","2.84","0.05","--","--","--","--","--","1.34","2.36","0.04","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.08","--","35.3","--","15.53","--","-0.043","--"]
["19~20","32625.37","--","3.3","5.72","0.11","--","--","--","--","--","2.13","3.68","0.07","--","--","--","--","--","0.89","1.55","0.03","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.08","--","35.69","--","15.63","--","-0.041","--"]
["20~21","34251.7","--","3.27","5.45","0.11","--","--","--","--","--","6.13","10.41","0.21","--","--","--","--","--","0.32","0.53","0.01","--","--","--","--","--","13.59","--","--","2.18","--","35.63","--","15.62","--","-0.042","--"]
["21~22","32787.54","--","2.94","5.35","0.1","--","--","--","--","--","3.53","6.42","0.12","--","--","--","--","--","0.43","0.79","0.01","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.09","--","35.61","--","15.63","--","-0.044","--"]
["22~23","32294.14","--","2.87","4.84","0.09","--","--","--","--","--","5.01","8.58","0.16","--","--","--","--","--","0.32","0.55","0.01","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.06","--","35.46","--","15.61","--","-0.042","--"]
["23~24","31995.04","--","3.42","6.27","0.11","--","--","--","--","--","16.68","30.79","0.53","--","--","--","--","--","1.03","1.98","0.03","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.04","--","35.45","--","15.61","--","-0.045","--"]
["平均值","","","3.12","6.30","","--","--","--","--","","3.37","6.79","","--","--","--","--","","1.40","2.88","","--","--","--","--","","14.56","--","--","2.13","--","34.72","--","15.49","--","-0.043","--"]
["最大值","35943.46","--","4.6","10.9","0.16","--","--","--","--","--","16.68","30.79","0.53","--","--","--","--","--","9.04","21.96","0.32","--","--","--","--","--","18.34","--","--","2.24","--","36.21","--","15.81","--","-0.038","--"]
["最小值","31995.04","--","1.76","4.8","0.06","--","--","--","--","--","0.35","0.59","0.01","--","--","--","--","--","0.18","0.33","0.01","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.02","--","31.64","--","14.94","--","-0.051","--"]
["日排放总量(吨)","80.62535","--","","","0.00253","","","","","--","","","0.0027","","","","","--","","","0.00116","","","","","--","","","","","","","","","","",""]